Łódź, 2 września 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych i szewnych - numer sprawy: 29/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku foliowego z ramka w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź: nie

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku foliowego z ramka w rozmiarze 7x8,8 cm?

Odpowiedź: tak

Pakiet nr 7 poz. 3-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: nie

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyraz zgodę na dopuszczenie opatrunku włókninowego w rozmiarze 5cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: tak

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyraz zgodę na dopuszczenie opatrunku włókninowego w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odpowiedź: tak

Pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyraz zgodę na dopuszczenie opatrunku włókninowego w rozmiarze 10cm x 15cm?

Odpowiedź: tak