Łódź, 26 września   2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatorów    - numer sprawy: 32/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Pytania do SIWZ:

- Dot. pkt. 20 – Czy Zamawiający może wyjaśnić jaki dokładnie dokument Wykonawca powinien załączyć na płycie CD/DVD?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z pkt 20 SIWZ żądanie dostarczenia na płycie CD/DVD wypełnionych plików.

- Formularz oferty (załącznik nr 1), pkt. 2 - Czy zgodnie z zapisem w umowie (§4 ust. 1), Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie terminu dostawy na „maksymalnie 3 dni robocze”?

Odpowiedź: Tak, 3 dni robocze.

- Analizator mikrobiologiczny (załącznik nr 2A), pkt 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby minimalny termin ważności dla kart wynosił 7 miesięcy?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę aby minimalny termin ważności dla kart wynosił 7 miesięcy.

- Czy Zamawiający wymaga, aby podstawowy analizator wykonywał wszystkie czynności  automatycznie włącznie z inokulacją zawiesiny AST?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby Testy identyfikacyjne i antybiogramowe były oddzielnie pakowane?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości  zdalnego serwisowania oferowanego aparatu: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie  VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi  Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych”?

Uzasadnienie: Niniejsze rozwiązanie zapewnia bezpieczne środowisko połączeniowe oraz możliwość szybszego reagowania i rozwiązania problemów technicznych, szybszy dostęp do diagnostyki zakłóceń pracy urządzenia i udzielania dodatkowych porad merytorycznych . Jednocześnie stanowi jedyną drogę zdalnego przeprowadzenia nieodpłatnych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający w § 7 projektu umowy dopisuje pkt 15 o następującym brzmieniu:

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie  VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający jedynie  umożliwi  Wykonawcy dostęp do łącza internetowego.

Pytania do Umowy (zał. nr 4):

- §3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- §4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie numeracji ustępów zawartych w §4?

Odpowiedź: Tak

- §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Dostawy wykonywane będą w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego złożone emailem na adres: ……………………. w ciągu …………(maks. 3 dni roboczych) od dnia złożenia zapotrzebowania.”?

Odpowiedź: Tak

- §4 ust. 2 (winno być 4) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment nie krótszej niż 4 miesiące (dla beztlenowców 7miesięcy) od dnia dostawy.”?

Odpowiedź: Tak

- §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o brakach lub o złej jakości towaru.”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- §5 ust. 3 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- §5 ust. 3 tiret 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wadliwego towaru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- §5 ust. 3 tiret 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- §5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 5 dni uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnica kosztów wynikająca z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciążać będzie Wykonawcę po uprzednim udokumentowaniu poniesionych kosztów”?

Odpowiedź: Tak

- §7 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Czas oczekiwania na naprawę wynosi maksymalnie 24 godziny w dni robocze”?

Odpowiedź: Tak

- §7 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin w dni robocze Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia analizatora zastępczego w terminie kolejnych 3 dni roboczych”?

Odpowiedź: Tak

W załączeniu zmodyfikowany projekt umowy.

Pytania do Umowy Powierzenia:

- §11 ust. 1 pkt1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 400 zł ?

Odpowiedź: Nie

- §11 ust. 1 pkt2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 500 zł ?

Odpowiedź: Nie