Łódź, 28 października   2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą  automatycznego analizatora  - numer sprawy: 36/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 1 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści minimum 9 miesięczny termin ważności odczynników?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza minimalny 9 miesięczny termin ważności dla mikrokart, pozostałe odczynniki zgodnie z SIWZ.

- Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym wymaganych wyrobów, Zamawiający dopuści, aby dostawy przedmiotu zamówienia odbywały się nie rzadziej niż raz na miesiąc wg załączonego do oferty/dostarczanego raz w roku harmonogramu dostaw na dany rok,  przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw pilnych, których realizacja będzie się odbywać w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na sporządzenie harmonogramu dostaw krwinek wzorcowych i materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.

- Prosimy o podanie łącznej minimalnej wymaganej ilości odczynników wymaganych w zakresie odczynników do metody manualnej (pakiet nr 2)?

Odpowiedź: Po 4 butelki na 3 lata.

- Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści odczynniki w innych wielkościach opakowań/konfekcji niż wskazane w SIWZ, tj. np.:

- Odczynnik monoklonalny anty-A klon I: 10 ml;

- Odczynnik monoklonalny anty-A klon II: 10 ml;

- Odczynnik monoklonalny anty-B klon I: 10 ml;

- Odczynnik monoklonalny anty-B klon II: 10 ml;

- Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND: 10 ml;

- Odczynnik monoklonalny anty-D RUM-1: 10 ml;

- Dolichotest:  2 x 2 ml

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o potwierdzenie, czy w celu oceny złożonych ofert w ramach kryterium „walory użytkowe” do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie w formie tabeli analogicznie jak w przypadku zał. nr 2a do SIWZ?

Odpowiedź: Tak, wykonawca może walory użytkowe ująć w tabeli z jednoczesnym dołączeniem dokumentów potwierdzających.

- Czy podane ilości badań w pakiecie nr 1 uwzględniają niezbędne ilości odczynników do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i kontroli zewnątrzlaboratoryjnej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt. 3.3 SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA