Łódź, 15 października 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek i materiałów opatrunkowych - numer sprawy: 33/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 5 od Wykonawców.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 2, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o długości min. 285 mm. Pragniemy zaznaczyć, iż jest to długość zgodna z wymogami normy EN 455 a oferowane rękawice zakrywają  mankiet fartucha, gwarantując  bezpieczeństwo podczas pracy na bloku operacyjnym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 2, poz. 4

Zwracamy się z  prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic pokrytych polimerem od strony wewnętrznej ( powierzchnia zewnętrzna  chlorowana) o długości min. 285 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 2, poz. 4

Zwracamy się z  prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic pokrytych polimerem od strony wewnętrznej ( powierzchnia zewnętrzna  chlorowana), o grubości na palcu 0.18 - 0.20 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 2, poz. 4

Zwracamy się z  prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu wynoszącej 0,17 mm +/- 0,02 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 3, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic do procedur wysokiego ryzyka w systemie podwójnym, gdzie rękawica zewnętrzna posiada powierzchnię mikroteksturowaną, natomiast rękawica wewnętrzna gładką. Minimalna długość rękawicy zewnętrznej 285 mm. Jednocześnie zapewniamy, iż jest to długość zgodna z normą EN 455, a oferowane rękawice zakrywają  mankiet fartucha, gwarantując  bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Jednocześnie zapewniamy, że rękawice spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy opisując wymagania dotyczące rękawic w w/w pozycji, miał na myśli rękawice pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią robocza rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy) ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów typu koszyk (stalowych, pomalowanych białą farbą antybakteryjną), z możliwością mocowania za pomocą taśmy dwustronnej lub na stałe za pomocą śrub, dedykowanych do rękawic opisanych w w/w pozycji

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści jeżeli: „Opakowania pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Mocowania pojedyncze lub potrójne, jednolite, plastikowe, łatwe do dezynfekcji, z możliwością mocowania za pomocą taśmy dwustronnej lub śrub. Uchwyty dopasowane do opakowań – dostarczone w ramach umowy bezpłatnie.”

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów plastikowych pojedynczych z możliwością dowolnego  łączenia za pomocą dostępnych w zestawie  zaczepów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Zwracamy się z  prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej o delikatnej mikroteksturze z dodatkową teksturą na końcach palców. Pragniemy zauważyć, że mikrotekstura znacznie poprawia chwytność rękawicy, zapewniając większy komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w opakowaniach a’200 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA