Łódź, 15 października 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek i materiałów opatrunkowych - numer sprawy: 33/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 8 od Wykonawców.

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia protein raportem niezależnego laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic, których one dotyczą ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodne z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy antyalergicznej lateksowo-nitrylowej bezpudrowej, półsyntetycznej: lateksowo-nitrylowej, trójwarstwowej, o wewnętrznej warstwie 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomiczne rozwiązanie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii SMT. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EAN 13, EN 374, ASTM D6978 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA