Łódź, 15 października 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek i materiałów opatrunkowych - numer sprawy: 33/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 6 od Wykonawców.

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o grubości w części dłoniowej min. 0,19mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej min. 260-280 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegów chirurgicznych, AQL ≤ 1.0, grubość na placu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,17 mm. Obniżony poziom protein <20 µg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne, hermetyczne, pakowane po max 70 par.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawiczki i dł. Minimum 280 mm. Poziom protein potwierdzony badaniami producenta zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości min. 285 mm.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o grubości na palcu 0,14 ±0,01 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o grubości na palcu i dłoni min. 0,1 mm.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozmiaru XL).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA