Łódź, 15 października 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek i materiałów opatrunkowych - numer sprawy: 33/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 7 od Wykonawców.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię poliuretanową w rozmiarze 45x55cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię poliuretanową w rozmiarze 28x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a’40szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię poliuretanową w rozmiarze 15x28cm?

Odpowiedź: prawdopodobnie nastąpiła omyłka pisarska – jeżeli Wykonawca zadał pytanie do pozycji 5 to Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli jednakże pytanie dotyczy pozycji 4 to Zamawiający dopuszcza folię poliuretanową w rozmiarze 28x30cm.

Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z cienkiej foli o grubości 0,02mm, pakowany pojedynczo 
w opakowaniu zbiorczym a’100szt?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w części dłoniowej 0,19±0,01 mm, długości w zależności od rozmiaru min. 275 mm do 285 mm i poziomem protein ≤94 µg/g, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe, obustronnie polimerowane, o grubości w części dłoniowej 0,19±0,01 mm i długości w zależności od rozmiaru min. 275 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości w zależności od rozmiaru min. 280 mm oraz poziomem protein max 33µg/g, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości w zależności od rozmiaru min. 280 mmm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości w zależności od rozmiaru min. 280 mmm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości w zależności od rozmiaru min. 280 mmm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice były wyciągane od spodu, za mankiet, co zmniejsza ryzyko kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’250szt (dla rozmiaru XS-L) i a’240szt (dla rozmiaru XL)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe tylko w rozmiarach M oraz L tak jak dotychczas stosowane?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA