Łódź, 15 października 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek i materiałów opatrunkowych - numer sprawy: 33/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 9 od Wykonawców.

- Dotyczy Pakietu 4 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z lateksu, bezpudrowych, o nieznacznej różnicy w grubości mankietu tj. 0,08mm-0,10mm, pasujących na lewą i prawą rękę, dostępnych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, pakowanych po 100szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Pakietu 4 poz. 4

Prosimy o wyłączenie z Pakietu 4 pozycji 4, która dotyczy rękawic oferowanych przez jedną firmę i utworzenie oddzielnego pakietu, co zapewni uczciwą konkurencję i otrzymanie konkurencyjnych ofert na wysokiej jakości rękawice.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 4 poz. 4

W przypadku braku zgody na wyłączenie pozycji 4 do osobnego Pakietu prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o obniżonej grubości, polimeryzowanych, teksturowanych na końcówkach palców, pakowanych w opakowania po 250 szt..

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Pakietu 4 poz.5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 5 Pakietu 4 rękawic nitrylowych bezpudrowych, teksturowanych na końcówkach palców, o minimalnej długości 290mm.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy §4 pkt.6

Prosimy o wyrażenie zgody aby informacje dotyczące daty ważności i nr serii towaru mogły być umieszczone na dokumencie WZ załączonym do faktury VAT.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA