Łódź, 4 października  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy bielizny jednorazowego użytku - numer sprawy: 35/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie dotyczy punktu 5 i 6  I Konsola główna lekarza

W pytaniu 5 napisano: Konsola spluwaczki zamocowana na bloku spluwaczki z możliwością podążania za ruchem fotela. Czy Zamawiający ma na myśli konsolę lekarza ?

Odpowiedź: Sterowanie funkcjami spluwaczki z konsoli lekarza

W pytaniu 6 napisano: System automatycznego blokowania ruchu spluwaczki bez hamulców pneumatycznych i elektromechanicznych? Czy Zamawiający ma myśli konsolę lekarza?

- Odpowiedź: tak

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA