## ostateczne
L.P. | Komórka organizacyjna | Strefa I czystości ciągłej |  | STREFA II Czystości ogólnej | [10 empty] | Strefa III Czystości zmiennej |  |  |  | Strefa IV Ciągłego skażenia |  |  | Łącznie m2
|  | Obszary wolne od flory patogennej |  | Niskiego ryzyka |  |  |  |  | Średniego ryzyka | [5 empty] | Wysokiego ryzyka |  |  |  | Bardzo wysokiego ryzyka
|  | magazyn zasobów czystych | Magazyn materiałów sterylnych | pokoje lekarskie | Biura, sekretariat | Pomieszczenia socjalne | Komunikacja (korytarz, windy małe, klatki) | Powierzchnie inne: opisownie, rejestracja magazyn, kuchnia, szatnie, sale konferencyjne | Sale chorych | Dyżurki pielęgniarskie | Korytarze na oddziałach | gabinety diagnostyki nieinwaz. | gabinety poradni specjalist. nieinwaz. | Powierzchnie inne | Sale chorych o obniżonej odporności | Sale pooperacyjna, izolatka | Gabinety zabiegowe, opatrunkowe, diagnostyki inwazyjnej | Powierzchnie inne | Węzły san. | Brudowniki, basenownie | Powierzchnie inne:mag. brudny,labor, windy brudne
1 | Blok Operacyjny | [16 empty] | 786.51 | 30.24 | 24.55 |  | 841.3
2 | OIOM |  |  | 51 | [5 empty] | 20.16 | 330.37 |  |  |  |  | 263.8 |  |  | 41.97 |  |  | 707.3
3 | Oddział Wewnętrzny z pododziałem Kardiologii |  |  | 87.12 | 13.45 |  |  | 15.3 | 163.87 | 8.71 | 134.06 |  |  |  |  | 124.98 | 15.11 |  | 52.97 | 8.6 |  | 624.17
4 | Ośrodek ELEKTROFIZJOLOGII |  |  | 7.75 | 9 | 10.6 |  | 7.1 | 195.96 | 23.2 | 70.15 | [7 empty] | 42.3 | 6.67 |  | 372.73
5 | Oddział Onkologii |  |  | 60.45 | 14.18 | 15.1 |  | 11.68 | 132.35 | 6.35 | 149.45 |  |  | 12.51 |  | 34.5 | 101.05 | 36.94 | 43.92 | 8.77 |  | 627.25
6 | Okulistyki |  |  | 32.8 |  | 12 |  | 11.1 | 67.8 |  | 61.1 | [5 empty] | 44.7 |  | 21.2 | 10.2 |  | 260.9
7 | Oddział Ortopedyczno Urazowy |  |  | 101.9 |  | 12 |  | 11.2 | 197.3 | 13.4 | 136.4 | 34.9 |  | 33.7 |  |  | 29.3 |  | 51.9 | 10.2 |  | 632.2
8 | Oddział Ginekologiczny |  |  | 30.9 | 24.2 |  |  |  | 104.3 | 16.7 | 93.2 | 25.6 |  |  |  | 33.5 | 13.6 |  | 31.6 | 10.2 |  | 383.8
9 | Oddział Urologii |  |  | 26.7 |  | 7.7 | 8.5 |  | 87.2 | 14.5 | 59.2 | [5 empty] | 28.2 |  | 12.9 | 6.6 |  | 251.5
10 | Oddział Chirurgii Naczyniowej | 9.28 |  | 55.11 | 18.91 | 19.52 |  | 8.13 | 279.98 | 12.11 | 244.27 | 12.53 |  | 18.01 |  | 91.08 | 68.74 |  | 97.02 | 14.77 |  | 949.46
11 | Oddział Otolaryngologii i Rehabilitacji dziennej |  |  | 40.95 | 10.2 | 25.36 |  |  | 114.38 | 10 | 87.8 | 27.09 |  | 53 |  |  | 45.85 |  | 22.1 | 7 |  | 443.73
12 | POZ |  |  | 107.5 |  |  | 80 | 18.2 | [8 empty] | 32.1 |  | 14.6 |  |  | 252.4
13 | ZER |  |  | 61.69 | 35.45 | 5.41 | 33.87 | 15.23 | [10 empty] | 13.68 |  |  | 165.33
14 | Endoskopia |  |  | 31.9 |  | 0 |  | 13.5 | 48.7 |  | 34.8 | [5 empty] | 79 |  | 12.6 |  |  | 220.5
15 | Hemodynamika |  |  |  |  | 29.41 |  | 71.16 | [8 empty] | 32.31 |  | 3.54 |  |  | 136.42
16 | Zakład patomorfologii | [17 empty] | 2 | 3.3 | 131.3 | 136.6
17 | Poradnia Medycyna pracy | [5 empty] | 44.1 | 24.1 |  |  |  |  | 85.1 |  |  |  | 12.25 |  | 7.4 |  |  | 172.95
18 | Klatki - budynek wielofunkcyjny | [5 empty] | 34.2 | [14 empty] | 34.2
19 | Laboratorium Punkt Pobrań | [16 empty] | 24.23 |  |  | 12.35 | 36.58
20 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - analityka | [19 empty] | 301.6 | 301.6
21 | Poradnie Gab. Specjalistów - Bud. A poziom 0 i 1 |  |  |  | 15.7 | [7 empty] | 536.77 | 6 |  |  |  |  | 8.62 |  |  | 567.09
22 | Pracownia Echo serca | [10 empty] | 19.32 | [9 empty] | 19.32
23 | Pracownia USG serca | [10 empty] | 20 | [9 empty] | 20
24 | Pracownia EKG | [10 empty] | 18.45 | [9 empty] | 18.45
25 | Pracownia USG | [10 empty] | 39.9 | [6 empty] | 5 |  |  | 44.9
26 | Radiologia (RTG, Tomograf) |  |  |  | 10.23 | 43.43 | 21.82 | 187.41 |  |  |  | 155.07 | [6 empty] | 15.41 |  |  | 433.37
27 | Zakład Usprawnieania Leczniczego |  |  |  |  | 23.07 | [7 empty] | 259.17 |  |  |  |  | 4.05 |  |  | 286.29
28 | ZUL: Basen, Hydroterapia |  |  |  |  | 8.3 | 100.79 | 13.9 | [9 empty] | 242.9 | 13.8 |  |  | 379.69
29 | Izba Przyjęć | 3.05 |  | 23.63 |  | 10.35 | 91.51 | 65.31 |  |  | 38.13 |  | 24.29 |  |  | 60.64 | 38.74 | 1.93 | 37.71 | 6.14 | 4.6 | 406.03
30 | Apteka | 19.2 |  |  | 19.9 | 7 | 4 | 108.8 | [10 empty] | 2.8 | 2 |  | 163.7
31 | Centralna Sterylizatornia |  | 112 | [17 empty] | 168 | 280
32 | Centrum Stomatologii z wyłączeniem parteru |  |  | 15.41 | 6.68 |  | 110.32 | 46.66 |  |  |  | 19.03 |  |  |  |  | 135.17 |  | 19.97 |  |  | 353.24
33 | Centrum Stomatologii Parter | [5 empty] | 96.3 | 47.4 |  |  |  | 56.8 | 11.7 |  |  |  | 53.2 |  | 10.4 | 10.2 |  | 286
34 | Dyrekcja |  |  |  | 74.88 | [16 empty] | 74.88
35 | Sale konferencyjne | [6 empty] | 49.92 | [13 empty] | 49.92
36 | Kancelaria |  |  |  | 47.25 | [16 empty] | 47.25
37 | Pielęgniarka Naczelna |  |  |  | 16.17 | [16 empty] | 16.17
38 | Zespół ds. Kontroli Zakażeń |  |  |  | 20.1 | [16 empty] | 20.1
39 | Centralna Rejestracja |  |  |  |  | 15 |  | 102.18 | [13 empty] | 117.18
40 | Dział Statystyki Medycznej |  |  |  | 57.8 | [16 empty] | 57.8
41 | Dział Techniki Medycznej |  |  |  | 31.2 | [16 empty] | 31.2
42 | Sekcja Informatyki |  |  |  | 35 | [16 empty] | 35
43 | Bud. Administracyjny |  |  |  | 195.7 |  | 42.1 | [11 empty] | 14.6 |  |  | 252.4
44 | Bud. Administracyjny klatka | [5 empty] | 29.8 | [14 empty] | 29.8
45 | Kaplica | [6 empty] | 57.7 | [13 empty] | 57.7
46 | Magazyny | [6 empty] | 32 | [13 empty] | 32
47 | Magazyn bielizny brudnej i czystej | 32.2 |  |  |  | 10.88 | [14 empty] | 50 | 93.08
48 | Portiernie | [6 empty] | 16 | [13 empty] | 16
49 | Sanitariaty piwnica | [17 empty] | 16 |  |  | 16
50 | Sanitariaty niski parter | [17 empty] | 6 |  |  | 6
51 | Sanitariaty wysoki parter | [17 empty] | 47.35 |  |  | 47.35
52 | Szatnie, ups - niski parter | [6 empty] | 149.6 | [13 empty] | 149.6
53 | Szatnie - wysoki parter | [6 empty] | 38.6 | [13 empty] | 38.6
54 | Windy | [5 empty] | 40.7 | [14 empty] | 40.7
55 | Klatki schodowe - Budynek A | [5 empty] | 264 | [14 empty] | 264
56 | Korytarze - Budynek A | [5 empty] | 1418.63 | [14 empty] | 1418.63
57 | Klatki schodowe - Budynek B | [5 empty] | 156.5 | [14 empty] | 156.5
58 | Korytarze - Budynek B | [5 empty] | 102.37 | [14 empty] | 102.37
59 | Łącznik z basenem - korytarz | [5 empty] | 102.6 | [14 empty] | 102.6
60 | Łącznik z basenem - klatka | [5 empty] | 34 | [14 empty] | 34
61 | Łącznik Bud. B | [5 empty] | 58 | [14 empty] | 58
62 | Oddział w budynku B, 4 piętro |  |  | 30.9 | 24.2 |  |  |  | 104.3 | 16.7 | 93.2 | 25.6 |  |  |  | 33.5 | 13.6 |  | 31.6 | 10.2 |  | 383.8
63 | Oddział w budynku A, 2 piętro wejście z klatki A |  |  | 64.4 |  | 7.7 | 12.5 |  | 114.1 | 14.5 | 117.1 | [5 empty] | 54.62 |  | 31.5 | 8 |  | 424.42
64 | ZOL (Poliklinika) |  |  | 24.67 |  | 29.14 | 232 | 94.09 | 481.68 | 7.93 | 181.19 |  |  | 11.71 |  |  | 73.65 |  | 134.08 | 12.06 | 3.93 | 1286.13
| Podsumowanie | 63.73 | 112 | 854.78 | 680.2 | 291.97 | 3118.61 | 1216.27 | 2091.92 | 164.26 | 1830.42 | 454.29 | 657.86 | 394.1 | 0 | 642 | 871.19 | 1092.51 | 900.83 | 159.46 | 671.78 | 16268.18
|  | 175.73 |  | 6161.83 |  |  |  |  | 5592.85 | [5 empty] | 2605.7 |  |  |  | 1732.07
Podsumowanie:
| Obszary wolne od flory patogennej | 175.73 |  | Strefa I czystości ciągłej |  | 175.73
| Niskiego ryzyka | 6161.83 |  | STREFA II Czystości ogólnej |  | 11754.68 |  |  |  | UWAGA
| Średniego ryzyka | 5592.85 |  | Strefa III Czystości zmiennej |  | 2605.7 |  |  |  | Powierzchnie poz. 16, 28,33, 60, 62, 63 są wyłaczone ze sprzatania - w razie konieczności zostaną włączone do sprzątnia psemną informacją od działu technicznego.
| Wysokiego ryzyka | 2605.7 |  | Strefa IV Ciągłego skażenia |  | 1732.07
| Bardzo wysokiego ryzyka | 1732.07
| Razem powierzchnia | 16268.18