# Pakiet 1

| Lp. | ## Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | ## Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | ## Vat % | ## Wartość ogółem netto w zł | ## Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną ,błoną śluzową i skórą. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Zawierający w swoim składzie octenidynę . Spektrum działania : B,F,V. Możliwość stosowania przy cewnikowaniach. Produkt leczniczy | a 1 l | 650 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat przeznaczony do zabiegów antyseptycznych związanych z raną ,błoną śluzową i skórą. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Zawierający w swoim składzie octenidynę . Spektrum działania : B,F,V. Możliwość stosowania przy cewnikowaniach. Produkt leczniczy | a 250 ml | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat gotowy do użycia, do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów pacjenta. Bezbrawny i bezzapachowy. Zawierający octenidynę. Kosmetyk | a 1 l | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do maszynowej chemiczno –termicznej dezynfekcji narzędzi, endoskopów i oprzyrządowania anestezjologicznego .Skuteczność mikrobiologiczna preparatu: 1 % w temp. do 60 stopni C i czasie oddziaływania 5 min. Spektrum działania:B,Tbc,F,V/Polio,HIV, HBV,HCV,Adeno,Vaccinia/S, jaja glisty. Zawierający aldehyd glutarowy, alkohol , inhibitory korozji. Bezbarwny , wartość pH 1% roztworu roboczego : ok. 7 Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 12 |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat enzymatyczny do mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej. Przeznaczony do mycia chemiczno- termicznego w temp. 30-60 stopni C, wartość pH ok. 8, zawierający niejonowe związki powierzchniowo-czynne,enzymy, glikole. Stężenie roztworu roboczego 0,5 %. Kompatybilny / tego samego producenta/ z preparatem z poz. 4. Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |