Łódź, 09 grudnia 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku. Numer sprawy: 38/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 10 od Wykonawców.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga aby nóż mikrotomowy spełniał również parametr jakościowy (oprócz parametrów: ceny i terminu dostawy) co jest bardzo ważnym czynnikiem każdego oferowanego wyrobu medycznego to znaczy, czy Zamawiający wymaga aby na jednym nożu można było skroić co najmniej 20 bloczków parafinowych z osadzoną w środku tkanką do badania histopatologicznego ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby na jednym nożu można było skroić co najmniej 20 bloczków.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby oferent dostarczył min. 5 szt. oferowanych noży w oryginalnym opakowaniu/dozowniku producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby ostrza spełniały parametry jakościowe, w związku z powyższym zgadza się na dostarczenie noży w formie próbki w ilości 5 szt.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA