Łódź, 22 stycznia 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych - dogrywka. Numer sprawy: 1/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej  w Pakiecie nr 14, poz. 2 i zamiast

„Preparat dezynfekcyjny oparty o kwas nadoctowy o szerokim spectrum działania B,Tbc,F,V,S kompatybilny z preparatem myjącym. Skuteczność zgodnie z normami: EN 13724,EN 13624,EN 14348,EN 14476,EN 13704.

powinno być

„Preparat dezynfekcyjny oparty o kwas nadoctowy o szerokim spectrum działania B,Tbc,F,V,S kompatybilny z preparatem myjącym. Skuteczność zgodnie z normami: EN 13727,EN 13624,EN 14348,EN 14476,EN 13704”?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane płyny w pakiecie nr 14 spełniały wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD firmy Olympus i oferowanych środków chemicznych w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjąco - dezynfekujące w nim zastosowane, zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74)?

W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny – Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialności za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów?

Odpowiedź: tak.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w kolumnie 3 „Jednostka miary” pakietu nr 14, pozycja 1, 2, 3 załącznika nr 2 do SIWZ  nie popełnił omyłki i zamiast litrów nie wymaga opakowań?

Zamawiający w kolumnie 2 „Nazwa przedmiotu zamówienia” opisał ile mają zawierać litrów opakowania zbiorcze. Nie są one podzielne, w żaden sposób przez wymagane ilości litrów z kolumny nr 4 „Ilość”. Prosimy o poprawienie zaistniałej omyłki.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę, powinny być opakowania.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA