Łódź, 26 lutego  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy igieł do biopsji oraz akcesoriów do strzykawki CT. Numer sprawy: 7/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi informuje o dokonaniu sprostowania do załącznika nr 2 w SIWZ -  Opis przedmiotu zamówienia.

#### Jest:

|  | Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy |
| 1 | zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godzin lub dla 20 pacjentów, skłądajacy się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer -lock x 25 zestaw. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w obj. 50-500ml x 60 szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1x sól) przeznaczony do stosowania max 12 godzin x 15 zest. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | jednorazowy łącznik o długosci 120 cm z jednokierunkowym zaworem na kazdym z końców linii ze złaczem luer-lock x 40 szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Winno być:

|  | Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy |
| 1 | zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godzin lub dla 20 pacjentów, skłądajacy się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer -lock. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w obj. 50-500ml. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1x sól) przeznaczony do stosowania max 12 godzin. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | jednorazowy łącznik o długosci 120 cm z jednokierunkowym zaworem na kazdym z końców linii ze złaczem luer-lock. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pozostałe zapisy w SIWZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA