Łódź, 13 lutego 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych - dogrywka. Numer sprawy: 4/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania protez o poniższej charakterystyce?

Proteza PTFE prosta zbrojona, Proteza PTFE prosta niezbrojna, dwuwarstwowa, wzmocniona, z wysoką odpornością szwów na wyrywanie i integralnością w miejscu zespolenia. Proteza wykonana technologią kompleksowego wzmocnienia [Composite Reinforcement Technology™(CRT)], optymalna odporność radialna na zaginanie i zagniatanie oraz gojenia się. Film wzmacniający na powierzchni zewnętrznej wykonany w technologii Soft-Wrap o porowatości 60μm, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu naturalnego procesu gojenia się protezy. Proteza dostępna z systemem do tunelizacji Slider™ GDS. System tunelizacji Slider™ umożliwiający szybszą, bezpieczniejszą i łatwiejszą metodę zamocowania implantu i jego wprowadzenia.

Odpowiedź: Warunek konieczny – proteza zbrojona. Oferta zostanie oceniona zgodnie z zapisami zawartymi  w SIWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w.w. protezy o średnicy 6-8 nie wymagając rozmiaru 10 mm?

Odpowiedź: Parametr punktowany. Nie jest konieczne zadawanie pytania. Oferta zostanie oceniona zgodnie z zapisami zawartymi  w SIWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania protez o poniższej charakterystyce ?

Proteza PTFE prosta niezbrojona, Proteza PTFE prosta niezbrojna, dwuwarstwowa, wzmocniona, z wysoką odpornością szwów na wyrywanie i integralnością w miejscu zespolenia. Proteza wykonana technologią kompleksowego wzmocnienia [Composite Reinforcement Technology™(CRT)], optymalna odporność radialna na zaginanie i zagniatanie oraz gojenia się. Film wzmacniający na powierzchni zewnętrznej wykonany w technologii Soft-Wrap o porowatości 60μm, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu naturalnego procesu gojenia się protezy. Proteza dostępna z systemem do tunelizacji Slider™ GDS. System tunelizacji Slider™ umożliwiający szybszą, bezpieczniejszą i łatwiejszą metodę zamocowania implantu i jego wprowadzenia.

Odpowiedź: Parametr punktowany. Nie jest konieczne zadawanie pytania. Oferta zostanie oceniona zgodnie z zapisami zawartymi  w SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA