Łódź, 13 lutego 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych - dogrywka. Numer sprawy: 4/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 balon lekowy 
1.Średnice: od 2mm do 12 mm 
2. Długości balonów:  od 40mm do 150mm
3.kompatybilny z prowadnikami:  0.014"; 0.035”                      
4. typ OTW                                                                                   
5. Dostępny w różnych długościach systemu roboczego: 75 cm, 130 cm , 150cm
6. zalecana koszulka: 5                   
7. RBP: 12-15 atm
8. ciśnienie nominalne 6-7 atm

9.wymagany nośnik paclitaxelu: sorbitol i polisorbat         
10.nie więcej niż 0.05% utraty paclitaxelu podczas 'transportu' balonu- potwierdzone badaniem 'shake test'      
11. stała dawka paclitaxelu na całej powierzchni balonu;          
12. stężenie powierzchniowe paclitaxelu na balonie: nie więcej niż 2 ug/mm2 - bezpieczna i skuteczna dawka                     
13. Skuteczność w redukcji restenoz (SFA, BTK, AV) potwierdzona opublikowanymi badaniami na łącznej populacji PONAD 4800 chorych.
14. Skuteczność i bezpieczeństwo użycia balonu potwierdzone badaniem randomizowanym przy grupie minimum 470 włączonych pacjentów jak również badaniem Global SFA Real-World Registry przy grupie 691 pacjentów”

Odpowiedź: Parametr punktowany. Nie jest konieczne zadawanie pytania. Oferta zostanie oceniona zgodnie z zapisami zawartymi  w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 protezy naczyniowe PTFE, zbrojone o jednowarstwowej budowie ściany, powlekane węglem. Długości 40 cm dla średnic 6,8 mm.

Odpowiedź: Parametr punktowany. Nie jest konieczne zadawanie pytania. Oferta zostanie oceniona zgodnie z zapisami zawartymi  w SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA