Łódź, 20 lutego 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy implantów, śrub, gwoździ, płytek na potrzeby ortopedii. Numer sprawy: 6/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 17-19 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem krzyżakowym i sześciokątnym?

Odpowiedź: tak.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 20-21 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym?

Odpowiedź: tak.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ Załącznik nr 2 Formularz cenowy:

Pakiet nr 3

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania Gwoździ do leczenia złamań pięty o następujących parametrach: Gwóźdź piętowy kaniulowany, do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego, wykonany ze stopu tytanu. Długość L=45÷60 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz 70 mm, pokryty 
w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. W zestawie śruby kaniulowane 5mm  w długościach od 30-40 mm rosnąco co 2 mm. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 
5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie ww. gwoździ wraz z elementami blokującymi wersji niesterylnej?

- Z uwagi na ilość do zakupu na cały okres trwania umowy 10 szt. (średnia poniżej 1 szt. na m-c) czy Zamawiający odstąpi od depozytu wraz z użyczeniem instrumentarium na rzecz dostaw implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg?

Odpowiedź: 1-3 zgodnie z SIWZ.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy:

- Czy w §3 ust. 6 Zamawiający dopuści aby takie dane jak data ważności (dotyczy wyrobów sterylnych), były ujęte na dokumencie WZ zamiast na  fakturze VAT?

Odpowiedź: tak.

- Czy w §5 ust. 1 pkt a) i b) Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych z 1% na 0,5% oraz z min. 20 zł  na 10 zł?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o informację jaki jest termin dostarczenia przedmiotu umowy na przechowanie (§3 ust. 1 umowy przechowania)?

Odpowiedź: termin dostarczenia przedmiotu umowy wynosi 10 dni.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA