Łódź, 7 lutego  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy gazów medycznych - numer sprawy: 3/D/20

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania  od Wykonawcy.

W związku z ogłoszeniem przez Państwa postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy gazów medycznych sprawa 3/D/20, w którym chcielibyśmy uczestniczyć, zwracamy się z prośbą o wydzielenie z całego pakietu formularza cenowego zał. Nr 2 do SIWZ:

- pozycji 1   -  ciekły tlen medyczny

- pozycji 2   -  dzierżawa zbiornika z systemem telemetrii ( z konserwacja i serwisem

- pozycji 18 – przegląd instalacji gazów medycznych

I utworzenie dla tych pozycji odrębnego pakietu.

Zawarcie dostaw tlenu medycznego ciekłego , w jednym ogólnym pakiecie formularza cenowego zał. Nr 2 do SIWZ dyskwalifikuje nas oraz innych mniejszych przedsiębiorców, którzy nie dysponują takimi możliwościami sprzętowymi jak duże koncerny, z udziału w przetargu.

Jesteśmy hurtownią farmaceutyczną gazów medycznych z decyzją uzyskaną w grudniu 2017 od Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Korzenie naszej firmy sięgają 50 lat doświadczeń na rynku gazów technicznych. Staramy się sprostać wymogom na jakie natrafiamy prowadząc tak niestereotypową i niebezpieczną działalność gospodarczą walcząc o każdego klienta. Wszystkie oferowane przez nas  gazy medyczne posiadają certyfikaty i spełniają wszelkie wymagania prawne dotyczące dopuszczenia ich do obrotu na terenie Polski. Nasza hurtownia zaopatruje szpitale i placówki medyczne na terenie całego kraju.

Liczymy na Państwa przychylność w tej sprawie i jeszcze na etapie postępowania prosimy o rozważenie korzyści jakie może dla Państwa wnieść współpraca  z więcej niż jednym dostawcą, a nam rozbicie na pakiety pozwoli na równy udział w walce o realizację Państwa potrzeb.

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Równocześnie prosimy o odpowiedź na pytania do formularza cenowego zał. Nr 2 do SIWZ:

Poz 3 formularza cenowego :

- Czy wymagania umieszczone przez Zamawiającego w odnośniku pod dwiema gwiazdkami (**) dotyczą również  butli  o pojemności 8l, 10l i 40l, czy tylko 2l i 5l  ? Czy te butle mają być aluminiowe ze zintegrowanym na stale w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem , czy Zamawiający dopuszcza butle stalowe w tych pojemnościach ?

Odpowiedź: W poz. 3 formularza cenowego jest błąd – nie powinno być odnośnika w postaci  - **

powinno być : „Tlen medyczny sprężony butle * (2l, 5l 8l, 10l, 40l)”

W załączeniu modyfikacja załącznika nr 2.

- Czy Zamawiający posiada własne butle o pojemności 8l ?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada własnych butli o pojemności 8l.

Poz 5 formularza cenowego :

- W butlach o jakiej pojemności Zamawiający wymaga  dostaw podtlenku azotu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  dostaw podtlenku azotu medycznego  butlach o  pojemności 7kg.

- Czy Zamawiający posiada własne butle do podtlenku azotu medycznego  ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada własne butle do podtlenku azotu medycznego.

Poz 6 formularza cenowego :

- W butlach o jakiej pojemności Zamawiający wymaga  dostaw dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  dostaw dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii 7,5kg, 26kg

- Czy zamawiający posiada własne butle do dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii ?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada własnych butli do dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii.

Poz 7 formularza cenowego :

- Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji dwutlenku węgla technicznego czy spożywczego ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwutlenku węgla technicznego.

- W butlach o jakiej pojemności Zamawiający wymaga  dostaw dwutlenku ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  dostaw dwutlenku w butlach o pojemności 7,5l , 10l.

- Czy Zamawiający posiada własne butle do dwutlenku węgla ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada własne butle do dwutlenku węgla

Poz 8 formularza cenowego :

- Jakiej pojemności zbiorniki na  ciekły  azot posiada Zamawiający ?

Odpowiedź: Zamawiający posiada zbiorniki na ciekły azot Dewary o poj. 50l – 1szt., o poj. 25l – 4szt.

- W jakiej jednorazowej  ilości i z jaką częstotliwością Zamawiający przewiduje dostawy ciekłego azotu ?

Odpowiedź:  Dostawy zgodnie z comiesięcznym harmonogramem zamówień, 3 x w tygodniu i wg potrzeb. Jednorazowa ilość wg potrzeb, szacunkowa średnia tygodniowa ilość – 195kg

Poz 9 formularza cenowego :

- W butlach o jakiej pojemności Zamawiający wymaga  dostaw argonu 5.0 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  dostaw argonu 5.0 - 5l, 10l.

- Czy zamawiający posiada własne butle do argonu 5.0 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada własne butle do argonu 5.0.

Poz 10 formularza cenowego :

- W butlach o jakiej pojemności Zamawiający wymaga  dostaw acetylenu ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  dostaw acetylenu 40l.

- Czy zamawiający posiada własne butle do acetylenu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada własnych butli do acetylenu.