Łódź, 30 kwietnia  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu i materiałów medycznych dla potrzeb Pracowni cytostatycznej   - numer sprawy: 11/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pakiet 1, poz. 3-4

Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w pozycji z pakietu.

Pakiet 1,poz.3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pakiet 1,poz.3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 1 x 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: zamawiający nie  dopuszcza wyceny za opakowanie ‘a 1 x 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

pakiet 2, poz.1

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock? Odpowiedź: Tak, ale Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że strzykawki te mogą być stosowane w  pracy z cytostatykami.

Pakiet 2, poz3

czy zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK;  2 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza strzykawki 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK;  2 ml.

Pakiet 2, poz6

czy zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK;  20 ml? NIE

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza strzykawki 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK;  20 ml.

Pakiet 2, poz. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA