SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

wykonanie prac polegających na: modernizacji dźwigów nr 2 i nr 5 oraz modernizacji dźwigów nr 8 i nr 9 w SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42

nr sprawy: 14/R/20

(zamówienie publiczne o wartości poniżej 5 350.000 EURO)

ZATWIERDZAM

……………………..…………..………………………………

Łódź , dnia       27-05-2020 roku

#### 1. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Adres: 91-425 Łódź, ul.  Północna 42

Telefon: (42)  63-41-270

e-mail: zamowienia@zozmswlodz.pl

adres strony internetowej: www.zozmswlodz.pl

Godziny urzędowania: 7.30 – 15.05

Numer NIP: 726-00-04-820

Numer REGON: 470805076

#### 2.	Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2.3.	Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.4.	W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp.

#### 3.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „modernizacja dźwigów nr 2 i nr 5  oraz dźwigów nr 8 i nr 9” polegająca na wymianie wind osobowych wraz z wykonaniem dokumentacji w SP ZOZ MSWiA  w Łodzi przy ul. Północnej 42

Prace do wykonania:

- Wykonanie pełnej technicznej dokumentacji nowych dźwigów z wszystkimi niezbędnymi   uzgodnieniami.

- Wykonanie nowego zasilania dźwigów

- Prace budowlane:

- demontaż istniejących dźwigów

- modernizacja szybu windowego (naprawy tynkarskie, dwukrotne malowanie szybów farbą emulsyjną, wykonanie obróbek drzwi, wszelkie niezbędne prace towarzyszące) , wymiana oświetlenia szybów.

- modernizacja maszynowni dźwigu (naprawy tynkarskie, dwukrotne malowanie ścian i sufitów maszynowni farbą emulsyjną, dwukrotne malowanie podłóg farbą do posadzki trudnościeralną, wymiana oświetlenia na ledowe, wszelkie niezbędne prace towarzyszące),.

- roboty towarzyszące

Instalacja nowych dźwigów tj. wymiana zespołów napędowych, przeciwwag, prowadnic, sterowania kabin, drzwi szybowych, kaset wezwań, wymiana lin nośnych i pozostałych elementów na nowe

- Wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń po pracach modernizacyjnych (poza wyłączonymi  elementami)

UWAGA. WARUNEK KONIECZNY: Prace budowlane i instalacyjne muszą być prowadzone etapowo  w sposób zapewniający ciągłość pracy szpitala w uzgodnieniu z Działem Technicznym SP ZOZ MSWiA w Łodzi

W czasie trwania prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek utrzymania porządku i realizacji prac na terenie szpitala zapewniających bezpieczeństwo personelu, pacjentów i wszelkich pojazdów.

- Opis dźwigów do demontażu :

Dźwig nr 2 (nr ewidencyjny obecnego dźwigu przed modernizacją  – 3114061213)

Rok budowy -1974 r

ROK MODERNIZACJI – 2007

Dane techniczne dźwigu po modernizacji :

Rodzaj dźwigu –osobowy

Udźwig nominalny450 kg

Liczba osób  - 6

Liczba przystanków   - 5

Wymiary kabiny  ; 940 mm x 1200 mm  x  2100 mm

Sterowanie  - mikroprocesorowe  EST

Wysokość podnoszenia  - 15,32 m

Wymiary szybu  - 1400 mm  x  1700 mm

Wysokość szybu  - 20, 06 m

Wysokość nadszybia   - 3,34 m

Wysokość podszybia  - 1,4 m

Pods. Zespołu  - Zespół napędowy osadzony na belkach stalowych

Kabina metalowa  670 kg

Przeciwwaga  ramowa 890 kg

Konstrukcja maszynowni – murowana

Konstrukcja szybu  -żelbet

Dźwig nr 5 (nr ewidencyjny obecnego dźwigu przed modernizacją  – 3114001994)

Rok budowy -1975 r

ROK MODERNIZACJI – 20007

Dane techniczne dźwigu po modernizacji :

Rodzaj dźwigu –osobowy

Udźwig nominalny450 kg

Liczba osób  - 6

Liczba przystanków – 5

Wymiary kabiny  ; 930 mm x 1215 mm  x  2050 mm

Sterowanie  - mikroprocesorowe  EST

Wysokość podnoszenia  - 14,65 m

Wymiary szybu  - 1400 mm  x  1700 mm

Wysokość szybu  - 20, 06 m

Wysokość nadszybia   - 3,345 m

Wysokość podszybia  - 1,4 m

Pods. Zespołu  - Zespół napędowy osadzony na belkach stalowych

Kabina metalowa  560 kg

Przeciwwaga  ramowa 780  kg

Konstrukcja maszynowni – murowana

Luk montażowy  980 x 1180

Konstrukcja szybu  -żelbet

Dźwig nr 8 (nr ewidencyjny obecnego dźwigu stan istniejący   – 3114052209)

Rok budowy -1977

Rodzaj dźwigu towarowo – towarowo osobowy

Udźwig nominalny 1000 kg

Liczba przystanków   - 2

Wymiary kabiny  ; 1600 mm x 2000 mm

Wysokość podnoszenia  - 3000 mm

Wymiary szybu  - 2200 mm x 2200mm

Wysokość szybu  - 7480 mm

Wysokość nadszybia   - 3320 mm

Wysokość podszybia  - 1160 mm

Kabina metalowa

Przeciwwaga  mieczowa

Konstrukcja maszynowni – murowana

Konstrukcja szybu  -żelbet

Dźwig nr 9 (nr ewidencyjny obecnego dźwigu przed modernizacją  – 3114052210)

Rok budowy -1977 r

Rodzaj dźwigu  towarowo–osobowy

Udźwig nominalny 500 kg

Liczba przystanków – 2

Drzwi dwuskrzydłowe  o szerokości  1600 mm

Wymiary kabiny  ; 1600 mm  x 2000mm

Wysokość podnoszenia  - 3075 mm

Wymiary szybu  -  2200 mm  x 2200 mm

Wysokość szybu  - 7630 mm

Wysokość nadszybia   - 3290 mm

Wysokość podszybia  -  1270 mm

Kabina metalowa typ Kono o ciężar 958 kg

Przeciwwaga   ciężar  1218 kg

Konstrukcja maszynowni – murowana

Konstrukcja szybu  -żelbet

- Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego windom po

modernizacji :

Dźwig nr 2

| Dane podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość urządzeń | 1szt |  |
| Udźwig | 450kg |  |
| Ilość pasażerów | 6 |  |
| Prędkość nominalna | 1,0 m/s regulowana |  |
| Wysokość podnoszenia | 15,32 m |  |
| Liczba przystanków | 5 |  |
| Liczba dojść do kabiny | 5 |  |
| Typ napędu | wciągarka elektryczna bezreduktorowa, cierna |  |
| Maszynownia | adaptacja istniejącego pomieszczenia maszynowni |  |
| Zasilanie główne | 400V, 50Hz |  |
| Moc znamionowa | ok. 6 kW |  |
| Wymiary szybu |  |  |
| Typ szybu | żelbetowy / murowany |  |
| Szerokość szybu | 1400mm |  |
| Głębokość szybu | 1700mm |  |
| Głębokość podszybia | 1400mm | 1300mm |
| Wysokość nadszybia | 3340mm |  |
| Kabina |  |  |
| Szerokość | 930mm |  |
| Głębokość | 1350mm |  |
| Wysokość | 2100mm |  |
| Drzwi kabiny | 800x2000mm |  |
| Wykończenie drzwi | stal nierdzewna fakturowana |  |
| Ściany kabiny | stal nierdzewna fakturowana |  |
| Podłoga | wykładzina trudnościeralna, kolor do uzgodnienia. |  |
| Cokoły/narożniki | stal nierdzewna |  |
| Sufit | stal nierdzewna |  |
| Oświetlenie | oświetlenie LED |  |
| Panel sterowy | na całą wysokość kabiny ze stali nierdzewnej |  |
| Poręcz | na tylnej ścianie ze stali nierdzewnej polerowanej |  |
| Lustro | na ścianie tylnej, ½ wysokości kabiny, od poręczy do sufitu, stal nierdzewna lustrzana |  |
| Wyposażenie panelu dyspozycji | wyświetlacz z piętrowskazywaczem, system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym, sygnalizacja przeciążenia, gong, przycisk alarm, przyciski z alfabetem Braille'a, przyciski otwarcie i zamknięcie drzwi |  |
| Inne | Na wszystkich przystankach – kasety wezwań z wyświetlaczem określającym kierunek jazdy i nr piętra oraz z sygnalizacją przeprowadzanej konserwacji dźwigu, przyciski góra/dół (sterowanie zbiorcze), przyciski podświetlane |  |
|  | Tymczasowe wyłączanie przystanków z obsługą w programie sterowania oraz kontrola dostępu do wybranego przystanku |  |
| Zabezpieczenie drzwi kabinowych | kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi |  |
| Drzwi szybowe |  |  |
| Szerokość | 800mm |  |
| Wysokość | 2000mm |  |
| Typ drzwi | teleskopowe 2-panelowe |  |
| Wykończenie drzwi | stal nierdzewna fakturowana |  |
| Odporność ogniowa | EI 60 |  |
| Sterowanie |  |  |
| Typ | mikroprocesorowe |  |
| Zjazd awaryjny | zjazd po zaniku napięcia do najbliższego przystanku oraz zjazd p.poż. |  |
| Opcje komunikacji | łączność przez linię telefoniczną GSM |  |
| Zasilanie dźwigu | Zakup i ułożenie kabla zasilającego p.poż. optymalnie dobranego do zaproponowanego zespołu napędowego , długość kabla od rozdzielni obiektowej do szybu na poz. -1 o długości 105 m. |  |

Dźwig nr 5

| Dane podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość urządzeń | 1szt |  |
| Udźwig | 450kg |  |
| Ilość pasażerów | 6 |  |
| Prędkość nominalna | 1,0 m/s regulowana |  |
| Wysokość podnoszenia | 15,32 m |  |
| Liczba przystanków | 5 |  |
| Liczba dojść do kabiny | 5 |  |
| Typ napędu | wciągarka elektryczna bezreduktorowa, cierna |  |
| Maszynownia | adaptacja istniejącego pomieszczenia maszynowni |  |
| Zasilanie główne | 400V, 50Hz |  |
| Moc znamionowa | ok. 6 kW |  |
| Wymiary szybu |  |  |
| Typ szybu | żelbetowy / murowany |  |
| Szerokość szybu | 1400mm |  |
| Głębokość szybu | 1700mm |  |
| Głębokość podszybia | 1400mm | 1300mm |
| Wysokość nadszybia | 3340mm |  |
| Kabina |  |  |
| Szerokość | 930mm |  |
| Głębokość | 1350mm |  |
| Wysokość | 2100mm |  |
| Drzwi kabiny | 800x2000mm |  |
| Wykończenie drzwi | stal nierdzewna fakturowana |  |
| Ściany kabiny | stal nierdzewna fakturowana |  |
| Podłoga | wykładzina trudnościeralna, kolor do uzgodnienia. |  |
| Cokoły/narożniki | stal nierdzewna |  |
| Sufit | stal nierdzewna |  |
| Oświetlenie | oświetlenie LED |  |
| Panel sterowy | na całą wysokość kabiny ze stali nierdzewnej |  |
| Poręcz | na tylnej ścianie ze stali nierdzewnej polerowanej |  |
| Lustro | na ścianie tylnej, ½ wysokości kabiny, od poręczy do sufitu, stal nierdzewna lustrzana |  |
| Wyposażenie panelu dyspozycji | wyświetlacz z piętrowskazywaczem, system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym, sygnalizacja przeciążenia, gong, przycisk alarm, przyciski z alfabetem Braille'a, przyciski otwarcie i zamknięcie drzwi |  |
| Inne | Na wszystkich przystankach – kasety wezwań z wyświetlaczem określającym kierunek jazdy i nr piętra oraz z sygnalizacją przeprowadzanej konserwacji dźwigu, przyciski góra/dół (sterowanie zbiorcze), przyciski podświetlane |  |
| Zabezpieczenie drzwi kabinowych | kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi |  |
| Drzwi szybowe |  |  |
| Szerokość | 800mm |  |
| Wysokość | 2000mm |  |
| Typ drzwi | teleskopowe 2-panelowe |  |
| Wykończenie drzwi | stal nierdzewna fakturowana |  |
| Odporność ogniowa | EI 60 |  |
| Sterowanie |  |  |
| Typ | mikroprocesorowe |  |
| Zjazd awaryjny | zjazd po zaniku napięcia do najbliższego przystanku oraz zjazd p.poż. |  |
| Opcje komunikacji | łączność przez linię telefoniczną GSM |  |
| Zasilanie dźwigu | Zakup i ułożenie kabla zasilającego p.poż. optymalnie dobranego do zaproponowanego zespołu napędowego , długość kabla od rozdzielni obiektowej do szybu na poz. -1 o długości 50 m. |  |

Dźwig nr 8

| Dane podstawowe |  |
| --- | --- |
| Ilość urządzeń | 1szt |
| Udźwig | 1000kg |
| Ilość pasażerów | 13 |
| Prędkość nominalna | 0,5 m/s regulowana |
| Wysokość podnoszenia | 3,15 |
| Liczba przystanków | 2 |
| Liczba dojść do kabiny | 2 |
| Typ napędu | wciągarka elektryczna bezreduktorowa, cierna |
| Maszynownia | adaptacja istniejącego pomieszczenia maszynowni |
| Zasilanie główne | 400V, 50Hz |
| Moc znamionowa | ok. 6 kW |
| Wymiary szybu |  |
| Typ szybu | żelbetowy / murowany |
| Szerokość szybu | 2200 mm |
| Głębokość szybu | 2200mm |
| Głębokość podszybia | 1160 mm |
| Wysokość nadszybia | 3320 mm |
| Kabina |  |
| Szerokość | min 1350 mm |
| Głębokość | min 1750 mm |
| Wysokość | 2100mm |
| Drzwi kabiny | 1200x2000mm |
| Wykończenie drzwi | stal nierdzewna fakturowana |
| Ściany kabiny | stal nierdzewna fakturowana |
| Podłoga | wykładzina trudnościeralna, kolor do uzgodnienia. |
| Cokoły/narożniki | stal nierdzewna |
| Sufit | stal nierdzewna |
| Oświetlenie | oświetlenie LED |
| Panel sterowy | na całą wysokość kabiny ze stali nierdzewnej |
| Poręcz | na tylnej ścianie ze stali nierdzewnej polerowanej |
| Lustro | na ścianie tylnej, ½ wysokości kabiny, od poręczy do sufitu, stal nierdzewna lustrzana |
| Wyposażenie panelu dyspozycji | wyświetlacz z piętrowskazywaczem, system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym, syalizacja przeciążenia, gong, przycisk alarm, przyciski z alfabetem Braille’a, przyciski otwarcie i zamknięcie drzwi |
| Inne | na przystankach wyświetlacz z piętrowskazywaczem i sygnalizacją przeprowadzanej konserwacji dźwigu, przyciski podświetlane |
| Inne | na przystankach przyciski podświetlane |
| Zabezpieczenie drzwi kabinowych | kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi |
| Drzwi szybowe |  |
| Szerokość | 1200mm |
| Wysokość | 2000mm |
| Typ drzwi | teleskopowe 2-panelowe |
| Wykończenie drzwi | stal nierdzewna fakturowana |
| Odporność ogniowa | EI 60 |
| Sterowanie |  |
| Typ | mikroprocesorowe |
| Zjazd awaryjny | zjazd po zaniku napięcia do najbliższego przystanku oraz zjazd p.poż. |
| Opcje komunikacji | łączność przez linię telefoniczną GSM |
| Zasilanie dźwigu | Zakup i ułożenie kabla zasilającego p.poż. optymalnie dobranego do zaproponowanego zespołu napędowego , długość kabla od rozdzielni obiektowej do szybu na poz. -1 o długości 80 m. |

Dźwig nr 9

| Dane podstawowe |  |
| --- | --- |
| Ilość urządzeń | 1szt |
| Udźwig | 500kg |
| Ilość pasażerów | 13 |
| Prędkość nominalna | 0,5 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 3,15 |
| Liczba przystanków | 2 |
| Liczba dojść do kabiny | 2 |
| Typ napędu | wciągarka elektryczna bezreduktorowa, cierna |
| Maszynownia | adaptacja istniejącego pomieszczenia maszynowni |
| Zasilanie główne | 400V, 50Hz |
| Wymiary szybu |  |
| Typ szybu | żelbetowy / murowany |
| Szerokość szybu | 2200mm |
| Głębokość szybu | 2200mm |
| Głębokość podszybia | 1270mm |
| Wysokość nadszybia | 3290mm |
| Kabina |  |
| Szerokość | Min 1350mm |
| Głębokość | Min 1750mm |
| Wysokość | 2100mm |
| Drzwi kabiny | 1200x2000mm |
| Wykończenie drzwi | stal nierdzewna fakturowana |
| Ściany kabiny | stal nierdzewna fakturowana |
| Podłoga | wykładzina trudnościeralna, kolor do uzgodnienia |
| Cokoły/narożniki | stal nierdzewna |
| Sufit | stal nierdzewna |
| Oświetlenie | oświetlenie LED |
| Panel sterowy | na całą wysokość kabiny ze stali nierdzewnej |
| Poręcz | na tylnej ścianie ze stali nierdzewnej polerowanej |
| Lustro | na ścianie tylnej, ½ wysokości kabiny, od poręczy do sufitu, stal nierdzewna lustrzana |
| Wyposażenie panelu dyspozycji | wyświetlacz z piętrowskazywaczem, system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym, sygnalizacja przeciążenia, gong, przycisk alarm, przyciski z alfabetem Braille'a, przyciski otwarcie i zamknięcie drzwi |
| Inne | na przystankach wyświetlacz z piętrowskazywaczem i sygnalizacją przeprowadzanej konserwacji dźwigu, przyciski podświetlane |
| Zabezpieczenie drzwi kabinowych | kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi |
| Drzwi szybowe |  |
| Szerokość | 1200mm |
| Wysokość | 2000mm |
| Typ drzwi | teleskopowe 2-panelowe |
| Wykończenie drzwi | Nierdzewna fakturowana |
| Odporność ogniowa | EI 60 |
| Sterowanie |  |
| Typ | mikroprocesorowe |
| Zjazd awaryjny | zjazd po zaniku napięcia do najbliższego przystanku oraz zjazd p.poż. |
| Opcje komunikacji | łączność przez linię telefoniczną GSM |
| Zasilanie dźwigu | Zakup i ułożenie kabla zasilającego p.poż. optymalnie dobranego do zaproponowanego zespołu napędowego , długość kabla od rozdzielni obiektowej do szybu na poz. -1 o długości 110 m. |

UWAGA :

- Podane powyżej dla wszystkich dźwigów parametry stanowią wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza zwiększenie parametrów (dotyczy udźwigu, ilości osób, powierzchni wind itp.)

- Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej i pomiarów wind i szybów z natury.

- Oferty winny być zgodne z Polską Normą  PN-EN 81-20 z 2017 r.

- Napęd  dźwigu może być  umieszczony w szybie windowym.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkich kodów dostępu dla dźwigów oraz wyposażenia dźwigów w niezbędne urządzenia elektroniczne konieczne do konserwacji i kontroli dźwigów (kontroler sterownika/tester).

- Wyłączone z utylizacji i konieczne do przekazania Zamawiającemu są:

- z demontowanego dźwigu nr 5: drzwi kabinowe wraz z napędem, sterownik mikroprocesorowy SD3 z tablicy sterowej,

- z demontowanego dźwigu nr 2: tablica sterowa, zespół napędowy (silnik, luzownik).

Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania  powyższych robót. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu
 i stosowania w budownictwie (ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
 z późniejszymi zmianami oraz ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92, poz.881 z 20 04r.), a także rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zabezpieczenia terenu prac budowlanych od jego pozostałej części w celu uniemożliwienia przedostawania się wszelkich pyłów, brudów, kurzu, itp. na działający szpital.

Prace hałaśliwe, uciążliwe, mogące prowadzić do przerwania ciągłości mediów muszą być realizowane w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. Zgłaszanie tego typu robót będzie się odbywać w formie pisemnej nie później niż 5 dni przed proponowanym terminem rozpoczęcia robót.

Prowadzenie robót nie może naruszać interesu osób trzecich.

Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, a także wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych wbudowywanych materiałów.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpiecza dostawę niezbędnych materiałów i środków transportowych potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej, zaoferowane materiały i urządzenia muszą gwarantować takie same (lub lepsze) parametry techniczne i jakościowe oraz muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia równoważności proponowanych urządzeń i materiałów, poprzez załączenie do oferty dokumentów jednoznacznie potwierdzających taką równoważność.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiałów lub urządzeń na etapie wykonawstwa, np. w celu zmniejszenia przez Wykonawcę kosztów realizacji robót, z wyjątkiem zaistnienia następujących okoliczności:

- zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, m.in. spowodowane w szczególności pojawieniem się nowych technologii pozwalających na uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy);

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami.

Każdorazowa zmiana materiałów lub urządzeń na równoważne do uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga każdorazowo wyrażenia zgody na taką zmianę przez Zamawiającego i Projektanta.

Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła min 36 miesięcy max 60 m-cy od dnia odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt w okresie gwarancji wszelkich niezbędnych przeglądów serwisowych dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urządzeń, a wymaganych odrębnymi zapisami kart gwarancyjnych tych urządzeń.

Wycenę ofertową zadania należy wykonać w oparciu o  SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego na ewentualne pytania do treści SIWZ stawiane przez Wykonawców w czasie trwania procedury przetargowej. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie każdy element, który jest zasygnalizowany chociaż w jednym z wymienionych dokumentów.

Po wyborze oferty ale przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, szczegółowego harmonogramu robót.

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 8 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45453000-7 -Roboty remontowe i renowacyjne, 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 42416100-6 –Windy, 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w  zakresie realizacji zamówienia:

  - pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;

  - pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego 
powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy.

#### 4.	Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych

#### 5.	Informację o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Zamawiający nie przewiduje zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 6.	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### 7.	Termin wykonania zamówienia

-  rozpoczęcie prac (związane z wykonaniem  dokumentacji) w terminie 1 tygodnia po podpisaniu umowy

- zakończenie prac:  (dokumentacji technicznej  i prac montażowych   nowych dźwigów łącznie z ich odbiorami ) w terminie  max  24  tygodni od dnia podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamówienia: SP ZOZ MSWiA w Łodzi  przy ul. Północnej 42

#### 8.	Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Nie podlegają wykluczeniu z art. 24. ust.1

    - Spełniają warunki z art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

  - Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu. /art. 24aa./

  - Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - O udzielenie w/w zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

      - posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedno zadanie polegające na modernizacji wind  o wartości 200.000,00 zł wraz z załączeniem  dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

  - Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:

    - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków - Załącznik nr 1 i 4 do SIWZ.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał niżej wymienionych  oświadczeń i dokumentów:

    - Oświadczenia Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej                       w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów             (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.); które Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - Załącznik nr 7 – oświadczenie składane w oryginale.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

    - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg. zał. nr 5;

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał złożenia następujących dokumentów:

    - Wypełniony załącznik nr 2A parametry oferowane przez Wykonawcę

Do Wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie mają regulacje z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126)

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) 
oraz zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
16 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1993) zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Dokumenty lub Oświadczenia wymienione w w/w Rozporządzeniu  składane są         w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 
te potwierdzają  brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego    części,  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (wzór) – wg zał. 1 dotyczące tych podmiotów.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 9.1.1.

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9.3 siwz , potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

  - Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub droga elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 niniejszej siwz (również 
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.3.	 Wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub pisemnie.

10.4.	Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

10.5.	Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@zozmswlodz.pl

10.6.	W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

10.7.	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

#### Sposób kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania

- Adres e-mailowy -   zamowienia@zozmswlodz.pl

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach                                     	od 8.00 – do 14.00.

#### Wymagania dotyczące  wadium

  - Wymagania dotyczące wadium:

- Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:  10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć  tysięcy 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r. poz. 359).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Konto SANTADER BANK POLSKA S.A. Nr rachunku; 70 1090 2590 0000 0001 4468 1706

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału do oferty,

- Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego.

- Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia do Zamawiającego - dołączone do oferty.

- Wykonawca   przedstawia potwierdzenie wniesienia wadium w ofercie.

- Zarówno gwarancje jak i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz wskazywać okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w Ustawie zostanie wykluczony z postępowania.

- Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

#### Termin związania  ofertą

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu 
do składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeśli było wymagane) albo, jeżeli nie jest 
to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### 14. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym 
do oferty pełnomocnictwem).

  - Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób  upoważnionych do reprezentowania                   Wykonawcy oraz podpisania oferty musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej  notarialnie za zgodność z oryginałem.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy.

  - Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,
 nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Powyższe informacje muszą być złożone w odrębnej kopercie i dołączone do oferty. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa  w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2003r, Nr 153, poz. 1503 z późn.zm./, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których  przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wykonawca składając ofertę musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie wyjaśnień w terminie nie później niż  
w terminie składania ofert spowoduje ujawnienie informacji zastrzeżonych do publicznej wiadomości.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 
w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). 
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje 
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 1.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.    Umocowanie może wynikać z  treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone    oddzielnie wraz z ofertą.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4.  Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

  - Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone  w języku obcym winny być składane  wraz   z tłumaczeniem na język polski.

  - Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

  - Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest 
to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

14.17 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

14.18 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone 
w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

14.19.Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

#### 15.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Północna 42, 91-425 Łódź ul. Północna 42, Budynek Administracji I piętro – Dział zamówień publicznych, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 15.06.2020 roku do godziny  10:00

  - Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

  - Kopertę należy opisać następująco:

Wykonanie  prac polegających na: modernizacji dźwigów

  - Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale   dnia       15.06.2020 roku o godzinie  10:30

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę 
i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - .W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

a/  oczywiste omyłki pisarskie,

b/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

c/  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zozmswlodz.pl informacje dotyczące:

a/	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b/	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c/	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### 16.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Na formularzu oferty i cenowym  (zał. 3 i 2  do SIWZ) należy podać całkowitą cenę ofertową (brutto) obejmującą realizację całego zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz z podaniem stawki podatku VAT.

Cena w ofercie będzie ceną ryczałtową.

  - Ceny w ofercie przetargowej winny być wpisane do formularza cenowego oferty, mają obejmować wszystkie koszty, podatki i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być wyliczone wg wzoru formularza cenowego załączonego do SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nieuwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

  - Przy obliczaniu cen należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.

- Wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 k.c.) oznacza, że Wykonawca zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą : PLN

- Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zmawiający  w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.

#### Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
 z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

- Cena                             –  60%

Cena będzie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena

## ---------------------------------------	     x   60

cena  ocenianej  oferty

- Termin realizacji   			-  30%

- Sposób oceny termin realizacji :

- Liczba punktów za termin realizacji w badanej ofercie

- -----------------------------------------------------------------             x 30

- Maksymalna liczba punktów spośród badanych ofert

24  tygodnie – 1 pkt

23  tygodnie – 3 pkt

22  tygodnie – 5 pkt

- Długość okresu gwarancji                    10%

Sposób oceny okresu gwarancji  :

- Liczba punktów za długość okresu gwarancji

- w badanej ofercie

- -----------------------------------------------------------------             x 10

- Maksymalna liczba punktów spośród badanych ofert

36 miesięcy – 1 pkt

48 miesięcy – 3 pkt

60 miesięcy – 5 pkt

1.	Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max. 100 pkt.

2.	Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### 18.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 17.

  - Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty  na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym 
z art. 94 PZP .

  - W terminie 30 dni od zawarcia umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia  BZP.

#### 19.	 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Konto SANTADER BANK POLSKA S.A. Nr rachunku; 70 1090 2590 0000 0001 4468 1706

#### 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
 w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

Wzór  umowy  zgodnie z  Załącznikiem Nr 8 do SIWZ.

21.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany 
na podstawie Ustawy, można wnieść pisemne odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 22.	Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

  - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty 
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia 
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

  - Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie,  lub drogą e-mailową kopię protokołu.

  - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów                             i informacji,

    - Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji.

    - Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

    - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### 23. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda wskazania  przez Wykonawcę części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę Firm podwykonawców.

#### Załączniki

Załącznik Nr 1	- Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (wzór)

Załącznik Nr 2	-Formularz cenowy

Załącznik Nr 2A – Parametry oferowane przez Wykonawcę

Załącznik Nr 3	- Formularz oferty

Załącznik Nr 4	- Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego

Załącznik Nr 5 – Doświadczenie zawodowe (wzór)

Załącznik Nr 6 - Informacja RODO

Załącznik Nr 7  - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń:

Podpisy osób wyznaczonych do przygotowania postępowania przetargowego:

Jacek Węglarski                  …………………………………………………..

Magdalena Sołtysiak           ………………………………………………….

Monika Dobrzyńska            ………………………………………………….

Załącznik Nr 1

Zamawiający:

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

Wykonawca:

……………………………………………………..…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  prac polegających na: „modernizacji dźwigów nr 2 i nr 5  oraz dźwigów nr 8 i nr 9 w SP ZOZ MSWiA  w Łodzi przy ul. Północnej 42”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20  lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ……… r.

………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………podpis

Załącznik Nr 3

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

………………………………………………………………………

Adres*: …………………………………………………………….

Tel. *: ………………………………………………………………

REGON * : ………………………………………………………...

NIP * : ………………………………………………………………

FAKS, *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję …………………………………

E – MAIL *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję ……………………………...

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy

SP Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

W związku z ukazaniem się ogłoszenia na stronie internetowej www.zozmswlodz.pl
o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie prac polegających na  „modernizacji dźwigów nr 2 i nr 5  oraz dźwigów nr 8 i nr 9 w SP ZOZ MSWiA  w Łodzi przy ul. Północnej 42

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia - w pełnym zakresie rzeczowym objętym  w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę:

Netto :................................................................................................................PLN

Słownie:. .................................................................................................................

Brutto :................................................................................................................PLN

Słownie:. .................................................................................................................

w tym podatek VAT............................................................................................PLN

Oświadczamy, że:

- Zaznajomiliśmy się dokładnie z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Zobowiązujemy się do dostarczenia kompletu dokumentów na wskazane materiały budowlane po zakończeniu prac

- Na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres ……. miesięcy (min 36 m-cy max 60 m-cy) .

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie  …….. (max 24 tygodni).

- Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie............................................................................................ w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty. ........................................................zł.

- Odpowiedzialny za realizację przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie pan / pani:. ................................................. posiadający wymagane przepisami przygotowanie zawodowe

- W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy:. ..................................................... tel. .......................................

- Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Nazwy Firm, które będą realizowały roboty wyszczególnione w pkt.8*:

_____________________________________________________________________

- Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach     określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu*:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół odbioru.

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy informacje zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ i zobowiązujemy się
 wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Jednocześnie oświadczam, że najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- pracownicy niższego dozoru technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;

- pracownicy fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych

będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233K.K.).

- Ofertę zabezpieczyliśmy wadium w wysokości …………………………

- Do oferty załączamy dokumenty:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

NIP. .......................................... REGON. ..................................... 
KRS. ...................................... tel.. ..................................... adres email. ....................................

Osoby uprawnione do podpisywania  umów:

.................................................................................................................

........................................................................................................................................

Nazwa banku i numer konta, na które zostanie zwrócone wadium wniesione w postaci pieniężnej lub dla celów płatności

…………………………………………………………………………………….

.............................................				           ....................................

(miejsce i data wystawienia)				           (podpis i pieczątka)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik  nr 4

Zamawiający:

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

Wykonawca:

……………………………………………………..…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Dotyczy zamówienia:

wykonanie prac polegających na: „modernizacji dźwigów nr 2 i nr 5  oraz dźwigów nr 8 i nr 9  w SP ZOZ MSWiA  w Łodzi przy ul. Północnej 42”.

Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem co najmniej jedno zadanie polegające na modernizacji wind  o wartości 200.000,00 zł .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5

Zamawiający:

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

Wykonawca:

……………………………………………………..…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

D O Ś W I A D C Z E N I E    Z A W O D O W E

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

| Rodzaj i przedmiot zamówienia | Wartość | Data wykonania | Nazwa odbiorcy na rzecz którego wykonywane było zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |

…………………………………					…………………………………

(miejsce i data wystawienia)	                                                      (podpis i pieczątka)

Załącznik nr 6

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem
 o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA Łodzi , 91-425, 
tel. 42/6341112;

- inspektorem ochrony danych osobowych SP ZOZ MSWiA w Łodzi  jest 
Pan Lubomir Marecki , adres e-mail: l.marecki@zozmswlodz.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem nr sprawy 14/R/20 o udzielenie zamówienia publicznego na, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 
dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

_________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr  7  Wykonawca  składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  informacji z otwarcia ofert w oryginale

Załącznik nr 7

……………………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 PKT. 23 USTAWY PZP

W związku z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na  wykonanie  prac polegających na: „modernizacji dźwigów nr 2 i nr 5  oraz dźwigów nr 8 i nr 9
w SP ZOZ MSWiA  w Łodzi przy ul. Północnej 42”

- nr sprawy, zamieszczoną na stronie internetowej www.zozmswlodz.pl, oświadczam, iż:

□ nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu,

□ przynależę do tej samej grupy kapitałowej z niżej wymienionymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu:*

1…………………………………………………..

2………………………………………………….

…………………………………………..            		…………………………………………..

(Miejscowość, data)                        		                (pieczęć i podpis Wykonawcy )

* prawidłowe zaznaczyć