Łódź, 4 maja 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy opakowań do sterylizacji oraz testów kontrolnych. Numer sprawy: 10/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Dotyczy Pakietu I:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 9 - 22) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

- Czy Zamawiający w poz. 17 i 21 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o szerokości 35 cm lub 40 cm zamiast 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w poz. 18 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 40 cm x 200 m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w poz. 22 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 40 cm x 8 cm x 100 m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do umowy:

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 4 ust. 2 poprzez zastąpienie  liczby „48” liczbą  „72”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 1 i 2 poprzez nadanie mu brzmienia:

1.	Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą   kary umowne:

a/	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 %  wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień zwłoki dostawie po terminie określonym w zamówieniu Zamawiającego,

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwego towaru po terminie określonym w par. 4 ust. 3,

c/ w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 3 dni robocze, Zamawiający zakupi dany artykuł u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę;

d/ 	w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy w trybie par. 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% od wartości brutto nie zrealizowanej części  przedmiotu umowy .

Kary z w/w punktów mogą podlegać sumowaniu.

2.	W razie zwłoki w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust.  2 zdanie drugie poprzez nadanie mu brzmienia:

„Przyczyną natychmiastowego wypowiedzenia umowy może być również dwukrotne dostarczenie towaru ze zwłoką  przekraczającą 3 dni robocze lub dwukrotna dostawa towaru wadliwego.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 ust. 1 poprzez dodanie punktu e) o treści:

e) w przypadku wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 5%

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wg załącznika nr 5 oświadczenie składane w oryginale.

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: nie wymagamy.

Dotyczy Parametry Techniczne:

- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet I, poz. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw papier-folia. Płaski (wskaźnik sterylizacji para wodna, tlenek etylenu), szer. 38cm-200mb?

Odpowiedź: dopuszczamy.

- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet I, poz. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw papier-folia. Płaski (wskaźnik sterylizacji para wodna, tlenek etylenu), szer. 42cm-100mb?

Odpowiedź: dopuszczamy.

- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet I, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw papier-folia. Płaski (wskaźnik sterylizacji para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd), szer. 40cm-200mb?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet II – Testy kontrolne

- Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji 1, 2, 3, 4, 13, 15, 19, 20, 22 jako oddzielne pakiety / oddzielny pakiet? Wydzielenie tych pozycji jako odrębne pakiety pozwoli na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

- Dotyczy Pozycji 1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pakietów testowych ze wskaźnikiem przebarwiającym się z koloru różowoczerwonego na czarny po prawidłowo przeprowadzonym procesie.

Odpowiedź: dopuszczamy.

- Dotyczy Pozycji 4. Czy Zamawiający podając długość 10,2 cm ma na myśli długość podwójnego czy pojedynczego paska testowego?

Odpowiedź: dotyczy długości pojedynczego paska.

- Dotyczy Pozycji 4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testu o długości pojedynczego paska 8 cm.

Odpowiedź: dopuszczamy.

- Dotyczy Pozycji 4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testów pakowanych po 250 podwójnych pasków (500 sztuk pojedynczych testów).

Odpowiedź: dopuszczamy.

- Dotyczy Pozycji 15. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania przyrządu testowego zgodnego z normą EN ISO 11140-1 wykonanego w całości z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści opakowania papierowo-foliowe oraz włókninowo-foliowe ze znakiem CE umieszczonym na etykiecie oraz wewnątrz roli (w przypadku rękawów), pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Pytania dot. treści umowy

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 1 lit. b/ ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź: tak.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. d/ wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu  umowy”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: wyrażamy zgodę ale każdorazowa zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA