Łódź, 14 maja  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów szewnych - numer sprawy: 12/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 szwów SERAFIT, znanych i obecnie stosowanych na bloku operacyjnym w Państwa Szpitalu.

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2 igieł 17 mm, szwu niemieckiego producenta.

3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 8 igieł 36 mm, szwu niemieckiego producenta.

4. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 9,14,17,27 igieł wzmocnionych, szwu niemieckiego producenta.

5. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 12,13 igieł 35 mm, szwu niemieckiego producenta.

7. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 15,18 igieł 60 mm,60 cm, grubość 2, ½ koła, szwu niemieckiego producenta lub prosimy o wyłączenie tych pozycji poza pakiet.

9. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 5 igieł okrągłych, szwu niemieckiego producenta.

10. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 1,2 igieł wzmocnionych, szwu niemieckiego producenta.

11. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 szwu SERAPREN, znanych i obecnie stosowanych na bloku operacyjnym w Państwa Szpitalu.

12. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji 1 i 2 szwów o długości 75 cm, bez nomenklatury katalogowej czarna, niemieckiego producenta.

13. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji 7  igieł 40 mm,wzmocnionych, niemieckiego producenta.

14. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 szwu SERALON, znanych i obecnie stosowanych na bloku operacyjnym w Państwa Szpitalu.

15. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 1,2  igieł 18 mm, niemieckiego producenta.

16. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 3  igieł 45 mm, niemieckiego producenta.

17. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 8  igieł 15 mm, niemieckiego producenta.

18. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 13 w pozycji 3 igieł kosmetycznych o 5 krawędziach tnących?

Odpowiedź: (dotyczy pytań 1-18) tak, wyrażamy zgodę na w/w.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA