Łódź, 14 maja  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów szewnych - numer sprawy: 12/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści szew o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 92%, po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 4 dopuści podwójną igłę o długości 20mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 10 w poz. 1-3 siatek przepuklinowych, polipropylenowych, niewchłanialnych o grubości 0,41mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: dopuszczamy.

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 – j.t. ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1320 ze zm.), tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną wchłanialną, plecioną, powlekaną, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 5, 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 70 mm?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 17 mm?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną wchłanialną, plecioną, powlekaną, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu producenckiego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną wchłanialną, plecioną, powlekaną, o czasie podtrzymywania tkankowego około 14-21 dni, czasie wchłaniania ok.42 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 20 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę 4-5 tygodni, wchłanialny w okresie 90-120 dniach?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę kosmetyczną konwencjonalnie lub odwrotnie tnącą z trzema krawędziami tnącymi?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny syntetyczny, monofilamentowy, podtrzymujący tkankę               ok. 8-10 tygodni (po 14dniach ok. 75%, po 28 dniach ok.  65%-70%, po 43 dniach ok. 55-60%, po 57 dniach 40%), wchłanialny w okresie 180-210 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez udokumentowanego „kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny wykonany                                      z polifluorku winylidenu (PVDF)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 16 mm?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Pakiet 7

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga igły tnącej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 8, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 9

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga igły tnącej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę 4-5 tygodni, wchłanialny w okresie 90-120 dniach?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycjach szew wchłanialny z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres wchłaniania 60-90 dni, profil podtrzymywania tkankowego: ok.80% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę kosmetyczną konwencjonalnie lub odwrotnie tnącą z trzema krawędziami tnącymi?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 13, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 1:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową,  z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2,  wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

Odpowiedź: dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 2:

protezę do korekcji cystocele -  siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapezy z 4 ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici, bez wplecionej niebieskiej nici?

Odpowiedź: dopuszczamy.

- W razie wyrażenia zgody tylko na jedną pozycję w Pakiecie nr 14 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do w/w pakietu, ponieważ jesteśmy związani z Państwem umową i dostarczamy asortyment opisany w pytaniach lub prosimy o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na dostawę próbek niesterylnych.

- Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wg załącznika nr 5 oświadczenie składane w oryginale.

Dot. Pakietu 1

1. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego min. 75% po 2 tygodniach, 40-50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania 56-70 dni, w miejsce szwu syntetycznego, plecionego, powlekanego, wchłanialnego o okresie podtrzymywania tkankowego min. 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania 56-70 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści igłę o długości 20mm w miejsce 19mm (+/- 5%)

Odpowiedź: dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający w poz. 28 dopuści igłę o długości 17mm w miejsce 16mm (+/- 5%)

Odpowiedź: dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający w poz. 29 dopuści nitkę bezbarwną w miejsce nitki białej?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Dot. Pakietu 3

1. Czy Zamawiający dopuści nić o 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10-14 dniach od zaimplantowania, całkowita absorpcja masy szwu po około 42 dniach?

Odpowiedź: dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający w poz. 3-4 dopuści igłę o długości 37mm wzmocnioną, w miejsce 35mm (+/- 5%)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

3. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści igłę bez określania przyostrzona, reszta zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dot. Pakietu 4

1. Czy Zamawiający dopuści nić o 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 13 - 14 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28 dniach od zaimplantowania i całkowitej absorpcja masy szwu - 60 - 90 dni, w miejsce nici wchłanialnej w okresie 90-110 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2. Czy Zamawiający w poz. 2. w miejsce igły kosmetycznej konwencjonalnie tnącej o czterech pow. tnących dopuści igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą z zakończeniem Micro – point?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

3. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści w miejsce „igły kosmetycznej konwencjonalnie tnącej o czterech pow. tnących”, igłę kosmetyczną, mikrograwerowaną z dwustronnie

przyostrzonym zakończeniem micro – point oraz odpowiednim współczynnikiem połączenia igła-nić

minimalizującym ryzyko traumatyzacji tkanki?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dot. Pakietu 5

1. Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą się między 180 - 210 dniem w miejsce wchłaniającej się do 180 dni od zaimplantowania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści nić o 50% zdolności podtrzymywania tkankowego 5 tygodni po zaimplantowaniu, w miejsce monofilamentu o okresie podtrzymywania (nieokreślonego procentowo – przyp. aut.) 6-8 tyg. po zaimplementowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dot. Pakietu 9

1.Czy Zamawiający dopuszcza szew pseudo-monofilamentowy, posiadający

rdzeń z Poliamidu 6.6 oraz powłokę z Poliamidu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuszcza igłę o długości 24mm w miejsce 26mm (+/- 5%)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dot. Pakietu 10

1. Czy Zamawiający dopuści polipropylenowe, płaskie, lekkie i cienkie siatki przepuklinowe o grubości 60 g/m2 w miejsce 55g/m2 (+/- 5%)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści siatkę o wymiarach 26 x 36 cm w miejsce 22 x 35 cm (+-2cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dot. Pakietu 12

1.Czy Zamawiający w poz. 6  wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2.Czy Zamawiający w poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dot. Pakietu 16

1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści igłę o długości 18mm w miejsce 19mm i nić koloru czarnego długości 75cm?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Dot. Pakietu 18

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do zamykania ran z polidioksanonu o zdolności podtrzymywania tkankowego: 80% pierwotnej wytrzymałości po 2 tyg., 60% po 4 tyg., 40% po 6 tyg., całkowicie wchłanialny w 120-180 dni?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Pakiet 14

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w  poz. 1  taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z PVDF (polifluorek winylidenu) monofilamentowego o grubości nici 0,47 mm, jednorodna, niewchłanialna, o wymiarach: długość 500 mm, szerokość 10 mm, wielkość porów 1,5 mm 1,6 mm, grubość 0,47 mm, gramatura 116g/m2, brzegi na całej długości taśmy zakończone pętelkami, taśma bez plastikowej osłonki?

Odpowiedź: wyrażamy zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w  poz. 2 protezy do korekcji cystocele wykonanej z PVDF (polifluorek winylidenu) monofilamentowego o anatomicznym kształcie, o wymiarach 40 x 70 mm z wplecioną zieloną nicią ułatwiającą rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17cm. Grubość siatki do 0,47 mm, gramatura 116g/m2?

Odpowiedź: wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 1 igłę o długości 22mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 2 igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 5 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 5 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 szew wchłanialny 90-120 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 2 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 4 nić o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 2 igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 3 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycjach nr 1 i 2 igłę o długości 2x10mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 3 igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 7 igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycji nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 4 igłę o długości 18mm oraz krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 5 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycji nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 6 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycji nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 7 igłę okrągłą o długości 50mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 siatkę o grubości 0,4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycja nr 1 siatkę w rozmiarze 12x15cm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycja nr 3 siatkę w rozmiarze 30x30cm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 13, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13, Pozycji nr 3 igłę odwrotnie tnącą oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 13, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13, Pozycji nr 5 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 13, Pozycji nr 7 i 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13, Pozycjach nr 7 i 8 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 13, Pozycji nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13, Pozycji nr 10 nić o długości 250cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 13, Pozycji nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13, Pozycji nr 10 nić barwioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Do poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 20 mm?

Odpowiedź: dopuszczamy.

- Do poz. 28- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75 cm?

Odpowiedź: dopuszczamy.

- Do poz. 29- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 17 mm?

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na igły 17mm w pozycji 29 ale jeśli nastąpiła omyłka i pytanie dotyczy pozycji 28 – wyrażamy zgodę.

Pakiet 7, pozycja 1-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych, pozostałe parametry bez zmian? Według naszej wiedzy szwy skórne polibutesterowe są wykorzystywane przy tych samych zabiegach chirurgicznych co szwy poliamidowe dlatego też  mogą być one stosowane zamiennie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Pakiet 9, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet 9, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8 koła z nitką o długości 75mc?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

1. Czy w Pakiecie nr 11 poz. 1 Zamawiający dopuści nić polipropylenową 10/0 o długości 20cm z dwoma igłami o długości: 15mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2. Czy w Pakiecie nr 11 poz. 2 Zamawiający dopuści nić polipropylenową 10/0 o długości  20cm?

Odpowiedź: dopuszczamy.

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „…od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie” na „…od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy  obowiązywać będą kary umowne:

a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień opóźnienia dostawie po terminie określonym w zamówieniu Zamawiającego, nie mniej niż 20 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie partii towaru;

b/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwego towaru po terminie określonym w par. 4 ust. 2, nie mniej niż 20 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części zamówienia;

c/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 10 dni, Zamawiający zakupi dany artykuł u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę;

d/ w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy w trybie par. 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% od wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w par. 2 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA