Łódź, 15.05.2020 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów

szewnych nr 12/D/20

SPROSTOWANIE

Zamawiający omyłkowo w wyjaśnieniach do pakietu nr 10 poz. nie udzielił odpowiedzi,

poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 siatkę o grubości 0,4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycja nr 1 siatkę w rozmiarze 12x15cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycja nr 3 siatkę w rozmiarze 30x30cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA