## 1
PAKIET 1
Zestawy do znieczuleń, igły punkcyjne, igły i filtry do znieczuleń
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego. Skład zestawu: Igła Tuohy 18G, cewnik z miękką końcówką, filtr zewnątrzoponowy, łącznik filtra zatrzaskowy, mocowanie filtra zop do skóry pacjenta i mocowanie cewnika do skóry w miejscu wkłucia. |  | szt. | 90
2 | Zestawy do znieczulenia kombinowanego pp i zop. Skład zestawu: Igła Tuohy z dodatkowym otworem dla igły PP 18G, igła pencil point 27G, cewnik zewnątrzoponowy, łącznik cewnika, filtr zewnątrzoponowy, mocowanie filtra do skóry pacjenta, strzykawka niskoporowa, blokada igły przed cofnięciem |  | szt. | 30
3 | Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Pencan G 27 | 103 mm | szt. | 200
4 | Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Pencan G 27 | 120 mm | szt | 50
5 | Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Pencan G 25 | 120mm | szt | 50
6 | Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Pencan G 25 | 156 mm | szt | 25
7 | Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Spinocan G 25 | 120mm | szt | 200
8 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą G25 | 103 mm | szt. | 200
9 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą G18, G22, G25, 27G x 3 1/2 typu Pencil Point |  | szt. | 1400
10 | Filtr płaski do znieczuleń zewnątrzoponowych |  | szt. | 20
11 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 0,5 x 90 mm | szt. | 300
12 | System (igła + cewnik) do znieczulenia splotu barkowego (Stimuplex A) | 35mm, 55mm, 100mm | szt. | 40
13 | Zestaw do nakłucia i płukania otrzewnej. Skład zestawu: trokar metalowy i kaniula z tworzywa 10 F z regulowaną głębokością wkłucia, cewnik 9Fx50 cm, skalpel |  | szt. | 40
14 | Igła Tuochy 18 G |  | szt. | 50
15 | Igła typu Spinocan G 22 długości 120 mm |  | szt | 200 | [5 empty] | i
16 | Igła typu Spinocan 18G X31/2 1.3 X 88 |  | szt. | 1000
17 | Igła do znieczuleń splotów Stimuplex Ultra ze znacznikami widocznymi w USG na ostatnich dwóch cm igły i na całym obwodzie . | 35 cm, 50 cm, 80 cm,100 cm, 150 cm | szt | 60
18 | Linia do mierzenia ciśnienia metodą inwazyjną (zestaw pasujący do kardiomonitora UT 4000F, kardiomonitorów Monnal T75, Life Scope J 9700 K końcówką dopasowaną jednocześnie do obu kardiomonitorów) |  | szt. | 150
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 2
PAKIET 2
Rurki ustno-gardłowe, rurki intubacyjne, connector do rurek,
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka ustno - gardłowa Guedela, sterylna, pakowana pojedynczo,blokada przeciw zagryzieniu,barwny kod wkładek | 3 | szt. | 300
2 | Rurka ustno - gardłowa Guedela, sterylna, pakowana pojedynczo,blokada przeciw zagryzieniu,barwny kod wkładek | 4 | szt. | 600
3 | Rurka ustno - gardłowa Guedela, sterylna, pakowana pojedynczo,blokada przeciw zagryzieniu,barwny kod wkładek | 5 | szt. | 400
4 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 4 -4,5 | szt. | 50
5 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 5 - 5,5 | szt. | 50
6 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 6 - 6,5 | szt. | 50
7 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 7 - 7,5 | szt. | 1000
8 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 8 -8,5 | szt. | 1000
9 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 cm,linią RTG | 9 - 9,5 | szt. | 80
10 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z oznacznikiem głębokości na obwodzie rurki z prowadnicą | 7-7,5 | szt. | 300
11 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z oznacznikiem głębokości na obwodzie rurki z prowadnicą | 8 - 9 | szt. | 200
12 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą | 4 - 4,5 | szt. | 80
13 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą | 5 - 5,5 | op | 80
14 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą | 6 - 6,5 | szt. | 100
15 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem z poliuretanu w kształcie stożka , sterylna.Rozmiar 7 - 9 |  | szt. | 30
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 3
PAKIET 3
Rurki intubacyjne ratownicze, rurki do długotrwałych intubacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna ratownicza, dwuświatłowa do intubacji na ślepo, z 2 mankietami. (Combitube) | średni | szt. | 2
2 | Rurka dooskrzelowa lewostronna |  | szt. | 1
3 | Rurka dooskrzelowa prawostronna |  | szt. | 1
4 | Rurka intubacyjna w kształcie stozka do przedłużonej intubacji wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, półtransparenty łącznik 15 mm, dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, pakowane folia-papier | 6 - 9 | szt. | 20
5 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji z możliwością odsysania znad mankietu | 7.0 -8.5 | szt. | 10
RAZEM
0
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 4
PAKIET 4
Maski krtaniowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Maska krtaniowa dla dorosłych przezroczysta z nadmuchiwanym mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi idrenem mankietu nie wtopionym w ścianę rurki oddechowej, mankiet z balonikiemkontrolnym z barwnym kodem rozmiarów , czytelne oznaczenie maski ,bez lateksu | 3 | szt. | 100
2 | Maska krtaniowa dla dorosłych przezroczysta z nadmuchiwanym mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi idrenem mankietu nie wtopionym w ścianę rurki oddechowej, mankiet z balonikiemkontrolnym z barwnym kodem rozmiarów , czytelne oznaczenie maski ,bez lateksu | 4 | szt. | 300
3 | Maska krtaniowa dla dorosłych przezroczysta z nadmuchiwanym mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi idrenem mankietu nie wtopionym w ścianę rurki oddechowej, mankiet z balonikiemkontrolnym z barwnym kodem rozmiarów , czytelne oznaczenie maski ,bez lateksu | 5 | szt. | 300
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 5
PAKIET 5
Filtry antybakteryjno-antywirusowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Filtr mechaniczny, bakteryjno - wirusowo - grzybiczy z portem do kapnografii dla dorosłych , z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z harmonijkową, hydrofobową membraną filtrującą, o skuteczności filtracji min. 99,9999 % . sterylny, skuteczny przeciwko WZW i HCV, filtracja względem NaCl minimum 99,764 % i utrata wilgotności max 6 mg H2O/l przy objętości 500.Objętość oddechowa 300- 1200 ml, wydajność nawilżania min 32 mg H2O/l,kompatybilny z rurką intubacyjną i obwodem oddechowym, pakowany po1 szt, otwierany po linii zgrzewu waga filtra 49 gram [ + - 2g] |  | szt. | 3250
2 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów minimum 99,99 %, objętość oddechowa 200 - 1500 ml, wydajność nawilżania min 32 mg /H2O /l .Pakowany pojedynczo, sterylny . Złącze proste z portem kapno,pakowany wraz z łącznikiem podwójnie obrotowym - przestrzenią martwą. Waga 36 g (+ - 2g). |  | szt. | 1000
3 | Wymiennik celulozowy ciepła i wilgoci typu "sztuczny nos" do zastosowania w tracheostomii i intubacji z portem do odsysania i końcówką do podawania tlenu, sterylny. Skuteczność nawilżania min. 28,5 mg/,opór przepływu 0,25cm H2O przy 30 l/ min , waga filtra 8,5 g[ + - 3 g], pakowany po 1 szt. |  | szt. | 1250
4 | Filtr wdechowy mechaniczny, plisowany skuteczność filtracji względem NaCl min 99,512 % otwierany po linii zgrzewu do respiratorów Bennett, Extend Teama. |  | szt. | 3750
5 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków elektrycznych, ssaków przy aparatach do znieczulenia firmy Drager , ssaków próżniowych posiadający złącza dopasowane do standartowych przewodów i urządzen ssących. |  | szt. | 200
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 6
PAKIET 6
Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Worki jednorazowe do kontrolowanej zbiórki stolca o poj.min 1000 ml do w/w zestawu .Opakowanie z filtrem absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów , z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czysty. |  | szt. | 30
2 | Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca .Na jednym końcu rękawa mankiet uszczelniający o poj.45ml, na drugim zaś część umożliwiająca zamocowanie systemu do łóżka pacjenta. Dwa wyraźne zaznaczone dreny:jeden do napełnienia mankietu, drugi irygacyjny.W zestawie strzykawka oraz 3 worki do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,z oznaczeniem pojemności do 1000ml |  | szt. | 30
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 7
PAKIET 7
Pojemniki do nawilżania tlenu, sterylne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Pojemnik jednorazowy ze sterylną wodą do systemu zamkniętego nawilżania tlenu.Możliwość zainstalowania do wielu chorych (piśmiennictwo, opinie kliniczne), woda sterylna do 30 dni (certyfikaty) | 500-650 ml | szt. | 1500
2 | Adapter - łącznik dostosowawczy do systemu zamkniętego[metalowy] ,łączący z reduktorem tlenu. |  | szt. | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 8
PAKIET 8
Cewniki do odsysania dróg oddechowych,
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwa otwory boczne naprzemianległe , sterylny , atraumatyczną | Ch 8 - 12 dł. 50 - 60 cm | szt. | 2000
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnymi dwa otwory boczne naprzemianległe ,sterylny, atraumatyczną | Ch 14 dł. 50- 60 cm | szt. | 1000
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnymi dwa otwory boczne naprzemianległe ,sterylny, atraumatyczną | Ch 16 dł. 50- 60 cm | szt. | 1000
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym, , z końcówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczną | Ch 18 dł. 50 cm | szt. | 9000
Razem
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 9
PAKIET 9
Elektrody do EKG
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Elektroda EKG do monitorowania długookresowego. Hydrożel stały (receptura "szybka", podłoże piankowe, kształt prostokątny ułatwiający naklejanie, wzmocniony środek elektrody zmniejsza artefakty spowodowane ruchami klatki piersiowej, adapter zatrzaskowy op a 50 szt. | 36 x 45 mm | op | 800
2 | Elektroda do prób wysiłkowych. Styk chlorosrebrowy (Ag/AgCl), adapter zatrzaskowy, podłoże piankowe z hydrożelem stałym (receptura "szybka"), owalny kształt ułatwiający naklejanie op a 50 szt. | 48 x 34 mm | op | 300
3 | Kable jednorazowe Ekg trzyodprowadzeniowe do posiadanych kardiomonitorow |  | szt | 30
4 | Elektrody EKG do Holtera , węglowa ze ździerakiem, radoprzezierna. Skuteczność 72 godz. Styk chlorosrebrowy (Ag/AgCl), adapter zatrzaskowy, podłoże piankowe z hydrożelem stałym (receptura "szybka") op a 30 szt. | 45 x 50 mm | op | 1000
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 10
PAKIET 10
Papier do EKG, EEG, defibrylatora
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Papier do EKG As-33 | 110 x 10 | rolka | 300
2 | Papier do EKG As-33 B5 EKO | 58 x 25 | rolka | 150
3 | Papier do EKG HP Writer [termoczuły], cały zadrukowany | 210 x 295 x 150 | blok | 150
4 | Papier do EKG (do aparatu Cardio Touch 3000 S Firmy BIONET) | 215 x 300 cm | rolka | 30
5 | Papier do EKG (do aparatu MR Silver ) | 112 x 25 | rolka | 100
6 | Papier do videoprintera MITSUBISHI | K-61B | rolka | 80
7 | Papier EKG do aparatu M-Trace | 112 x 25 | rolka | 700
8 | Papier do spirometru Datospir 120 D op po 10 szt , termoczuły , pezpyłowy | 110 mm x20 m | op | 50
9 | Papier do spirometru Micro Lab op po 5 szt, termoczuły | 110 mmx 7 m | op | 100
10 | Papier do aparatu RTG UPP - 21 HD | 210mm x 25 m | szt | 20
11 | Papier do videoprintera Mitsubishi | K 65HM-CE | rolka | 100
12 | Papier termiczny składany do apartu EKG SE- 12 cały zadrukowany | 210 x 295x150 | blok | 200
13 | Papier do aparatu EDAN SE- 1201 termiczny skladany | 210 x 140 x 150 | szt | 180
14 | Papier do defibrylatora TEC seria 7700 firmy NIHON | 50 x100x 300 | blok | 100
15 | Papier do defibrylatora TEC seria 5631 firmy NIHON |  | rolka | 60
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 11
PAKIET 11
Strzykawki do pomp infuzyjnych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych ASCOR AP 22, AP 23, AP 24, Perfusor Space winna być dopuszczona do stosowania przez producentów w/w pomp tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek,z czarną dwustronną czytelną niezmywalną skalą, podcięcie tłoka celem łatwego montażu w pompie | 50 ml | szt. | 10000
2 | strzykawka do leków światłoczułych, bursztynowa z czarną czytelną skalą do pomp infuzyjnych ASCOR AP22, AP 23 AP 24, Perfusor Space winna być dopuszczona do stosowania przez producentów w/w pomp tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek | 50 ml | szt. | 12000
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych [światłoczułych] bursztynowy wraz z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren |  | szt. | 200
4 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5 metr - 3 m sterylny. |  | szt. | 8000
5 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5 metr leków światłoczułych, bursztynowy, sterylny. |  | szt. | 7000
RAZEM

## 12
PAKIET 12
System do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
| Zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym z portem do płukania cewnika z wydzieliny do rurek intubacyjnych z możliwością zastosowania od 24 do 72 godzin, F 18 o długości 540 mm | F10 - F18 | szt. | 300
1 | Zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym z portem do płukania cewnika z wydzieliny do rurek tracheostomijnych z możliwością zastosowania od 24 do 72 godzin, F 18 o długości 360 mm | F10 - F18 | szt. | 200
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 13
Pakiet 13 Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi, przedłużacze i filtry do płynów, zestawy do kaniulacji dużych naczyń
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z zabezpieczeniem przed aspiracją powietrza i zaciskiem rolkowym |  | szt. | 150000
2 | Aparat do przetaczania płynów i żywienia pozajelitowego do pomp infuzyjnych infusomat |  | szt. | 20
3 | Aparat do przetaczania płynów z lekami światłoczułymi do pomp infuzyjnych infusomat |  | szt. | 20
4 | Aparat do przetaczania krwi |  | szt. | 5000
5 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi |  | szt. | 400
6 | Filtry do przetaczania płynów infuzyjnych |  | szt. | 20
7 | Przyrząd do pobierania płynów z buteleki fiolek z filtrem p/bakteryjnym i samodomykającą się zatyczką, kolec o mniejszej średnicy i dł. dla wersii do fiolek |  | szt. | 20000
8 | Igła przelewowa typu transofix. Dwie igły biorcze. Uchwyt do wkłucia. Dwie osłony założone na kolce. Pakowany sterylnie. |  | szt. | 1800
9 | Zestaw drenów do pomiaru OCŻ razem z aparatem do płynów - dren do skali 100 cm z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym |  | szt. | 500
10 | Skala wielorazowego użytku do pomiaru OCŻ |  | szt. | 70
11 | Zestaw do kaniulacji tętnic długość cewnika 80 mmi 160 mm zakładany metodą Seldingera, zawór hemostatyczny ,zestaw z miękkimi elastycznymi skrzydełkami i drenem przedłużającym | 18G - 22G | szt. | 300
RAZEM
24
30

## 14
PAKIET 14
Zestaw do tracheotomii przezskórnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa w składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do idenfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera,rozszerzadło oraz rurka tracheomijna z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania znad mankietu. | 7.0 , 8.0, 9.0 | szt. | 150
2 | Mankiet do szybkich przetoczeń | 1000 ml | szt. | 10
3 | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych z igłą Veresa i łącznikiem dającym możliwość podłączenia pacjenta do respiratora |  | szt. | 1
4 | Kompletny zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa | 7.0 , 8.0 | szt. | 4
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 15-22
PAKIET 15
Czujniki do pomiaru rzutu serca
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca kompatybilne z monitorem Vgileo,prostolininiowy przepływ płynu przez przetwornik, biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem | 152 cm | szt | 100
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 16
Sprzęt jednorazowy do hemofiltracji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do hemodiafiltracji KIT 8 do aparatu Multifiltrate CiCA |  | op | 80
2 | Worek na filtrat | 10 l | op | 120
3 | Strzykawka | 50 ml | op | 100
4 | Igły SPIKE ( op po 100 szt) |  | op | 4
5 | Rozdzielacz 2 x 4 |  | op | 48
6 | Filtr AV 1000 set |  | szt | 12
7 | Zestaw do wymiany dializatora |  | szt | 12
8 | Zestaw do plazmaferezy ,składający się;zmodyfikowanej kasety integrującej 3 dreny tętniczy żylny filtratu; plazma filtra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. Dyfuzyjnej 0,6 m2 ,drenu substytucyjnego osocza ,worka na filtrat opoj 10 l |  | op | 15
9 | Zestaw do ciągłej hemodializy zregionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych pakowanych osobno elementów ; 1 - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy ,żylny filtratu ,cytrynianu [końcówka Safe Lock],roztworu wapnia [ z igłą ;spike'' z napowietrzaniem] ; 2- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszcalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 3 - drenu dializatu |  | szt | 40
10 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych pakowanych osobno elementów ; 1 - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy ,żylny filtratu ,cytrynianu [końcówka Safe Lock],roztworu wapnia [ z igłą ;spike'' z napowietrzaniem] ; 2- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszcalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 3 - drenu dializatu; 4 - drenu substytu |  | szt | 20
11 | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40 - 45 kD ipow. Dyfuzyjnej 1 ,8 m2 |  | szt | 10
12 | Cewniki SDL / SL,długość cewnika 15 cm, 20 cm, 24 cm | 11,5/13,5 Fr | op | 30
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 17
Rurki intubacyjne specjalistyczne,zestaw rur do respiratora
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka profilowana z mankietem , południowa | Nr 7 - 9 | szt. | 600
2 | Rurka profilowana z mankietem , północna | Nr 7 -9 | szt. | 100
3 | Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani z mankietem ( op - 10 szt) | 5 | op | 3
4 | Zestaw czasowych cewników do dializ trójkanałowy, konfiguracja cewnika podwójne D, sterylny, końcówki cewniki silikonowe | CH12dł 16 cm | szt. | 10
5 | Zestaw czasowych cewników do dializ trójkanałowy , konfiguracja cewnika podwójne D, końcówki cewnika silikonowe | CH12dł 20 cm | szt. | 10
6 | Connector złącze rurki intubacyjnej , 10 cm ze złączem kątowym 90 15 M |  | szt. | 700
RAZEM
PAKIET 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu ,wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny,przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. | Ch 6 - 9 | szt. | 100
2 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym , o zwiększonych właściwościach termoplastycznych , linią widoczną w RTG. Sterylna. | Ch 6 - 9 | szt | 80
3 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni. Rozmiar 7 -9 mm |  | szt | 50
4 | Zestaw do punkcji opłucnej , składający się z igły Veressa ,cewnika widocznego w RTG zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (z możliwością przełączenia w tryp drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki 60 ml, worka do drenażu 2000 ml , skalpela do nacięcia skóry. | 9 Ch ,12Ch | szt | 50
5 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrost u ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Selidingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki | Ch 7 - 9 | szt. | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 19
Elektroda do stymulacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Elektroda dwubiegunowa do czasowej stymulacji serca, zakończenie typu C | 6 F | szt | 30
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
Pakiet 20
Opatrunek na oczy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Okular na oczy dla pacjentów nieprzytomnych , wentylowanych |  | szt. | 300
RAZEM
Pakiet 21
Specjalistyczne zestawy do długotrwałej kaniulacji naczyń i łączniki do toalety drzewa oskrzelowego
l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Igła to tunelizacji cewników epiduralnych. Średnica 1,7 x 2,2mm długość 35 cm |  | szt. | 10
2 | Rampa trzykranikowa zakończona 4 systemami bezigłowymi zuchwytem i drenem 150 cm |  | szt. | 50
3 | System bezigłowy z wymagalnym 7 dniowym terminem przydatności i 360 wejściami pakowany w bezdotykowy przezroczysty aplikator |  | szt. | 200
4 | Uchwyt do laryngoskopu ze światłowodem wodoszczelne lekkie do wyboru (standard,krótki, cienki ) kompatybilne z łyżkami |  | szt. | 10
5 | Łyżki Mac Intosha do jednorazowej intubacji jałowe, zabezpieczone dodatkową folią,pakowane pojedyńczo na światłowodzie kompatybilne z uchwytami | 3 i 4 | szt. | 1800
6 | Rampa pięciokranikowa zakończona 6 systemami bezigłowymi z uchwytem idrenem 150 cm |  | szt. | 20
RAZEM
PAKIET 22
Rurki intubacyjne specjalistyczne,zestaw rur do respiratora
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Łącznik karbowany z podwójnie zespolonym łącznikiem kątowym, do bronchoskopii, op: 10cm złącze 15M ,złącze pacjenta 22m/15F sterylny, z portem do kapnografii op = 25 szt |  | op | 150
2 | Linia do kapnografii, końcówka męska/męska, sterylna | 2-3 m długości | szt. | 2000
3 | Zestaw trzech rur jednorazowych dla dorosłych 150 cm z łącznikiem +kolano z portem +worek oddechowy 2 l ramie dodatkowe 92 cm bezlatateksowy ,elastyczne (do aparatu do znieczulenia ) |  | szt. | 1500
4 | Zestaw trzech rur jednorazowych dla dorosłych 190 cm z łącznikiem +kolano z portem +worek oddechowy 2 l, ramie dodatkowe 92 cm bezlatateksowy ,elastyczne (do aparatu do znieczulenia ) |  | szt. | 1000
5 | Zestaw dwóch rur jednorazowych dla dorosłych z łącznikiem +kolano z portem ,bezlatateksowy ,elastyczne (do respiratora ) |  | szt. | 500
6 | Łącznik karbowany z podwójnie zespolonym łącznikiem kątowym do bronchoskopii, złacze pacjenta sterylny , z portem do kapnografii op = 25 szt,20 cm, 22M/15F |  | op | 40
RAZEM
1

## 23-29
PAKIET 23
Zestaw do toalety jamy ustnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do 24 - godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: - 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem i gąbka na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki z odsysaniem i zagiętą końcówką pokrytą dwuwęglanem sodu, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płnu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 6 gąbek aplikatorów, 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. |  | szt. | 300
RAZEM
Pakiet 24 Podgłówek, klin do układania chorego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Podgłówek pod głowę uniwersalny , pierścieniowy |  | szt. | 144
2 | Ochraniacze stóp i pięt |  | szt. | 144
3 | Pozycjoner głowy |  | szt. | 80
4 | Pozycjoner pod szyję | 46 X 18 | szt. | 100
5 | Stabilizator do mocowania drenów i cewników |  | szt. | 25
RAZEM
Pakiet 25 Pułapka wodna dla dorosłych .
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Pułapka wodna dla dorosłych, kompatybilna z aparatem do znieczulenia Leon Plus. Obudowa przezierna, bezbarwna, dwuczęściowa, umożliwiająca opróżnienie pułapki. Złącze do linii próbkującej LuerLock. Oznaczona znakiem CE. |  | szt. | 50
2 | linia próbkująca do aparatu Leon Plus |  | szt. | 200
3 | zestaw jednego pacjenta do nebulizacji pneumatycznej, do respiratora elisa 600. Zestaw składa się ze zbiornika na lek, złączki typu T i przewodu do podłączenia do respiratora. |  | szt. | 100
4 | jednorazowa maska pełnotwarzowa do wentylacji nieinwazyjnej pacjenta zapewniająca dobre dopasowanienawet przy ciśnieniach 50 hPa. | L, M, S | szt. | 100
5 | jednorazowy obwód pacjenta do znieczulenia dla dorosłych, dwuramienny, 3 m długości, miech o pojemności 2L. |  | szt. | 100
RAZEM
Pakiet 26 ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA
Lp. |  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 długość 39 cm,stosowanie przez min 168 godz bez wymiany [potwierdzony dokumentem] | CH10, 12, 14, 16- dł 59 cm i | szt | 100
RAZEM
PAKIET 27
ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO I DO ZNIECZULENIA
L.P. |  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Zestaw sterylny do znieczulenia przewodowego :skład zestawu 1x serweta na stół zabiegowy 90 x 75 stanowiąca owinięcie całego zestawu , 1x serweta nieprzylepna 90 x 130, 10 szt kompres włókninowy 7,5 x 7,5 , 1 pęseta plastikowa 13 cm do mycia pola operacyjnego ,strzykawka 5 ml - 1 szt, igła 1,2 x40 mm - 1 szt,plaster z opatrunkiem rozmiar 5 x7,2.Wszystkie elementy umieszczone w nerce tekturowej. Całość zestawu zapakowana w opakowanie typu papier - folia. |  | szt | 1400
2 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego; skład zestawu 3x serweta 90 x 75 cm , w tym jedna serweta stanowiąca owinięcie całego zestawu kompresy włókninowe 7,5x 7,5 - 10szt , tupfer kula 20 x20 - 10 szt 1x imadło chirurgiczne metalowe 13 cm - 1 szt , 1x nożyczki chirurgiczne metalowe 11 cm - 1 szt, 1 x pęseta plastikowa 13 cm,strzykawka 10ml - 1 szt, strzykawka 5 ml - 1szt , igła 1,2 x40 - 1 szt, igła 0,7 x 40 - 1 szt,Wszystkie elementy umieszczone w nerce tekturowej , oraz fartuch chirurgiczny rozmiar XL o gramaturze min 35g /m2, umieszczony poza nerką Całość zapakowana w opakowanie typu papier - folia. |  | szt | 600
RAZEM
Pakiet 28
AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPU INTUBACYJNEGO KARL STORZ
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zawór ssący do zast. Z giętkim wideoendoskopem intubacyjnym (op=20 szt) | op | 3
2 | Szczoteczka czyszcząca ,dwustronna jednorazowa, do kanałów roboczych 2,0 - 2,3 mm dł . Min 90 cm , op= 50 szt | op | 4
3 | Tuba ochronna , jednorazowa część dystalna zamknięta , do zamontowania z uchwytem op= 10 szt | op | 4
4 | Gumowa zatyczka do przyłącza Luer- Lock ,czarna op= 10szt | op | 4
5 | Uchwyt rurki intubacyjnej | szt | 20
RAZEM
Lp. | PAKIET 29 CZUJNIK DO POMIARU CISNIENIA
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia pojedynczy, linia płucząca z biuretą wyposażona w szpikulec z trzema otworami, zabezpiecząjący przed zapowietrzeniem, linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy /monitor pasujący do kardiomonitora Life Scope J9700 K. Długość linii min.120 cm |  | szt | 80
RAZEM

## 30-37
PAKIET 30
CEWNIKI DO HEMODIALIZY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Cewnik do hemodializy - 3 światłowodowy 12Fr [ kanały 12,12 16 Ga] o długości 16 cm składa się z ; cewnik poliuretanowy, igła punkcyjna 18G/ 6,35 cm, prowadnica , strzykawka z otworem w tłoku obłożenie ,skalpel , koreczki zabezpieczające . | szt | 50
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 31
CZUJNIK DO PULSOKSYMETRU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik jednorazowy do przyklejenia na czoło do pomiaru pulsoksymetrii dla dorosłych | szt | 100
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 32
UKŁAD ODDECHOWY DO RESPIRATORA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Układ oddechowy do respiratora z powłoką antybakteryjną - jony srebra do stosowania przez 7 dni potwierdzone certyfikatem, układ składa się z 2 rur karbowanych o długości około 1,6 m, łącznik Y zabezpieczony kapturkiem 22 M/ 15 F, łącznik prosty 22M/ 22M, produkt czysty mikrobiologicznie | op | 300
2 | wąsy tlenowe do zakładania z tyłu głowy, dł. 2,1m | szt | 300
3 | wąsy tlenowe do zakładania z tyłu głowy, dł. 5m | szt. | 200
RAZEM
PAKIET 33
DRENY DO SSAKÓW
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Dreny do systemów do odsysania .Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania.W skład zestawu wchodzi łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiającymi niezależne podłączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej. Możliwość stosowania do 72 godzin. Długość drenów min. 2 metry | szt | 200
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 34
ZESTAW LARYNGOSKOPU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowa, światłowodowa, jednorazowa typ McIntosh, rozmiar 2 , 3, 4. Nieodkształcająca łyżka wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne,skupione światło. Pasująca do posiadanych uchwytów | szt | 200
2 | Uchwyt do laryngoskopu, kompatybilny z łyżką, jednorazowy | szt | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
Pakiet 35
ZESTAW DO CEWNIKOWANIA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do cewnikowana z wodą i żelem, , zawierający serwetę w rozmiarze 50x60cm – 1 szt, serwetę w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 5cm – 1 szt, rękawice nitrylowe rozmiar M – 2 szt, tupfer kula 20x20cm – 5 szt, kompresy 7,5x7,5cm – 8 szt, pęseta plastikowa 13cm – 1 szt, pean plastikowy ok. 14cm – 1 szt, pojemnik plastikowy 125ml – 1 szt - wymienione elementy zapakowane w opakowanie typu twardy blister. Pozostałe elementy: strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml – 1 szt, strzykawka wypełniona jałowym lubrykantem z lidokainą 6ml – 1 szt, roztwór octelinin w saszetce 30ml - 1szt, poza opakowaniem typu twardy blister w oddzielnych opakowaniach, całość w opakowaniu typu worek foliowy, przezroczy. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Potwierdzający. Sterylny. | op | 100
RAZEM
PAKIET 36
USTNIKI DO RUREK INTUBACYJNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Ustnik do rurki intubacyjnej przeznaczony do zakładania na rurkę, miękkie tworzywo chroniące zęby przed uszkodzeniem,kodowany kolarami, uchwyt ułatwiający manipulację. bez latexu. Rozmiar od 6,0 do 9,5. | szt | 100
RAZEM
Pakiet 37
ELEKTRODY DO GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | 18
1 | Czujnik do pomiaru głębokości uśpienia BIS quatro ,kompatybilny z samodzielnym systemem monitorowania BIS VISTA oraz z modułami BISx, jednopacjentowy | szt | 300
RAZEM
Dostarczenie 2 sztuk monitorów na czas trwania umowy z pełną gwarancją obejmująca bezpłatne przeglądy

## 38-45
PAKIET 38
MOCOWANIA DO SONDY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Mocowanie sond żołądkowo – jelitowych, plaster z plastikowym uchwytem,wyposażony w aluminiowy pasek 1 op. = 50 szt | op | 20
RAZEM
PAKIET 39
IGŁA DOTĘTNICZA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Sterylna jednorazowego użytku igła dotętnicza z zaworem odcinającym kulkowym typu Flowswich ze skrzydełkami, pojedynczo pakowana | szt. | 100
RAZEM
PAKIET 40
PRZECINARKA DO TABLETEK
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Przecinarka do tabletek z zintegrowaną kruszarką | szt. | 20
RAZEM
PAKIET 41 ELEKTRODA PRZESKÓRNA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Elektroda przeskórna do defibrylatora Lifepack | szt | 10
2 | Kapturek zabezpieczający układ oddechowy, jednorazowego użytku ,sterylny lub biologicznie czysty,pakowany pojedynczo | szt. | 200
RAZEM
PAKIET 42
Zaworki do bronchofiberoskopu Mobilnego z torem wizyjnym MAT - TM
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zawór na kanał biopsyjny, sterylny, pojedynczo pakowany(op.-20 szt) | op | 2
2 | Zaworek ssący,sterylny, pojedynczo pakowany(op.-20 szt) | op | 2
RAZEM
PAKIET 43
ZESTAW DO EXTUBACJI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, sterylna z tępym zakrzywionym końcem z otworem wentylacyjnym na całej długości, dwa porty boczne, widoczna w Rtg z oznaczeniem centymetrowym. Rozmiar 14 Fr, długość 70 cm | szt | 5
2 | Adapter do podłączenia tlenu , kompatybilny z prowadnicą 14 Fr | szt | 5
3 | Jednorazowy ,sterylny zestaw do extubacji. Skład zestawu: prowadnik wykonany z nitinolu z powłoką polimerową o długości 145 cm ze znacznikiem głębokości od 20cm, końcówka prowadnika nieusztywniona. Cewnik do reintubacji z kanałem wentylacyjnym na całej długości z otworami bocznymi na końcu i tępym, atraumatycznym zakończeniu,długość 83 cm, śr.14Fr. Adapter do podłączenia tlenu | szt. | 5
RAZEM
PAKIET 44
RURKA DO PRZEDŁUŻONEJ INTUBACJI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka, min dwa oznaczenia rozmiaru, mankiet niskociśnieniowy. Rozmiar 7 - 9 | szt | 50
2 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na obwodzie rurki Nr 6 | szt | 30
RAZEM
PAKIET 45
akcesoria jednorazowego użytku do aparatu HFNC-HUMID-BH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Układ oddechowy podgrzewany z komorą samonapełniającą się | szt | 200
2 | Kaniula nosowa dla dorosłych rozmiar "S" (wymiary: 3x1,5 mm zakres prędkości przepływ do 50 Lpm) | szt | 200
3 | Kaniula nosowa dla dorosłych rozmiar "M" (wymiary: 6x4,8 mm zakres prędkości przepływ do 60 Lpm) | szt. | 200
4 | Kaniula nosowa dla dorosłych rozmiar "M" (wymiary: 5,4 mm zakres prędkości przepływ do 80 Lpm) |  | 200
5 | adapter do tracheo |  | 1
RAZEM

## 46-49
PAKIET 46
ZESTAW DO PUNKCJI , DRENAŻ
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej igła 8 CH, strzykawka 50 ml Luer lock,worek 2000ml, kranik trójdrożny z przedłużeniem, bezpieczna igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły wysuwająca się przed ostrze,chroniąca głębiej położone tkanki przed niezamierzoną penetracją znaczniki głębokości na trzonie cewnika ukazujące jego położenie podczas zabiegu oraz liczne otwory boczne w dalszej części, zwiększające powierzchnie drenażu, sterylny | szt | 100
2 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy 2500 ml czterokomorowy, pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego, posiadający dwa bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej, przeźroczysty | szt | 40
RAZEM
PAKIET 47
CZUJNIK DO KRWAWEGO POMIARU RR
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego , kompatybilny z monitorem Drager Infinity Delta | szt | 100
RAZEM
PAKIET 48
JEDNORAZOWE GĄBKI DO MYCIA CHORYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Gąbka do mycia chorych nasączona preparatem myjącym oraz dezynfekcyjnym .Nadająca się do mycia całego ciała. | szt. | 320
RAZEM
Pakiet 49
JEDNORAZOWE ADAPTERY DO ODSYSANIA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Sterylny adapter do systemu do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych bez konieczności rozłączania układu, posiadającym silikonową zastawkę wewnętrzną oraz silikonowy kapturek zabezpieczający szczelność | szt. | 200
RAZEM

## 50-51
PAKIET 50
Zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestawy do gimnastyki oddechowej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem nettoo | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania do badań laboratoryjnych (dla dorosłych), sterylny z konektorem zdejmowanym pakowany po 25 szt. | 40 ml | op. | 28
2 | Cewnik Thorax do drenażu klatki piersiowej , linia widoczna w RTG, sterylny | Ch 16 - Ch 40 | szt. | 20
3 | Cewnik Trokar do drenażu klatki piersiowej, linia widoczna w RTG, z mandrynem. Pakowane w plastikowy tubus, który chroni materiał podczas transportu | Ch 16 - 30 | szt. | 40
4 | Urządzenie do treningu oddechowego |  | szt. | 30
Razem
Pakiet 51
Zestawy do kaniulacji dużych naczyń
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Jednoświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 14 G dł. 20 cm | szt. | 10
2 | Jednoświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 16 G dł. 20 cm | szt. | 10
3 | Dwuświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 1 kanał 16G 2 kanał 18 G | 3 | 20
4 | Trójświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 1 kanał 16G 2 kanał 18G 3 kanał 18G | szt. | 600
5 | Czteroświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 1 kanał 16G 2 kanał 18 G 3 kanał 18G 4 kanał 14 G | szt. | 20
RAZEM

## 52-56
PAKIET 52
PODKŁADKA I MOCOWANIA DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Jednoczęściowe rzepowe mocowanie do rurek tracheotomijnych. Nie posiadający części sztywnych, hipoalergiczny, bezlateksowy, bez zastosowania klejów, neutralny dla bakterii, antyodleżynowy. Możliwość stopniowego zapięcia - dostosowania do różnych pacjentów. Max dł. 42 cm. [ 1 op = 60 szt] | op | 4
2 | Podkładka do rurek tracheotomjinych zabezpieczająca przed wyciekiem wydzieliny mająca właściwości hamowania krwawienia i p/odleżynowe ,wykonana z hydrofilnej poliuretanowej pianki z zygzakowatym nacięciem zapobiegającym wysuwaniu podkładki z pod rurki, produkt sterylny. Rozmiar 8 cm X9,5 cm.[1 op = 25 szt] | op | 10
4 | Podkładka do rurek tracheotomjinych zabezpieczająca przed wyciekiem wydzieliny mająca właściwości hamowania krwawienia i p/odleżynowe, wykonana z hydrofilnej poliuretanowej pianki z zygzakowatym nacięciem zapobiegającym wysuwaniu podkładki z pod rurki, produkt sterylny. Rozmiar 8 cm x 14cm .[1 op = 25 szt] | op | 10
RAZEM
PAKIET 53
OPASKA MOCUJĄCA NA RĘCE I NOGI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Opaska mocująca ręce lub stopy stosowana do samo ochrony pacjentów, rozmiar 7 cm x 25 cm. Wykonana z miękkiego materiału ,zapinana na rzep z zintegrowanym uchwytem do mocowania. Zestaw 2 szt z dołączoną tasiemką o dł 150 cm. Możliwość ponownej dezynfekcji i sterylizacji. | 1 kmpl | 10
2 | Opaska mocująca ręce lub stopy stosowana do samo ochrony pacjentów, rozmiar 7 cm x 30 cm. Wykonana z miękkiego materiału ,zapinana na rzep z zintegrowanym uchwytem do mocowania. Zestaw 2 szt z dołączoną tasiemką o dł 150 cm. Możliwość ponownej dezynfekcji i sterylizacji. | 1 kmpl | 10
3 | Opaska mocująca ręce lub stopy stosowana do samo ochrony pacjentów ,rozmiar 7 cm x 22 cm. Wykonana z miękkiego materiału ,zapinana na rzep z zintegrowanym uchwytem do mocowania .Zestaw 2 szt z dołączoną tasiemką o dł 150 cm. Możliwość ponownej dezynfekcji i sterylizacji. | 1 kmpl | 10
RAZEM
PAKIET 54
MOCOWANIA DO RUR
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Mocowanie do rur i przewodów wykonane z taśmy rzepowej z zapięciem typu clip. 25 cm x 2,5 cm | szt | 10
2 | Mocowanie do rur i przewodów wykonane z taśmy rzepowej z zapięciem typu clip. 18,5cm x 2,5 cm | szt | 10
3 | Mocowanie do rur i przewodów wykonane z taśmy rzepowej z zapięciem typu clip. 12,5 cm x 2,5 cm | szt | 10
4 | Mocowanie do rur i przewodów wykonane z taśmy rzepowej z zapięciem typu clip. 23,5 cm x 2,5 cm | szt | 10
RAZEM
Pakiet 55
Maski anestetyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Wartość ogółem brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Maska anestetyczna dla dorosłych | 3 | 300
2 | Maska anestetyczna dla dorosłych | 4 | 2000
3 | Maska anestetyczna dla dorosłych | 5 | 2000
4 | Maska anestetyczna dla dorosłych | 6 | 100
RAZEM
PAKIET 56
Prowadnice anestetyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, wykonana z metalu - mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, koniec delikatny z przestrzenią bez drutu, jałowa, pojedynczo pakowana | 3 - 5 | szt.
2 | Prowadnica wielorazowego użytku do trudnych intubacji, skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, jałowa, pojedynczo pakowana w sztywny futerał,rozmiar 3,3 i 5 mm , długość 600mm i 800 mm |  | szt.
4 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, wygięta anatomicznie, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki ,mankiet niskociśnieniowy, prowadnica do rurki, sterylna ,,pakowana pojedynczo. Rozmiar od 7 do 9 |  | szt.
5 | Maska do podawania tlenu z drenem posiadająca regulowany klips na nos, sterylna, rozmiar S, M, L, XL |  | szt.
RAZEM

## 57
PAKIET 57
LARYNGOSKOP ŚWIATŁOWY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Laryngoskop światłowodowy jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłącznego bloku [rękojęść + łyżka], światło ledowe, rozmiar 3-4 |  | 800
2 | Wkład do laryngoskopu | szt | 10
RAZEM

## 58
PAKIET 58
Przewody do monitora Vista 120 przy aparacie do znieczulenia
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Przewód pośredni EKG, 3 odprowadzenia, do monitora Vista 120 | szt | 5
2 | Przewód EKG (do pacjenta) 3 odprowadzenia | szt | 5
3 | Czujnik SpO2 na palec | szt. | 10
4 | Przewód pośredni SpO2 3m | szt. | 5
5 | Mankiet NIPC dla dorosłych, wielorazowy, rozmiary: S, M, L, XL | szt. | 20
6 | Czujnik temperatury skóry 3m | szt. | 5
7 | Dren łączący NIPC 3m | szt. | 5
8 | Przewód IPC | szt. | 2
9 | Zestaw przetwornika IPC (op = 5 szt.) | op. | 10
10 | Pułapka wodna (op. = 50 szt.) | op. | 1
RAZEM

## 59
PAKIET 59
Akcesoria do videoendoskopu intubacyjnego Karl Storz
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zawór ssący do zast. Z giętkim wideoendoskopem intubacyjnym (op. - 20 szt.) | op. | 3
2 | Szczoteczka czyszcząca, dwustronna, jednorazowa, do kanałów roboczych 2,0 -2,3 mm, dł. min. 90 cm. (op. = 50 szt.) | op. | 4
3 | Tuba ochronna, jednorazowa część dystalna zamknięta, do zamontowania z uchwytem, (op. = 10 szt.) | op. | 4
4 | Gumowa zatyczka do łącza Luer-Lock, czarna, (op. = 10 szt.) | op. | 4
5 | Uchwyt rurki intubacyjnej | szt. | 20
RAZEM