Łódź, 24 lipca 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku. Numer sprawy: 17/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

- pakiet nr 2, zad 28 oraz 59

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dla Pakietu zadanie  28 oraz 59  do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody

- pakiet nr 2, zad 28 oraz 59

W związku  z tym, że niektóre pozycje oferty mogę nie być  wyrobem medycznym (odpowiadają parametrom jakościowym i technicznym)- typu  dreny, uszczelki czy  przewody,  -nie posiadają deklaracji zgodności ani certyfikatu CE, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych składowych oferty ze stawką VAT 23% ?

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody

- pakiet nr 2 zad 28 oraz 59

Czy nie doszło u Zamawiającego do omyłki  w załączniku nr 2 zadanie 2 – ponieważ brzmienie zamówień dla zadania 28 oraz 59 jest identyczne ?

| Pakiet 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPU INTUBACYJNEGO KARL STORZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy |
| 1 | Zawór ssący do zast. Z giętkim wideoendoskopem intubacyjnym (op=20 szt) |  |  | op | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczka czyszcząca ,dwustronna jednorazowa, do kanałów roboczych 2,0 - 2,3 mm dł . Min 90 cm , op= 50 szt |  |  | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tuba ochronna , jednorazowa część dystalna zamknięta , do zamontowania z uchwytem op= 10 szt |  |  | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gumowa zatyczka do przyłącza Luer- Lock ,czarna op= 10szt |  |  | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt rurki intubacyjnej |  |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcesoria do videoendoskopu intubacyjnego Karl Storz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy |
| 1 | Zawór ssący do zast. Z giętkim wideoendoskopem intubacyjnym (op. - 20 szt.) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczka czyszcząca, dwustronna, jednorazowa, do kanałów roboczych 2,0 -2,3 mm, dł. min. 90 cm. (op. = 50 szt.) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tuba ochronna, jednorazowa część dystalna zamknięta, do zamontowania z uchwytem, (op. = 10 szt.) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gumowa zatyczka do łącza Luer-Lock, czarna, (op. = 10 szt.) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt rurki intubacyjnej | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Odpowiedź: tak doszło do omyłki w załączniku nr 2 zadanie 2; w związku z tym pakiet 59 został usunięty.

- do projektu umowy:

- Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Odpowiedź: nie

- Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: nie

- Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 5 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?

Odpowiedź: nie

- Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści §7 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź: nie

- zadanie 1, pakiet 30:

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne typu Medlance igła 21G o głębokościach nakłucia 1,8mm oraz 2,4mm?

Odpowiedź: dopuszczamy

- zadanie 1, pakiet 33:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z korkiem zakręcanym? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: dopuszczamy

- zadanie 1, pakiet 9, pozycja 1 i 2:

Wnosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 w Pakiecie nr 9 pozycja nr 1 i 2 zestawu z drenem z uniwersalną, doklejaną, nieprzeźroczystą końcówką żeńską do ssaka oraz z przeźroczystą końcówką typu Yankauer, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Proponowany zestaw był już dostarczany do Zamawiającego na podstawie poprzednich umów przetargowych.

Odpowiedź: dopuszczamy

- zadanie 1, pakiet 9, pozycja 3:

Czy w Zadaniu nr 1 Pakiet nr 9 poz nr 3 Zamawiający wymaga zaoferowania samego drenu o długości 300 cm i średnicy  5 -7 mm? Podane parametry (rozmiar) dla pozycji nr 3 są identyczne jak dla pozycji nr 2.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- zadanie 1, pakiet 9, pozycja 4:

Czy w Zadaniu nr 1 Pakiet nr 9 poz nr 4 Zamawiający wymaga zaoferowania samej końcówki do ssaka typu Yankauer 4mm CH 18-22? Podany rozmiar dla pozycji nr 4 sugeruje wymóg zaoferowania końcówki z drenem bez podania długości drenu.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- zadanie 1, pakiet 27:

Czy w Zadaniu 1 Pakiet nr 27 Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów workowych z żelem, o pojemności 1000 ml i 2000 ml, spełniających wszystkie parametry określone przez Zamawiającego jednocześnie kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem Serres?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: tak.

- do projektu umowy:

dot. zapisów umowy § 5 ust 1 a,b,d

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

- do projektu umowy:

dot. zapisów umowy § 5 ust 1 a,b

Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 0,1% od wartości netto niezrealizowanej dostawy.

Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego wysokie kary umowne powodują znaczną dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości).

Mając na uwadze powyższe proponujemy zrównanie odsetek za opóźnienie w dostawie do poziomu odsetek ustawowych tj. do wysokości 0,1%

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

- do projektu umowy:

dot. zapisów umowy § 5 ust 1c

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Odpowiedź: wyrażamy zgodę.

- zadanie 2 pakiet 30 pozycja 1:

Czy Zamawiający  w pozycji   1 pakiet 30 zadanie 2 dopuści do postępowania  cewnik trójświatłowy 13,5 Fr  wysokoprzepływowy (High Flow), ramiona proste lub  zakrzywione i  długościach: 15 cm,   17,5  cm  do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflecx

- radiocieniujący szaft cewnika

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- zadanie 2 pakiet  16 pozycja 12:

Czy Zamawiający w pozycji 12 pakiet 16 zadanie 2 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i zakrzywionymi  o średnicy 11Fr,   13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- zadanie 2, pakiet 16, pozycja 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z pakietu 16 zadania 2  i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- zadanie 2, pakiet 39:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w pakiecie 39 Zamawiający wymaga kaniuli dotętniczej z zaworem odcinającym suwakowo-kulkowym typu Floswitch pakowanej po 1 sztuce w opakowaniu typu TYVEK które umożliwia jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania.

Odpowiedź: nie dopuszczamy

- Pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml - skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną,  czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź: dopuszczamy,

- pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści łącznik karbowany?

Odpowiedź: nie

- pakiet 1, poz. 10

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający oczekuje stazę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry.  pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?

Odpowiedź: Pakiet 1, pozycji 9 nie dotyczy stazy ,ale jeżeli chodzi o pakiet 3, poz.9 odpowiadamy: tak

- pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający oczekuje stazę z zapięciem automatycznym?

Odpowiedź: Pakiet 1, pozycji 9 nie dotyczy stazy, ale jeżeli chodzi o pakiet 3 poz. 8 odpowiadamy: tak

- pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. – o dł. pojedynczego paska 47 cm, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Pakiet 1, pozycji 9 nie dotyczy stazy , ale jeżeli chodzi o pakiet 3 poz. 9 odpowiadamy: zgodnie z SIWZ

- pakiet 1, poz. 9

Czy 1 szt. to 1 opakowanie stazy?

Odpowiedź: Pakiet 1, pozycji 9 nie dotyczy stazy , ale jeżeli chodzi o pakiet 3 poz. 9 odpowiadamy: tak (1opakowanie-25szt).

- pakiet 1, poz. 12

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: dopuszczamy

- pakiet 16, poz. 8

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, bez portu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 16, poz. 8

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 16, poz. 8-9

Czy zamawiający wydzieli poz.8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 25, poz. 4

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm ,rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 25, poz. 4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 25, poz. 5

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 150 ml. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 25, poz. 4-6

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 39, poz. 12-13

Czy zamawiający wydzieli poz.12-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 39, poz. 12-13

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 40, poz. 1

Opis przedmiotu zamówienia w poz.1 sugeruje jednego wykonawcę  tzn. Rovers Polska, firma ta posiada prawo własności intelektualnej i przemysłowej chronionej europejskim patentem na wachlarzyk z wydłużoną centralną częścią. Wymóg szczoteczki typu wachlarzyk COMBI co wpływa na ograniczenie konkurencyjności postępowania wpływając na zmniejszenie ilości złożonych ofert, a tym samym na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Wnioskujemy w związku z powyższym o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, umożliwi to złożenie ofert większej liczbie uczestników postępowania, dzięki czemu Zamawiający uzyska konkurencyjną cenę w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 40, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co  zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie,  sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań.   Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Zdjęcie wachlarzyka szczoteczki poniżej.

Odpowiedź: nie dopuszczamy

- pakiet 44,poz.1

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź: dopuszczamy

- pakiet 45,poz.1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 45,poz.1

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: tak

- Zadanie 1 Pakiet 2 pozycja 6

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z Pakietu 2 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 1 Pakiet 3 pozycja 11

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 11 z Pakietu 3 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 1 Pakiet 3 pozycja 15-16

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 15-16 z Pakietu 3 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 1 Pakiet 58 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści długość ustników 70?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 1 Pakiet 58 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru ustnika?

Odpowiedź: 21,8x1x66

- Zadanie 2 Pakiet 2 pozycja 4-8

Czy Zamawiający dopuści brak oznaczenia na balonie?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2 Pakiet 2 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 2 cm?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 3 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy kod rozmiarów zamiast barwnego?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2 Pakiet 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji antybakteryjnej i antywirusowej 99,9999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, opór przepływu 1,0 przy 30 l/min, objętość oddechowa 150-1500 ml, waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, sterylny?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji antybakteryjnej i antywirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność nawilżania 32 mg H2O/L przy Vt 500 ml, opór przepływu 1,0 przy 30 l/min, objętość oddechowa 150-1500 ml, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, sterylny?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji antybakteryjnej i antywirusowej 99,9999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, opór przepływu 1,0 przy 30 l/min, objętość oddechowa 150-1500 ml, waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, sterylny?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji antybakteryjnej i antywirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność nawilżania 32 mg H2O/L przy Vt 500 ml, opór przepływu 1,0 przy 30 l/min, objętość oddechowa 150-1500 ml, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, sterylny?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą dołączoną osobno?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 24 mg H2O/L przy Vt 500ml, opór przepływu 0,5cm H2O przy 30 l/min, waga 9 g?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 5 pozycja 5

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 5 z Pakietu 5 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści długość 600 mm?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2 Pakiet 12 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści długość 300 mm?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2 Pakiet 12 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 21 pozycja 4-5

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 4-5 z Pakietu 21 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 21 pozycja 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby łyżki były zabezpieczone dodatkową folią?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 22 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści długość 15 cm?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2 Pakiet 22 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści 3,05 m?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 22 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o długości 180cm, dodatkowe ramię 100 cm?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 22 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o długości 180cm, dodatkowe ramię 100 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 22 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści długość 15 cm?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 23 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający:

•	2x Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania z możliwością regulacji siły odsysania, z gąbką na górnej powierzchni

•	2x Płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydny

•	4x Roztwór płynu do płukania z 1,5% nadtlenku wodoru

•	4x Gąbka z funkcją odsysania z możliwością regulacji siły odsysania z zagiętą końcówką pokrytą dwuwęglanem sodu

•	6x Aplikator gąbkowy do nawilżania

•	6x Żel nawilżający do ust na bazie wodnej

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 23 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający:

•	2x Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania z możliwością regulacji siły odsysania, z gąbką na górnej powierzchni

•	6x Płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydny

•	4x Gąbka z funkcją odsysania z możliwością regulacji siły odsysania z zagiętą końcówką pokrytą dwuwęglanem sodu

•	6x Aplikator gąbkowy do nawilżania

•	6x Żel nawilżający do ust na bazie wodnej

Zadanie 2 Pakiet 23 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający:

•	2x Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania z możliwością regulacji siły odsysania, z gąbką na górnej powierzchni

•	6x Roztwór  płynu do płukania z 1,5% nadtlenku wodoru

•	4x Gąbka z funkcją odsysania z możliwością regulacji siły odsysania z zagiętą końcówką pokrytą dwuwęglanem sodu

•	6x Aplikator gąbkowy do nawilżania

•	6x Żel nawilżający do ust na bazie wodnej

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 24 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 43 x 13?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 24 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 48 x 19?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 26 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stosowanie przez minimum 72 godziny?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 26 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści długość 60 cm dla rurki intubacyjnej oraz 30 cm dla rurki tracheostomijnej?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 44 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści mankiet w kształcie baryłki?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2 Pakiet 48 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ścierkę zamiast gąbki?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2 Pakiet 52 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści długość 46,5 cm?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 52 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6,5cm x 6,5cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 52 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 9cm x 10cm?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2 Pakiet 52 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 9cm x 10cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 56 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z aluminium pokrytego gładkim PCV?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 56 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 3.3-4.7?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 56 pozycja 2-3

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 2-3 z Pakietu 56 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2 Pakiet 57 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop w postaci dwóch osobnych elementów – rękojeść + łyżka, które razem stanowią całość laryngoskopu?

Odpowiedź: tak

- do projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „…od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie” na „…od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

- do projektu umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy  obowiązywać będą kary umowne:

a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień opóźnienia dostawie po terminie określonym w zamówieniu Zamawiającego, nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie partii towaru;

b/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwego towaru po terminie określonym w par. 4 ust. 3, nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części zamówienia;

c/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 10 dni, Zamawiający zakupi dany artykuł u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę;

d/ w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% od wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w par. 2 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

- do projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 8 ust. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

- zadanie 2, pakiet 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 Pakiet 2 Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w pozycji 12-14 ma na myśli Rurki intubacyjna zbrojone z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą wyposażoną dwa znaczniki głębokości w postaci pierścieni ponad mankietem ułatwiają prawidłowe pozycjonowanie rurki oraz wyposażone w zbrojenie, które ułatwia radiologiczną kontrolę położenia rurki. Rozwiązanie takie było stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: dopuszczamy

- zadanie 2, pakiet 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 Pakiet 2 Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w pozycji 15 ma na myśli rurki zbrojone w kształcie stożka, które zmniejszają ryzyko mikroaspiracji potwierdzone badaniami klinicznymi ?

Odpowiedź: dopuszczamy

- pakiet 4 pozycja 1,2 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1,2 i 3 masek ze zintegrowanych drenem do nadmuchiwania kołnierza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- pakiet 5 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów p/c wirusowo oraz p/c bakteryjnych z portem do kapnografii dla dorosłych, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z harmonijkową, hydrofobową membraną, o skuteczności filtracji  min. 99,998 % . sterylny, skuteczny przeciwko Bacillus sublitis, bakteriofagów o śr. 174, Hepatitis C, Mycobacterium tuberculosis i colophage MS-2, filtracja potwierdzona względem bakterii i wirusów przez niezależne laboratoria Health Protection Agency Wielka Brytania oraz Nelson Laboratories USA na poziomie > 99,998 % , min. objętość oddechowa 180ml, wydajność nawilżania  min 32,3 mg H2O/l, kompatybilny z rurką  intubacyjną i obwodem oddechowym, pakowany po 1 szt., waga filtra 31g.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- pakiet 5 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych p/c wirusowo oraz p/c bakteryjnych z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczny przeciwko Bacillus sublitis, bakteriofagów o śr. 174, Hepatitis C, Mycobacterium tuberculosis i colophage MS-2, filtracja potwierdzona względem bakterii i wirusów przez niezależne laboratoria Health Protection Agency Wielka Brytania oraz Nelson Laboratories USA na poziomie > 99,998 %, min. objętość oddechowa 200ml, wydajność nawilżania  min. 32,3 mg /H2O /l. Pakowany pojedynczo, sterylny. Złącze proste  z portem kapno, w zestawie wraz z łącznikiem podwójnie obrotowym - przestrzenią martwą.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- pakiet 5 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymienników ciepła i wilgoci typu "sztuczny nos" do zastosowania w tracheostomii i intubacji z portem do odsysania i końcówką do podawania tlenu, sterylny. Skuteczność nawilżania min. 26 mg mg /H2O /l, opór przepływu 0,20 cm  H2O przy 30 l/ min , waga 8g.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- pakiet 5 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 5 pozycji 4.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 8 pozycja 1,2,3 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8 cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi z atraumatycznym zakończeniem. Cewnik z ergonomiczną zastawką do odsysania umożliwiającą precyzyjną kontrolę siły ssania oraz zatrzaskowym system blokowania, zaopatrzony w markery długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, umieszczony w mocnym transparentnym rękawie,  linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem za pomocą linki, co zapobiega utracie kapturka. Obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, oraz zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika. W zestawie widełki do odłączenia systemu, naklejki oraz martwa przestrzeń. Produkt sterylny. Odpowiednio dopasowane rozm.

•	do pozycji 1 pakietu 8: rozm. F10 o długości 54cm,

•	do pozycji 2 pakietu 8: rozm. F12 o długości 54cm,

•	do pozycji 3 pakietu 8: rozm. F14 o długości 54cm,

•	do pozycji 4 pakietu 8: rozm. F16 o długości 54cm,

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- pakiet 12 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania w układzie zamkniętym z portem do płukania cewnika z wydzieliny do rurek intubacyjnych  z możliwością zastosowania od 24 do 72 godzin,  rozm. od F10- F16 o długości 540 mm.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- pakiet 12 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania w układzie zamkniętym z portem do płukania cewnika z wydzieliny do rurek tracheostomijnych  z możliwością zastosowania od 24 do 72 godzin,  rozm. od F10- F16 o długości 305 mm.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- pakiet 22 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników karbowanych z   podwójnie obrotowym łącznikiem   kątowym, do bronchoskopii, 15cm złącze  22F-22M/15F sterylny, z portem do kapnografii.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 22 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii do kapnografii, końcówka męska/męska, mikrobiologicznie czystej.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 22 pozycja 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego: zestaw trzech rur jednorazowych dla dorosłych rozciągalnych w zakresie 42-200 cm z łącznikiem +kolano z portem +worek oddechowy 2 l bezlateksowy, ramie dodatkowe do 150 cm (do aparatu do znieczulenia ).

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- pakiet 22 pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników karbowanych z  podwójnie obrotowym łącznikiem   kątowym, do bronchoskopii, złącze  22F-22M/15F sterylny, z portem do kapnografii.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- pakiet 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu dobowego do higieny jamy ustnej - co 4 godziny składającego się z:

a)  2 opakowań zawierających szczoteczkę do zębów ze złączem do linii odsysającej oraz portem kciukowym umożliwiającym regulację siły odsysania (trzonek szczoteczki i włosie wykonane z jednego odlewu co eliminuje ryzyko wypadania włosia i aspiracji do dróg oddechowych pacjenta), saszetkę z 0,12% roztworem chlorheksydyny, aplikator do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, oraz kieliszek do dozowania płynu.

b) 4 opakowań zawierających aplikator czyszcząco-ssący, ze złączem do linii odsysającej oraz portem kciukowym umożliwiającym regulację siły odsysania (główka aplikatora zbudowana z miękkich silikonowych płytek umożliwia delikatne czyszczenie z równoczesnym odsysaniem zębów, dziąseł, języka i podniebienia, a jej unikatowa konstrukcja ułatwia nanoszenie roztworów antybakteryjnych stosowanych do higieny jamy ustnej), saszetkę z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny, aplikator do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, oraz kieliszek do dozowania płynu.

Zestaw z możliwością powieszenia na plastikowej, dołączonej do zestawu zawieszce oraz sugerowaną kolejnością stosowania.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- PAKIET 31 CZUJNIK DO PULSOKSYMETRU

Prosimy zamawiającego o informacje czy „Czujnik jednorazowy do przyklejenia na czoło do pomiaru pulsoksymetrii dla dorosłych” ma być wykonany w Technologii Masimo SET? Jeśli tak prosimy o podanie rodzaju połączenia czujnika z kablem.

Występują trzy rodzaje: LNCS, M-LNCS, RD?

Odpowiedź: Zamawiający korzysta z kardiomonitorów BSM-3763 oraz BSM-3562 i oferowany sprzęt musi być kompatybilny.

- dotyczy §5 pkt. 1 projekt umowy

Prosimy o zmianę kar umownych na następujące:

1.	Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą   kary umowne:

a/	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie po terminie określonym w zamówieniu Zamawiającego jednak nie mniej niż 20,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości  wadliwej pozycji zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwego towaru po terminie określonym w par. 4 ust. 3, nie mniej niż 20,00 zł

[…]

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

- dot. Projektu umowy

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia,  że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu  przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności  kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

- ZADANIE 1, Pakiet 1, pozycje 17-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- ZADANIE 1,Pakiet 1, pozycje 13-16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze białym?

Odpowiedź: dopuszczamy,

- ZADANIE 1,Pakiet 1, pozycje 13-16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: nie dopuszczamy

- ZADANIE 1,Pakiet 1, pozycje 14-21

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby produkty pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- ZADANIE 1, Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 4000 opakowań?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 1, pozycje 17-18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kraniki posiadały wyczuwalny indykator?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- ZADANIE 1, Pakiet 1, pozycje 17-18

Czy Zamawiający dopuści rampę z przedłużaczem 150cm?

Odpowiedź: Pakiet 1, pozycje 17-18 dotyczą kraników, ale  jeżeli chodzi o zadanie 1, pakiet 1, pozycja 20 odpowiadamy: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę 2-częściową luer czy 3-częściową (2 części z gumą na tłoku) luer lock ?

Odpowiedź: 3-częściową (2 części z gumą na tłoku) luer lock

- ZADANIE 1, Pakiet 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści Sondę w rozmiarze CH 16,18,20 o długości 85cm z minimum 4 znacznikami, stożkowym łącznikiem oraz z minimum 7 otworami bocznymi?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- ZADANIE 1,  Pakiet 2, pozycja 1-2

Co zamawiający rozumie przez „otwór wentylacyjny”?

Odpowiedź: zgłębnik dwukanałowy z częścią do odsysania

- ZADANIE 1,  Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki w rozmiarze CH 18-24 ?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści łącznik w rozmiarze zewnętrznym 6,8,10,12mm ?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści łącznik w kształcie litery T w rozmiarze zewnętrznym 7,9,11,13mm ?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1,Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę stazy bezlateksowej w opakowaniu a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 16 opakowań ?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1,Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 23 opakowania ?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści osłonki typu prezerwatywa, pakowane pojedynczo, mikrobiologicznie czyste jak dotychczas stosowane w Państwa placówce ?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1,Pakiet 8, pozycje 2 - 3

Czy Zamawiający dopuści chirurgiczne pętle do naczyń, pakowane a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- ZADANIE 1,Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z pola operacyjnego z drenem o długości 400cm?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 9, pozycja 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje samego drenu, czy zestawu (dren + końcówka Yankauer)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- ZADANIE 1,Pakiet 9, pozycja 4

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje samej końcówki Yankauer, czy zestawu (dren + końcówka Yankauer)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- ZADANIE 1,Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 250ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 8 – CH 18, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 50ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 6 – CH 8?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 400ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 8 – CH 18, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1,Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 500ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 10 – CH 18?

Odpowiedź: nie dopuszczamy

- ZADANIE 1,Pakiet 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z PCV pokrytego silikonem lub wykonany ze 100% silikonu medycznego, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którego skład wchodzi:

•	Pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml z miejscem na kciuk wyposażony w zastawkę antyzwrotną dla utrzymania stałego podciśnienia oraz dren o długości 6 cm z klamrą zaciskową zakończony łącznikiem typu large-lock z zatyczką ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka

•	Dren o długości 140 cm z uniwersalnymi docinanymi końcówkami, nie zwężającymi światła drenów, kompatybilnymi ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 do CH 18. Dren umożliwia jednoczesny drenaż dwoma lub czterema drenami (w zależności od modelu)

•	W przebiegu drenu samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający pobieranie próbek krwi oraz podawanie antykoagulantów oraz klamra zaciskowa

•	Możliwość wytworzenia podciśnienia na poziomie min 100 mm/Hg - stałe podciśnienie przez cały okres drenowania

•	Drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock służącym do szczelnego połączenia mieszka z workiem na krew. Wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka oraz klamrę zaciskową

•	Worek zbiorczy na krew z filtrem 200 pm o pojemności 700 ml. Skala numeryczna: 10,20,30,50, 75,100,150,200,250, 300,400,500,600, 700 ml

•	Worek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi oraz w zawór łączeniowy typu large-lock umożliwiający połączenie worka z zestawem transfuzyjnym

•	Aparat do transfuzji Priautotrans z filtrem 10 pm lub 40 pm (w zależności od modelu) z dużą komorą kroplową oraz drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym z zaczepem na dren

•	Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

•	Nie zawiera lateksu

•	Niepirogenny

•	Podwójny sposób pakowania ?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1,Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby nakłuwacz posiadał podwójną sprężynę?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z igłą 23G (1,8MM) oraz 21G (2,4MM) ?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1,  Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem na 15 opakowań?

Odpowiedź: tak

- ZADANIE 1, Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o długości całkowitej 60mm, a pojedynczego kolca 30mm? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1,  Pakiet 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dokładną skalę pomiarową (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczoną na worku, która pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 66, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100 sztuk?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 66, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 sztuk?

Odpowiedź: dopuszczamy

- ZADANIE 1, Pakiet 57, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kończynę w rozmiarze 70x120cm?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2, Pakiet 2, pozycje 4 - 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z informacją o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz na korpusie rurki)?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2, Pakiet 2, pozycje 10 - 11

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z podwójnym znacznikiem głębokości na 1/6 obwodu rurki?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2, Pakiet 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną zbrojoną z mankietem z PCV w kształcie walca?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 40cm dla rozmiarów CH 8 – CH 10?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 4

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje papieru w rolce o długości 3000cm (30m)?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie papieru w rolce o długości 25m z przeliczeniem ilości na 36 rolek.

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje papieru w rolce  długości 3000cm. Dopuszczamy papier w rolce o długości 25m z przeliczeniu ilości na 36 rolek.

- Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 6, 11

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Mitsubishi, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik ?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 10

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Sony, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik ?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu w bloku o wymiarach 210mm x 295mm x 200 kartek z przeliczeniem ilości na 150 bloków?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu o wymiarach 210 mm  x 140 mm x 156 kartek z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” do 174 bloczków?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru wymaganego papieru do defibrylatora.

Odpowiedź:210x295x150 blok

- ZADANIE 2, Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą nieprzylepną w rozmiarze 90 x 120 cm w miejsce serwety w rozmiarze 90x130cm?

Odpowiedź: tak

- ZADANIE 2, Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aby wszystkie elementy zestawu umieszczone były w nerce plastikowej?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- ZADANIE 2, Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne o długości 15cm?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- ZADANIE 2, Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne metalowe 11,5cm?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- ZADANIE 2, Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aby wszystkie elementy zestawu umieszczone były w nerce plastikowej?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Zadanie 2, Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą z zaworem odcinającym „on/off” w kolorze czerwonym umożliwiającym zamknięcie lub otwarcie światła kaniuli?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- ZADANIE 2, Pakiet 48

Czy Zamawiający ma na myśli gąbkę zaimpregnowaną 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2%?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2, Pakiet 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 14 opakowań?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Zadanie 2, Pakiet 50, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Trokar pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie folia-papier oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, z dodatkowym, plastikowym zabezpieczeniem grotu trokara?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Zadanie1.

- Pakiet 39. poz. 1-4,.

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci metalowego automatycznego zatrzasku umiejscowionego wewnątrz trzonu kaniuli który jest w pełni automatyczny i nie zmienia kształtu zewnętrznego kaniuli.

Odpowiedź: nie dopuszczamy

- Pakiet 39 poz.1-4.

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zatyczką z membraną z filtrem hydrofobowym która zatrzymuje krew w 100% ułatwia szybkie odpowietrzenie kaniuli i szybka identyfikację  udanego nakłucia żyły.

Odpowiedź: dopuszczamy

- Pakiet 39 poz.1-10.

Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem domykanym ręcznie ale z blokadą koreczka przed przypadkowym nie zamierzonym otwarciem.

Odpowiedź: dopuszczamy

- Pakiet 39 poz.1.

Czy zamawiający w zakresie 22-24G oczekuje tylko rozmiaru 09x25mm czyli 22G czy także rozmiaru 0,7x19mm czyli 24G?

Odpowiedź: tylko 0,9x25 czyli 22G i 24G

- Pakiet 39 poz.9.

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 16G 1,7x50mm.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Pakiet 39 poz.10.

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14G 2,2x50mm.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Pakiet 39 poz.11.

Proszę o dopuszczenie igły typu motylek w rozmiarze 0,65x20mm.

Odpowiedź: dopuszczamy

- Pakiet 48 poz.2,3.

Czy igły do portu maja posiadać oznaczona na drenie wytrzymałość ciśnieniową 325psi oraz grubość igły.

Odpowiedź: dopuszczamy

- Pakiet 48 poz.3.

Czy igły do portu z płytka mocującą ma posiadać także automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem podczas usuwania igły?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Pakiet 48 poz. 2,3 .

Czy igły do portu mają posiadać dodatkowo bezigłowy zawór zapewniający dodatnie ciśnienie ograniczające refluks krwi?

Odpowiedź: dopuszczamy

Zadanie 2

- Pakiet 1 poz.17.

Czy nie zaszła pomyłka i podane długości igieł powinny być w milimetrach a nie w centymetrach?

Odpowiedź: powinno być w milimetrach

- Pakiet 13 poz.1.

Czy aparaty do przetoczeń płynów mają posiadać dokumenty potwierdzające pracę w systemie zamkniętym według definicji NIOSH ?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Pakiet 13 poz.1.

Czy aparaty do przetoczeń płynów mają posiadać zaświadczenie z badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium mówiące o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej filtra w odpowietrzniku na poziomie nie mniejszym niż 99,999%?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Pakiet 13 poz.1.

Czy aparaty do przetoczeń  płynów maja posiadać na końcu drenu membranę zatrzymującą płyn a przepuszczającą powietrze z filtrem przeciwbakteryjnym 0,8 mikrometra?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Pakiet 13 poz. 2,3.

Czy aparaty do pomp Infusomat mają być wymienione w instrukcji obsługi pompy?

Odpowiedź: w aktualnym wykazie stosowanym przez producenta

- Pakiet 13 poz.8.

Czy przyrządy do pobierania płynów mają być w dwóch wersjach do butelek i do fiolek różniące się wielkością kolca?

Odpowiedź: tak

- Pakiet 54.

Czy zestawy do wkłuć centralnych mają posiadać prowadnicę niklowo tytanową odporna na załamania?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Pakiet 54.

Czy zestawy do wkłuć centralnych mają mieć zamknięcia wszystkich kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami które otwierają drogę dla krwi, płynów i leków tylko po podłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Pakiet 54.

Czy w zestawach do wkłuć centralnych drobne elementy zestawu poza prowadnicą i cewnikiem takie jak (rozszerzadło, skalpel, strzykawka, ruchoma skrzydełko mocujące, igła Seldingera) maja być pakowane w dodatkowy woreczek wewnątrz zestawu dla ochrony przed rozsypaniem podczas otwierania zestawu?

Odpowiedź: tak

- Pakiet 54 poz.3,4,5.

Czy cewniki w zestawach do wkłuć centralnych (Zamawiający nie określił w SIWZ) mają mieć długość 15cm i 20 cm  do wyboru przez Zamawiającego podczas realizacji umowy?

Odpowiedź: tak

- Pakiet 54.

Czy w zestawy do wkłuć centralnych możliwość wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły ma zapewnić igła typu Y bez dodatkowych łączników i manipulacji?

Odpowiedź: dopuszczamy

- Dotyczy zadania nr 2. pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej z balonikiem w tym  samym kolorze co reszta produktu, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru maski na baloniku za pomocą dużej cyfry, oraz kolorowym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu (co umożliwi łatwą identyfikację rozmiaru), pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

- Dotyczy zadania nr 2. pakietu nr 21 pozycji 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie do osobnego pakietu pozycji 4 oraz 5 i stworzenie osobnego pakietu, zwiększy to konkurencyjność ofert i umożliwy przystąpienie do postępowania bezpośrednim dystrybutorom/producentom sprzętu.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy zadania nr 2. pakietu nr 21 pozycji 5

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu pakowane w pomieszczeniach czystych, zgodnie z normami dotyczącymi sprzętu medycznego?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy zadania nr 2. pakietu nr 57, pkt. nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 16.07 o zaprzestaniu produkcji artykułu: Laryngoskop światłowodowy jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłącznego bloku [rękojęść + łyżka]

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu laryngoskopowego złożonego z łyżek jednorazowych oraz rękojeści bateryjnej wielorazowej.

Łyżki jednorazowe do laryngoskopu wykonane z wysokiej jakości materiału Makrolon® można je zamocować do każdej rękojeści światłowodowej wykonanej w tzw „zielonym standardzie”. Posiadają bardzo dobre oświetlenie, szczególnie w połączeniu z rękojeściami LED, stalowe zatrzaski kulkowe zapewniają stabilne i pewne połączenie przez co minimalizują straty transmitowanego światła. Tworzywo w kolorze białym nie wymaga stosowania osłonek zapobiegających odbiciom świetlnym. Dostępne rozmiary Macintosh 1, 2, 3, 4; Miller 0, 1, 2, 3, 4.

Wielorazowa rękojeść Typ C, do łyżek światłowodowych, śr. 28 mm, na 2 baterie R14, oświetlenie LED 2,5 V. Wykonana z chromowanego metalu z zawiasem wykonanym ze stali nierdzewnej. Wytrzymałe gniazdo mocujące.

Odpowiedź: dopuszczamy

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA