Łódź, 24 lipca 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi do badań - Numer sprawy: 21/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania  Wykonawcy.

- Dot. pakietu nr 1 poz. 16

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 120 szt. igieł motylkowych, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnego opakowania handlowego zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

Odpowiedź: Należy podać pełne  ilość opakowań zaokrąglone w górę.

- Dot. pakietu nr 1 poz. 14

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i w tej pozycji powinno być: igła 38 mm a nie 37 mmm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar igły 38 mm.

- Dot. pakietu nr 1 poz. 18

Prosimy o określenie na ilu poziomach Zamawiający będzie wymagał kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kontroli zewnątrzlaboratoryjnej na dwóch poziomach.

- Dot. pakietu nr 1 poz. 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umieszczenie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej jako oddzielnej pozycji w tabeli asortymentowo-cenowej załącznika nr 2.

Odpowiedź: Zamawiający umieści kontrolę zewnątrzlaboratoryjną jako oddzielną pozycję w załączniku nr 2 do SIWZ.

- Dot. pakietu nr 1 poz. 9

Czy w pozycji 9  należy zaoferować probówki przeznaczone  do diagnostyki małopłytkowości rzekomeji , nie będące jednocześnie probówkami morfologicznymi , zawierające inny antykoagulant niż EDTA, CYTRYNIAN, HEPARYNA I FlUOREK ?

Odpowiedź: W pozycji nr 9 należy zaoferować probówki przeznaczone do diagnostyki małopłytkowości rzekomeji zawierające inny antykoagulant niż EDTA.

- Dot. zapisów umowy § 3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „na własny koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikację w projekcie umowy.

- Dot. zapisów umowy § 5 ust. 1 a), b)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikację w projekcie umowy.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA