Łódź,  24 sierpnia  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego do zabiegów z zakresu elektrofizjologii      - numer sprawy: 23/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 1 od Wykonawców.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści powłokę ochronną na aparaturę typu czepek z gumką w rozmiarze 85x85cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powłoki ochronnej na aparaturę typu czepek z gumką w rozmiarze 85x85cm.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści 2 miseczki o pojemności 250ml nietransparentne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 2 miseczek o pojemności 250ml nietransparentnych.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści serweta angiograficzna o wymiarach 220 x 320 cm z dwoma otworami, wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS, w strefie krytycznej wzmocnienie SM, serweta po obu stronach zintegrowana z foliowymi wstawkami zabezpieczającymi pulpit sterowniczy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę angiograficzną o wymiarach 220 x 320 cm z dwoma otworami, wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS, w strefie krytycznej wzmocnienie SM, serweta po obu stronach zintegrowana z foliowymi wstawkami zabezpieczającymi pulpit sterowniczy.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik w rozmiarze 150x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik w rozmiarze 150x190cm.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści 4 naklejki identyfikujące wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 4 naklejki identyfikujące wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej.