## 1-4
| PAKIET 1 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Rękawice diagnostyczne jałowe
ID | Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena za 1 j.m. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
{eda141b8-69f5-4c23-a0de-a90dbbf369df} | 1 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, pudrowane skrobią kukurydzianą, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,22mm (+/- 0,02mm), dł.: 260-285mm. AQL ≤1,0. Poziom protein <30 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium). Mankiet prosty lub zrolowany, rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawą i lewą rękę). Rozmiary:;6, 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para | 5000
{c6f1f59f-40c9-46ad-a0df-adad7d35ff47} | 2 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami minimalna dł.: 270-285 mm. AQL ≤1,0. Poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium). Mankiet prosty lub zrolowany, rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawą i lewą rękę).Odporne na przenikalność wirusów. Opakowanie zenętrzne hermetyczne foliowe. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | para | 16000
{e30cb0fc-6257-4f2a-b27f-17dc9b6b72e9} | 3 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne, bezpudrowe, bezlateksowe, pokryte polimerem, mikroteksturowane, jałowe (sterylizowane radiacyjnie). AQL ≤1,0. Mankiet prosty lub rolowany, zapobiegający zsuwaniu się rękawicy. Rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawą i lewą rękę), o kolorze eliminującym zjawisko odblasku i refleksu,min. długość 290 mm. Opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe. Rozmiary:6, 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; | para | 3800
{531aba80-a443-4ff9-b305-06e37bb1d1b2} | 4 | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne (wewnętrzna warstwa w 100% nitrylowa, izolująca dłonie użytkownika od białek lateksowych), bezpudrowe,obustronnie pokryte polimerem, przeznaczone do procedur wymagających zwiększonej precyzji (przeznaczone do mikrochirurgii), jałowe (sterylizowane radiacyjnie), o grubości na palcach nie przekraczającej 0,17 mm +/-0,02mm. AQL ≤1,0. Mankiet prosty lub rolowany , Kolor nie powodujący zjawiska odblasku i refleksu. Długość minimalna 290mm. Poziom protein <50μg/g. Opakowanie foliowe. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7.5, 8.0 | para | 1100
| 5 | Rękawice sterylne, chirurgiczne bezlateksowe, wykonane z neoprenu, bezpudrowe, obustronnie pokryte polimerem, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana. Szczelnie pakowane parami. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,19mm +/- 0,01mm, na palcach 0,22mm +/- 0,01mm, na mankiecie 0,16mm +/- 0,01mm, minimalna długość 295mm dla wszystkich rozmiarów. AOL≤0,65. Mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem. Przebadane na przenikanie na przenikanie wirusów. Na opakowaniu fabrycznie umieszczone informacje: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE i piktogramy. Rozmiary: 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. | para | 2100
Razem
Poziom protein w rękawicach lateksowych potwierdzony badaniami producenta (z kraju pochodzenia) - zgodny z opisami.
PAKIET 2 Rękawiczki diagnostyczne jałowe
ID | Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena za 1 j.m. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/kraj numer katalogowy
{8244a146-1c53-4845-b7e4-a967bd250977} | 1 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów ortopedycznych i innych o podwyższonym ryzyku, wykonane z lateksu, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą pokrytą polimerem, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane w komplecie po 2 odpowiednio dopasowane pary, wewnętrzne rękawice o intensywnym kolorze, zewnętrzne o innej barwie nie powodującej zjawiska odblasku i refleksu. Minimalna dł. zewnętrznej rękawicy: 295mm. AQL ≤1,0. Poziom protein <50μg/g. Mankiet prosty lub rolowany, zapobiegajacy zsuwaniu się rękawicy .Rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawą i lewą rękę). Zgodność z normami EN 455-1,2,3 i 4 Rozmiary: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | kpl. | 3000
Razem
Poziom protein w rękawicach lateksowych potwierdzony badaniami producenta (z kraju pochodzenia) - zgodny z opisami.
PAKIET 3
Rękawice diagnostyczne niejałowe
ID | Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość op. | Cena za 1 opakowanie netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/kraj numer katalogowy
{662ed10f-4191-4ba4-b06c-fe228cfdf10e} | 1 | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe ,niesterylne. AQL o poziomie nie większym niż 1,0. Gładkie lub mikroteksturowane, dodatkowa mikrotekstura na końcach palców. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków. Pasujące na prawą i lewą rękę. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op / 100 szt. | 6000
{4d282856-3eab-476c-8eb7-cdb7e2750c7f} | 2 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o obniżonej grubości., kształt uniwersalny pasujące na prawą i lewą dłoń. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej III kategorii. AQL o poziomie nie większym niż 1,5 - oznaczenie na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych i cytostatyków. Odporne na przenikanie wirusów- zgodnie z normą ASTM F 1671, możliwość kontaktu z żywnością. Rękawice muszą być pozbawione tiuramów. Rękawice nie mogą pękać podczas zakładania. Opakowania pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Mocowania pojedyncze lub potrójne, jednolite, plastikowe, łatwe do dezynfekcji, z możliwością mocowania za pomocą taśmy dwustronnej lub na stałe za pomocą śrub. Uchwyty dopasowane do opakowań - dostarczone w ramach umowy bezpłatnie. Dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL. | Op / 100 szt | 3000
{0081555a-126c-4260-85dc-7f1ff2db1c69} | 3 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, anatomiczne, długość min. 270 mm, grubość na palcu ok. 0,27 mm ( +/- 0,03mm), dostępne w 6 rozmiarach, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III, pakowane po 50 par. | op | 400
Razem
Poziom protein w rękawicach lateksowych potwierdzony badaniami producenta (z kraju pochodzenia) - zgodny z opisami.
PAKIET 4
Rękawice diagnostyczne niejałowe
ID | Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość op. | Cena za 1 opakowanie netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/kraj numer katalogowy
{b4fba6ef-79eb-4fb2-8af7-8d28b3a1ab4a} | 1 | Rękawice ochronne, nitrylowe o długotrwałej odporności na przemysłowe środki chemiczne, gładkie, bezpudrowe. mankiet zawinięty/rolowany. Nie zawierające białek naturalnej gumy, nie powodujące wystąpienia alergii typu I. Spełniające normę E374 -informacja oznakowana na opakowaniu. Konieczna informacja o wysokim stopniu ochrony dla Formaldehydu. AQL o poziomie nie większym niż -1.5. Rękawice kilkukrotnie trwalsze na przebicia, łatwe zakładanie, dobra chwytność w suchym i mokrym środowisku, minimalna długość 240mm, minimalna grubość 0,15mm(+-0,03). Rękawiczki ochrony osobistej kat III. Pasujące na prawą i lewą rękę. Rozmiary XS, S, M ,L | op/100 szt | 35