Łódź, 16 września  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy rękawiczek diagnostycznych jałowych i niejałowych  - numer sprawy: 25/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Pakiet 1

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nieznacznie różniących się grubością pojedynczej ścianki w części dłoniowej – 0,19 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rękawice.

2.Prosimy Zamawiającego czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli grubość pojedynczej ścianki na palcu, czyli w części roboczej rękawicy.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli grubość pojedynczej ścianki na palcu, czyli w części roboczej rękawicy.

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w systemie podwójnego zakładania, w którym długość rękawicy jest zależna od rozmiaru – 270-285 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rękawice.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA