## 1
Pakiet 1
Strzykawki, igły iniekcyjne, kaniule dożylne, kraniki odcinające
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Strzykawka do insuliny op po 100szt (1ml = 40j) op po 120 szt | 1 ml | op | 2
2 | Strzykawka do insuliny op po 100 szt (1-ml - 100j) | 1 ml | szt. | 400
3 | Strzykawka typu Janett z gładkim, pozbawionym karbów łącznikiem | 100 ml | szt. | 2000
4 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,5 x 25 | op | 200
5 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,6 x 30 | op | 50
6 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,7 x 40 | op | 100
7 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,8 x 40 | op | 200
8 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,9 x 40 | op | 50
9 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 1,1 x 40 | op | 400
10 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 1,2 x 40 | op | 800
11 | Igła Pen op po 100szt | 30-31 G | op | 100
12 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 1,8 x 40 | op | 2
13 | Strzykawka dwuczęściowa zakończenie mimośrodkowe, czytelna niezmywalna skala, łatwy przesuw tłoka i zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej, op po 100szt | 5 ml | op | 500
14 | Strzykawka dwuczęściowa zakończenie mimośrodkowe, czytelna niezmywalna skala, łatwy przesuw tłoka i zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej, op po 100szt | 10 ml | op | 400
15 | Strzykawka dwuczęściowa zakończenie mimośrodkowe, czytelna niezmywalna skala, łatwy przesuw tłoka i zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem , kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej,op po 80 szt | 20 ml | op | 500
16 | Strzykawka dwuczęściowa z czytelną niezmywalną skalą, łatwym przesuwem tłoka i zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej, op po 100szt | 2ml | op | 300
17 | Kranik 3-drożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem każdej pozycji |  | szt. | 3000
18 | Kranik 3-drożny z optycznym portem i wyczuwalnym indykatorem każdej pozycji z drenikiem 7-10 cm |  | szt. | 2000
19 | Rampa 3-drożna bez przedłużacza |  | szt. | 40
20 | Rampa 3-drożna z przedłużaczem 25cm |  | szt. | 70
21 | Strzykawka 2częściowa z gumką Luer Lock 2 ml op po 100szt | 2ml | op | 8
podpis osoby upoważnionej
Uwaga! Poz. 14 - 21 powinny być od jednego producenta

## 2
Pakiet 2
Zgłębniki żołądkowe, sondy Sengstakena
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producent/numer katalogowy
1 | Sonda żołądkowo-dwunastnicza dwukanałowa do dekompresji i odsysania; z linią widoczną w rtg i czterema znacznikami głębokości; z dołączonym łącznikiem płaskim do podłączenia ssania; PCV; zakończona ślepo z 10 otworami bocznymi i jednym wentylacyjnym; dł. 114cm; | Ch 12-26 | szt. | 10
2 | Sonda żołądkowo-dwunastnicza dwukanałowa do dekompresji i odsysania; z linią widoczną w rtg i czterema znacznikami głębokości; z dołączonym łącznikiem płaskim do podłączenia ssania; 100% silikonu; zakończona ślepo z 10 otworami bocznymi i jednym wentylacyjnym; dł. 114cm | Ch 12-22 | szt. | 2
3 | Sonda Sengstakena; dwa balony, dwuświatłowa, znaczniki głębokości, silikonowa | Ch 16-20 | szt. | 2
4 | Zgłębnik żołądkowy | Ch 18-26 | szt. | 400
5 | Łącznik prosty do drenów | '5-11 mm | szt. | 500
6 | Łącznik prosty karbowany z łącznikiem kątowym | '8-14 mm | szt. | 800
RAZEM
podpis osoby upoważnionej

## 3
Pakiet 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Sonda Millera Abbota | Ch 16-18 | szt. | 2
Razem
…………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej

## 4
Pakiet 4
Cewniki urologiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Cewnik Nelatona, PCV, jednorazowy, sterylny | Ch 8-22 | Szt. | 500
2 | Cewnik Couvelair’a, PCV, jednorazowy, sterylny | Ch 16-22 | Szt. | 100
3 | Cewnik Tiemanna, PCV, jednorazowy, sterylny | Ch 8-20 | Szt. | 40
4 | Cewnik Tiemanna z balonem, jednorazowy, sterylny | Ch 12-22 | Szt. | 80
5 | Cewnik moczowodowy Nelaton, 70 cm, skalowany co 1 cm, z mandrynem metalowym lub nylonowym (do wyboru przez zamawiającego) | Ch 3-7 | Szt. | 40
6 | Cewnik latex silikonowany Foley z balonikiem 5-10 ml | Ch 12-24 | Szt. | 1400
7 | cewnik Foleya z balonikiem 5-10 ml, 100% silikon | Ch 14-24 | Szt. | 100
8 | Cewnik Foleya otwarty koniec z balonem 5-10 ml 100% silikon widziany w obrazie RTG, dołączona strzykawka z 10% roztworem gliceryny | Ch 12-24 | Szt. | 150
9 | Cewnik Doufoura dwudrożny 100% silikon | CH 18-22 | Szt. | 2
10 | Cewnik Doufoura trójdrożny 100% silikon | Ch 18-24 | Szt. | 150
11 | Cewnik Doufoura trójdrożny silikonowany | Ch 18-24 | Szt. | 10
12 | Prowadnica Lunderquista dł. 85cm z miękkim końcem na dł. 4,5cm następnie 5,5 półsztywnym dalej sztywna . Koniec prosty | 0,035" | Szt. | 5
13 | Prowadnica Lunderquista dł. 85cm z miękkim końcem na dł. 4,5cm następnie 5,5 półsztywnym dalej sztywna . Koniec typ "J" | 0,035" | Szt. | 20
14 | Zestaw rozszerzadeł do PCN i PCNL. W zestawie: 6/8/10/12/14CH |  | Szt. | 40
15 | Zestaw do nefrostomii zawierający : cewnik 100% silikon ze zintegrowanym balonem, zestaw rozszerzadeł - ostatnie z rozrywaną koszulką , igła 18G dł. 20cm. Rozmiary 10CH/12CH/14CH | 2010-12-14 | Szt. | 20
Razem
…………………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej

## 5
Pakiet 5
Pojemniki na odpady
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Pojemnik na zużyte igły, w kolorze czerwonym, z mozliwością hermetycznego zamkniecia; plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt spłaszczonego walca. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. dno w kształcie owalnym | poj 0,5- 0,7 l | szt. | 1000
2 | Pojemnik na zużyte igły, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła o średnicy 11-12cm, nie więcej. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 1 l | szt. | 2300
3 | Pojemnik na zużyte igły, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła o średnicy 11-12cm, nie więcej. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 2 l | szt. | 3500
4 | Pojemnik na odpady szpitalne, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła o średnicy 11-12cm, nie więcej. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 20 l | szt. | 180
5 | Pojemnik na odpady szpitalne, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 4-5 l | szt. | 500
6 | Pojemnik na odpady szpitalne, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 10 l | szt. | 700
Razem
…………………………………
podpis osoby upoważnionej

## 6
Pakiet 6
Pojemniki PS CHIR do transportu materiału operacyjnego do badań histopatologicznych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 60 ml | szt. | 1000
2 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 100 ml | szt. | 400
3 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 30 ml | szt. | 4000
4 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach w kształcie regularnego walca, przezroczysty, (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 200-250ml | szt. | 300
5 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 500-600 ml | szt. | 100
6 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 1 000 ml | szt. | 20
7 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 2 - 2,5 l | szt. | 10
8 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 3-3,5l | szt. | 10
9 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 10 l | szt. | 5
10 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 5 000 ml | szt. | 40
RAZEM
………………………………….
podpis osoby upoważnionej

## 7
Pakiet 7
Żele diagnostyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Żel do badania EKG | 500 ml | szt. | 70
2 | Żel ścierny Holter | 250 ml | szt. | 8
3 | Żel do badania USG | 500ml | szt. | 200
4 | Żel do badania USG, niebieski w miękkim, elastycznym opakowaniu | 5 l | szt. | 50
RAZEM
…………………………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej

## 8
Pakiet 8
Protezy moczowodowe, cewniki urologiczne, worki na mocz
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Jednorazowy ssak z kaniulą dł 35cm, wykonaną z włókna szkalnego | 5 mm | szt | 5
2 | Zestaw do nefrostomii 2stopniowej. Zestaw zawiera: cewnik typu pigtal ok. 30cm, wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem, poprzecznie rowkowany, prostownik do cewnika, prowadnicę sztywną typu Lunderquista z miękkim końcem J, igłę dwuczęściową typu Chiba widoczna w USG, łącznik do worka na mocz. | Ch 8-10 | szt. | 50
3 | Cewniki moczowodowe z zakończeniem Tiemanna, z metalowym mandrynem, skalowane co 1cm, 1 oczko drenujace, dł ok. 74cm, wykonany z poliamidu mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury | Ch 3-8 | szt | 2
4 | Cewniki moczowodowe z zakończeniem Nelaton, z metalowym mandrynem, skalowane co 1cm. | Ch 3-8 | szt. | 2
5 | Cewniki moczowodowe z zakończeniem Nelaton, z nylonowym mandrynem, skalowane co 1cm. | ch 3-9 |  | 2
6 | Cewniki moczowodowe z zakończeniem Couvelaire, z nylonowym mandrynem, skalowane co 1cm. | Ch 3-9 | szt. | 2
7 | Cewniki moczowodowe z zakończeniem Oliwka, z nylonowym mandrynem, skalowane co 1cm. | Ch 3-7 | szt | 2
8 | Worki do zbiórki moczu, sterylne, pakowane pojedyńczo, tygodniowe, system zamknięty, z podziałką, kranikiem spustowym, z zastawką bezzwrotną i łącznikiem schodkowym oraz z szerokim, antyzgięciowym drenem łączącym o długości minimum 90 cm, wykonany z miękkiego tworzywa, szczelne, z portem do pobrania próbek | 2l-4l | szt | 1100
9 | Worki na mocz jednorazowe, sterylne z szerokim drenem łączącym | 2l-4l | szt | 13000
10 | Zestaw do szynowania moczowodów zawierający cewnik wykonany z poliuretanu skalowany co 1cm zawierający linię pozycyjną do łatwiejszego manewrowania cewnikiem, cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy.Zestaw fabrycznie zmontowany gotowy do użycia do URS, popychacz długości minimum 80cm . |  | 4,8F | 60
11 | Jednorazowe gruszki Elika do odsysania skrawków z pęcherza moczowego z zastawką antyrefluksową , z końcówką pasującą do aparatu Storz . Sterylne. |  | szt | 5
12 | Jednorazowe gruszki Elika do odsysania skrawków z pęcherza moczowego z zastawką antyrefluksową , z końcówką pasującą do aparatu Wolfa . Sterylne. |  | szt | 5
13 | Jednorazowe gruszki Elika do odsysania skrawków z pęcherza moczowego z zastawką antyrefluksową , z końcówką pasującą do aparatu Olympus . Sterylne. |  | szt | 5
14 | Tumor stent wykonany z dwuwarstwowego wzmocnionego materiału innego niż poliuretan , bez oczek w części prostej cewnika z czasem implantacji do 12m-cy , długość 26/28/30cm |  | 7F | 1
15 | Łącznik Luer-Lock do worka na mocz z mechanizmem obrotowym |  |  | 5
16 | Zestaw do szynowania moczowodów wykonany z dwuwarstwowego materiału innego niż poliuretan , z czasem implantacji do 12-mcy, prowadnica Terumo, popychacz min 70 cm | 4,8F | szt | 5
17 | igła do ostrzykiwania pęcherza moczowego dł 35 cm, koniec dł 4 mm | 22G, 5 CH | szt | 2
18 | adapter tuohy borst |  | szt | 1
19 | cystostomia zawierająca cewnik 100% silikon z balonem, dł 42 cm, rozrywany trokar dł 12 cm, worek na mocz 2l, silikonowa tulejka do mocowania. |  | szt | 10
20 | Rozszerzadła moczowodowe dł. 48 cm, rozmiar 8/10F coaxialne |  | szt | 5
21 | Rozszerzadła moczowodowe dł. 48 cm, rozmiar 12/14F coaxialne |  | szt | 2
22 | Ekstraktor do usuwania kamieni i złogów z moczowodu, wykonany z 4 drutów heliakalnych z nitinolu , z rozbieralną rączką. Rozmiary 2,5F, 3F oraz 4F długość około 90cm, rozmiar koszyczka 12,5- 15mm. |  | szt | 2
23 | cewnik mono J wykonany z materiału 2warstwowego,innego niż poliuretan, dł 90cm, z prowadnicą Seldingera 0,035'' otawarty/zamknięty, rozmiar 6/7/8F |  | szt | 10
24 | koszulka dostępu moczowodowego, służaca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiajac przejscie endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy do wprowadzania endoskopu i narzędzi. powłoka hydrofilna, dł 35 i 45 cm | 10/12 CH | szt | 9
25 | koszulka dostępu moczowodowego, służaca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiajac przejscie endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy do wprowadzania endoskopu i narzędzi. powłoka hydrofilna, dł 35 i 45 cm | 12/14 CH | szt | 3
26 | Cewnik obturacyjny . | 5F/6F | szt | 10
RAZEM

## 9
PAKIET 9
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Endorette/Pipette - pipeta do pobierania próbek z wnętrza macicy, średnica zewnętrzna 3 mm- 3,2 mm. Jednorazowego uzytku. Pakowane sterylnie. |  | szt | 100

## 10 - 11
Pakiet 10
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Worek na wymiociny, wykonany z przezroczystego materiału, wyskalowany co 100ml, z uchwytem z tworzywa dopasowującym się do kształtu twarzy |  | szt | 1000
RAZEM
Pakiet 11
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | worek do zbiórki moczu jedorazowego użytku, z pasem mocujacym na nogę, z drenem karbowanym, z mozliwościądopasowania długości worka na nodze, z zaworem zaciskowym, pakowane pojedyńczo, sterylne. | 500ml | szt | 10
2 | Worek urostomijny, z kranikiem oraz zatyczką zabezpieczającą przed przeciekaniem | 50mm | szt | 100
3 | Płytka nieflizelinowa do przycięcia, kompatybilna z workami urostomijnym | 50mm | szt | 20
RAZEM

## 12
Pakiet 12
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godzin lub dla 20 pacjentów, skłądajacy się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer -lock x 25 zestaw. |  | szt | 400
2 | jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w obj. 50-500ml x 60 szt. |  | szt | 1000
3 | zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1x sól) przeznaczony do stosowania max 12 godzin x 15 zest. |  | szt | 400
4 | jednorazowy łącznik o długosci 120 cm z jednokierunkowym zaworem na kazdym z końców linii ze złaczem luer-lock x 40 szt |  | szt | 1000
Elementy musza być kompatybilne ze strzykawką CT Expres i dopuszczone przez producenta.

## 13 - 16
Pakiet 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Fartuch foliowy zakładany przez głowę, wiązany z tyłu, biały pak. po 100 szt |  | op. | 20
2 | Pokrowiec z włókniny służący jako zabezpieczenie kończyn podczas operacji. | 120 x 80 | szt. | 40
RAZEM
Pakiet 14
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Ustniki do spirometru MIKOR - LAB PNEUMO | 28x1x66 | szt | 2500
2 | Ustniki do spirometru Easy One | 22,2x1x60 | szt | 4000
3 | Ustniki do spirometrii Detospir |  | szt | 1500
4 | Papier do spirometrii Micro - Lab ( termoczuły) | 110x7 m rolka | op po 5 szt | 30
5 | Papier do EKG Ascard B5 | 58mmx25 | rolki | 20
6 | SPIRETTE do spirometru EASY ONE |  | szt | 30
RAZEM
PAKIET 15
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | Zewnętrzny przetworniki ciśnienia do aparatu Helix |  | szt | 3
2 | Dreny do grawitacyjnego wypełniania 3 zewnętrznych przetworników ciśnienia |  | szt | 10
3 | Przewód pompy infuzyjnej do aparatu HELIX |  | szt | 10
4 | Linia manometryczna dla kanału Pabd, dł. 150 mm, czerwone końcówki luer-lock |  | szt | 10
5 | Linia manometryczna dla kanału Pura, dł. 150 mm, żółte końcówki luer-lock |  | szt | 10
6 | Linia manometryczna dla kanału Pves, dł. 150 mm, niebieskie końcówki luer-lock |  | szt | 10
7 | Elektrody powierzchinowe do aparatu HELIX pakowane po 30 szt. Na blistrach po 3 szt. |  | opak. | 1
8 | Wymienna końcówka pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej do aparatu HELIX |  | szt | 20
Razem
Pakiet 16
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Dren do pompy perystaltycznej shavera Highsurg 30 dł. 2m średnica zewnetrzna 4 mm wyposazony w regulację przepływu,Dren wyposazony w klipsy mocujące go w pompie perystaltycznej, średnica części elastycznej(mocowanej w pompie) 8 mm bezlateksowy pakowany pojedynczo sterylny |  | szt | 150
RAZEM

## 17
Pakiet 17
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Podkład chłonny min 4. warstwowy, jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezaleznych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24h); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa śrdokowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po absorbowaniu płu=ynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g, potwiedzona przez producenta; rozmiar 25x40 +/- 3 cm, rozmiar części chłonnej 36x16 +/- 3 cm z marginesemi uszczelniającymi z laminatu z każdej strony cześci chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikay ISO 13485 i ISO 14001 |  | szt. | 1000
2 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min możliwość podłączenia u pacjenta przez 600 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowiat 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji ( jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń marttwa - max 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholem, lipidami i chlorheksydyną. Na korpusie nakładka fluorestencyjna. |  | szt. | 1000
3 | Zamknięty system obsługi centralnych dostępów żylnych. Bezigłwy łącznik do cewników do hemodializ do wielokrotnego nakłucia, bez lateksu i częsci metalowych. |  | szt. | 70
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 18
PAKIET 18
Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Worki jednorazowe do kontrolowanej zbiórki stolca o poj.min 1000 ml do w/w zestawu .Opakowanie z filtrem absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów , z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czysty. |  | szt. | 10
2 | Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca .Na jednym końcu rękawa mankiet uszczelniający o poj.45ml, na drugim zaś część umożliwiająca zamocowanie systemu do łóżka pacjenta. Dwa wyraźne zaznaczone dreny:jeden do napełnienia mankietu, drugi irygacyjny.W zestawie strzykawka oraz 3 worki do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,z oznaczeniem pojemności do 1000ml |  | szt. | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 19
PAKIET 19
Czujniki do pomiaru rzutu serca
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca kompatybilne z monitorem Vgileo,prostolininiowy przepływ płynu przez przetwornik, biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem | 152 cm | szt | 40
RAZEM
………………………………………………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 20
PAKIET 20
Sprzęt jednorazowy do hemofiltracji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do hemodiafiltracji KIT 8 do aparatu Multifiltrate CiCA |  | op | 20
2 | Worek na filtrat | 10 l | op | 60
3 | Strzykawka | 50 ml | op | 50
4 | Igły SPIKE ( op po 100 szt) |  | op | 1
5 | Rozdzielacz 2 x 4 |  | op | 30
6 | Filtr AV 1000 set |  | szt | 2
7 | Zestaw do wymiany dializatora |  | szt | 2
8 | Zestaw do plazmaferezy ,składający się;zmodyfikowanej kasety integrującej 3 dreny tętniczy żylny filtratu; plazma filtra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. Dyfuzyjnej 0,6 m2 ,drenu substytucyjnego osocza ,worka na filtrat opoj 10 l |  | op | 4
9 | Zestaw do ciągłej hemodializy zregionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych pakowanych osobno elementów ; 1 - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy ,żylny filtratu ,cytrynianu [końcówka Safe Lock],roztworu wapnia [ z igłą ;spike'' z napowietrzaniem] ; 2- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszcalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 3 - drenu dializatu |  | szt | 25
10 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych pakowanych osobno elementów ; 1 - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy ,żylny filtratu ,cytrynianu [końcówka Safe Lock],roztworu wapnia [ z igłą ;spike'' z napowietrzaniem] ; 2- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszcalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 3 - drenu dializatu; 4 - drenu substytu |  | szt | 10
11 | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40 - 45 kD ipow. Dyfuzyjnej 1 ,8 m2 |  | szt | 5
12 | Cewniki SDL / SL,długość cewnika 15 cm, 20 cm, 24 cm | 11,5/13,5 Fr | op | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 21
PAKIET 21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu ,wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny,przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. | Ch 6 - 9 | szt. | 30
2 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym , o zwiększonych właściwościach termoplastycznych , linią widoczną w RTG. Sterylna. | Ch 6 - 9 | szt | 10
3 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni. Rozmiar 7 -9 mm |  | szt | 5
4 | Zestaw do punkcji opłucnej , składający się z igły Veressa ,cewnika widocznego w RTG zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (z możliwością przełączenia w tryp drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki 60 ml, worka do drenażu 2000 ml , skalpela do nacięcia skóry. | 9 Ch ,12Ch | szt | 15
5 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrost u ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Selidingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki | Ch 7 - 9 | szt. | 5
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 22
PAKIET 22
Elektroda do stymulacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Elektroda dwubiegunowa do czasowej stymulacji serca, zakończenie typu C | 6 F | szt | 5
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 23
Pakiet 23
Opatrunek na oczy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Okular na oczy dla pacjentów nieprzytomnych , wentylowanych |  | szt. | 150
RAZEM

## 24
Pakiet 24
Specjalistyczne zestawy do długotrwałej kaniulacji naczyń i łączniki do toalety drzewa oskrzelowego
l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Igła to tunelizacji cewników epiduralnych. Średnica 1,7 x 2,2mm długość 35 cm |  | szt. | 10
2 | Rampa trzykranikowa zakończona 4 systemami bezigłowymi zuchwytem i drenem 150 cm |  | szt. | 40
3 | System bezigłowy z wymagalnym 7 dniowym terminem przydatności i 360 wejściami pakowany w bezdotykowy przezroczysty aplikator |  | szt. | 150
4 | Uchwyt do laryngoskopu ze światłowodem wodoszczelne lekkie do wyboru (standard,krótki, cienki ) kompatybilne z łyżkami |  | szt. | 10
5 | Łyżki Mac Intosha do jednorazowej intubacji jałowe, zabezpieczone dodatkową folią,pakowane pojedyńczo na światłowodzie kompatybilne z uchwytami | 3 i 4 | szt. | 1300
6 | Rampa pięciokranikowa zakończona 6 systemami bezigłowymi z uchwytem idrenem 150 cm |  | szt. | 20
RAZEM

## 25
Pakiet 25 Pułapka wodna dla dorosłych .
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Pułapka wodna dla dorosłych, kompatybilna z aparatem do znieczulenia Leon Plus. Obudowa przezierna, bezbarwna, dwuczęściowa, umożliwiająca opróżnienie pułapki. Złącze do linii próbkującej LuerLock. Oznaczona znakiem CE. |  | szt. | 40
2 | linia próbkująca do aparatu Leon Plus |  | szt. | 140
3 | zestaw jednego pacjenta do nebulizacji pneumatycznej, do respiratora elisa 600. Zestaw składa się ze zbiornika na lek, złączki typu T i przewodu do podłączenia do respiratora. |  | szt. | 80
4 | jednorazowa maska pełnotwarzowa do wentylacji nieinwazyjnej pacjenta zapewniająca dobre dopasowanienawet przy ciśnieniach 50 hPa. | L, M, S | szt. | 60
5 | jednorazowy obwód pacjenta do znieczulenia dla dorosłych, dwuramienny, 3 m długości, miech o pojemności 2L. |  | szt. | 80
6 | Papier EKG do defibrylatora TEC 5631 RQS 50 -3 |  | szt. | 180
RAZEM

## 26
Pakiet 26
AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPU INTUBACYJNEGO KARL STORZ
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zawór ssący do zast. Z giętkim wideoendoskopem intubacyjnym (op=20 szt) | op | 3
2 | Szczoteczka czyszcząca ,dwustronna jednorazowa, do kanałów roboczych 2,0 - 2,3 mm dł . Min 90 cm , op= 50 szt | op | 4
3 | Tuba ochronna , jednorazowa część dystalna zamknięta , do zamontowania z uchwytem op= 10 szt | op | 4
4 | Gumowa zatyczka do przyłącza Luer- Lock ,czarna op= 10szt | op | 4
5 | Uchwyt rurki intubacyjnej | szt | 10
RAZEM

## 27
PAKIET 27
CZUJNIK DO PULSOKSYMETRU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik jednorazowy do przyklejenia na czoło do pomiaru pulsoksymetrii dla dorosłych | szt | 20
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 28
PAKIET 28
MOCOWANIA DO SONDY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Mocowanie sond żołądkowo – jelitowych, plaster z plastikowym uchwytem,wyposażony w aluminiowy pasek 1 op. = 50 szt | op | 20
RAZEM

## 29
PAKIET 29
Zaworki do bronchofiberoskopu Mobilnego z torem wizyjnym MAT - TM
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zawór na kanał biopsyjny, sterylny, pojedynczo pakowany(op.-20 szt) | op | 2
2 | Zaworek ssący,sterylny, pojedynczo pakowany(op.-20 szt) | op | 2
RAZEM

## 30
PAKIET 30
Przewody do monitora Vista 120 przy aparacie do znieczulenia
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Przewód pośredni EKG, 3 odprowadzenia, do monitora Vista 120 | szt | 5
2 | Przewód EKG (do pacjenta) 3 odprowadzenia | szt | 5
3 | Czujnik SpO2 na palec | szt. | 10
4 | Przewód pośredni SpO2 3m | szt. | 5
5 | Mankiet NIPC dla dorosłych, wielorazowy, rozmiary: S, M, L, XL | szt. | 20
6 | Czujnik temperatury skóry 3m | szt. | 5
7 | Dren łączący NIPC 3m | szt. | 5
8 | Przewód IPC | szt. | 2
9 | Zestaw przetwornika IPC (op = 5 szt.) | op. | 10
10 | Pułapka wodna (op. = 50 szt.) | op. | 1
RAZEM

## 31
PAKIET 31
Akcesoria do videoendoskopu intubacyjnego Karl Storz
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zawór ssący do zast. Z giętkim wideoendoskopem intubacyjnym (op. - 20 szt.) | op. | 3
2 | Szczoteczka czyszcząca, dwustronna, jednorazowa, do kanałów roboczych 2,0 -2,3 mm, dł. min. 90 cm. (op. = 50 szt.) | op. | 4
3 | Tuba ochronna, jednorazowa część dystalna zamknięta, do zamontowania z uchwytem, (op. = 10 szt.) | op. | 4
4 | Gumowa zatyczka do łącza Luer-Lock, czarna, (op. = 10 szt.) | op. | 4
5 | Uchwyt rurki intubacyjnej | szt. | 20
RAZEM

## 32
Pakiet 32 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Przylepce
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1 | Przylepiec opatrunkowy, hipoalergicznyny na białej włókninie perforowany, elastyczny wodoodporny, z perforacją co 5 cm, z klejem akrylowym, na rolce | 15,2 cm x 9,14 m | szt. | 150
Razem

## 33
Pakiet 33 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Opatrunki specjalistyczne - można przystąpić do pozycji
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia a 10 szt.. | 10x10 cm | op. | 8
2 | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach impregnowanej neutralną maścią nie zawierającą składników czynnych i uczulających op .a'10 szt. | 10x10 cm | op. | 8
3 | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach impregnowanej neutralną maścią nie zawierającą składników czynnych i uczulających op a 30 szt. | 10x20 cm | op. | 2
4 | Opatrunek z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej neutralną maścią, z dodatkiem srebra metalicznego. Op. a 10 szt. | 10x10 cm | op. | 40
5 | Opatrunek z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej neutralną maścią, z dodatkiem srebra metalicznego Op. a'10 szt. | 5x5 cm | op. | 30
6 | Opatrunek z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej neutralną maścią, z dodatkiem srebra metalicznego Op. a'10 szt. | 10x20 cm | op. | 25
7 | Opatrunek kontaktowy z dzianiny wiskozowej nasączony jodyną op.a 25 szt. | 9,5cm x 9,5 cm | op. | 2
8 | Sterylny opatrunek hydrożelowy | 6X12CM | op. | 20
9 | Sterylny opatrunek hydrożelowy | 22x28cm | op. | 40
10 | Opatrunek antybakteryjny nasączony PHMB do wypełnienia rany. Do opatrunków próżniowych- a 2 szt. | 15x17cm. | op. | 130
11 | Opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem i węglem aktywowanym z warstwą silikonową op. a 5 szt. | 6 x 8,5cm. | op. | 10
RAZEM

## 35
Pakiet 35
Zestawy do ciągłych terapii nerkozastępczych.
Opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa Handlowa / Producent / Nr katalogowy
1
1 | Worki na filtrat 10 L z zaworem spustowym | 70 | szt.
2 | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm (opakowanie 100 szt.) | 2 | op.
3 | Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100mmol/l w workach 1500 ml | 80 | szt.
4 | 4% Cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy zapakowany w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. | 180 | szt.
5 | Dializat bezwapniowy Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l ( w zależności od potrzeb ) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 20mmol/l; - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (w zależności od potrzeb) Opakowanie - 5 litrowy worek dwukomorowy. | 450 | szt.
6 | Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie: potas - 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l (w zależności od potrzeb), wieloelektrolitowy. Opakowanie 5-litrowy worek dwokomorowy. | 450 | szt.
7 | Zestawy do ciągłej hemodializy z lub hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z polisulfonowym hemofiltrem o punkcie odcięcia min 30 kD i powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 | 35 | szt.
8 | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową z polisulfonowym hemofiltrem o punkcie odcięcia min 40 kD i powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 | 7 | szt.
9 | Zestawy do ciągłej hemodiafiltracji heparynowej z polisulfonowym hemofiltrem o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 i punkcie odcięcia min 30 kD | 12 | szt.
10 | Rozdzielacz 2/4 umożliwiający jednoczesne podłączenie 4 worków płynu dializacyjnego z drenem dializatu | 30 | szt.
11 | Zestawy do plazmaferezy dla dorosłych z plazmafiltrem o powierzchni 0,6 m2 | 12 | szt.
12 | Cewniki dializacyjne dwukanałowe w pełni silikonowe o rozmiarach 11,5 lub 13,5 F i długościach 15, 20 i 24 cm w zestawach (do wyboru przez Zamawiającego) | 25 | szt.
13 | Cytrynian sodu 46,7% do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w amp. 5 ml (opakowanie a' 20 sztuk) | 2 | op.
|  | RAZEM : |  |  |  | 0 |  | 0

## 34
PAKIET 34 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Siatki
Lp. | Siatki | Nr kat. | ilość | cena netto | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
1 | Siatka miękka, niewchłanialna 2-wartwowa. Jedna strona zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, druga z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę siatki z powłokami ciała. Rozmiar ok 20x25 |  | 1
2 | Siatka miękka, niewchłanialna 2-wartwowa. Jedna strona zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, druga z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę siatki z powłokami ciała. Rozmiar ok.25x30 |  | 1
RAZEM

## 36
PAKIET NR 36 - Sterylny pakiet do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów implantacji urządzeń wszczepialnych.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
Sterylny pakiet do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów implantacji urządzeń wszczepialnych. |  | 50 | szt.
Razem
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać |  |  | Nr strony w ofercie *
1. | producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |  |  | Tak.podać
| Sterylny pakiet składający się z następujących elementów: 1. 1. 1 x serweta główna o wymiarach 240x 350 cm (+/-5%) wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. Serweta posiada dwa panele foliowe po obu stronach obłożenia na całej długości serwety oraz jeden lub dwa otwory owalne/kwadratowe o wymiarach 10-15 cm x 10-15 cm. 2.2 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, wzmocnione w części przedniej od klatki piersiowej 3. 3 x gąbki z plastikową rączką do mycia pola operacyjnego 4. 2 x miseczka o pojemności 250 ml (transparentna) 5. 1 x strzykawka o pojemności 20 ml, luer lock 6. 1 x strzykawka o pojemności 10 ml, luer lock 7. 20 x kompresy gazowe 10 cm x 10 cm, 12-warstwowe z nitką widoczną w RTG 8. 1 x skalpel z ostrzem półokrągłym nr 15 lub 21 z trzonkiem 9. 2 x pokrowiec ochronny typu czepek z gumką 85x 90cm , 2x osłona foliowa na przwody medyczne 10-16x200-220mm 10. 2 x ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 57 x 33 cm (+/- 5 cm) 11. 1 x rozwieracz metalowy typu Weitlaner 14-18cm, jednorazowego użytku 12. 1 x pęseta anatomiczna metalowa, jednorazowego użytku 14-18cm. 13. 2 x plastikowe klemy o długości 70 mm 14. 1 x metalowy pean prosty o długości 16-18 cm, jednorazowego użytku 15. 1 x metalowy pean zagięty o długości 16-18 cm, jednorazowego użytku 16. 1 x metalowe kleszczyki proste o długości 12-14 cm, jednorazowego użytku 17. 1 x metalowe nożyczki chirurgiczne jednorazowego użytku, „tępe-tępe” o długości 12-16 cm 18. 1 x metalowe imadło chirurgiczne proste o długości 14-16 cm, jednorazowego użytku 19. 1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 140 cm x 140 cm. 20. 1x folia operacyjna , samoprzylepna, jałowa o wymiarach pokrywających otwór serwety 21. 1 x igła do znieczulenia 0,8x 40mm , 21G 22. Zestaw zawiera spis zawartości w języku polskim i trzy samoprzylepne metki identyfikujące wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej. Metka zawiera następujące informacje: nr LOT, nr REF, datę ważności, nazwę zestawu, producenta. |  |  |  | Tak.podać
3. | zestaw zgodny z obowiązującą normą PL EN 13795 |  |  |  | Tak
Parametry oceny jakościowej:
1. Termin ważności od daty dostawy do 6mcy 0pkt, 6-12mcy 10pkt, >12mcy 20pkt
2. Czas dostawy od złożena zamówienia - >7dni 0pkt, 3-7dni 10pkt, <3dni 20pkt