Łódź, 06 października 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku - dogrywka Numer sprawy: 27/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 dot. pakietu 35

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału Pakietu 35 (Zestawy do ciągłych terapii nerkozastępczych) na dwa osobne pakiety:

•	Pakiet nr 35 A – Płyny do ciągłych terapii nerko zastępczych – obecne pozycje 4 oraz 5;

•	Pakiet nr 35 B – Zestawy do ciągłych terapii nerko zastępczych – pozostałe pozycje z obecnego pakietu 35?

Jeśli nie – jaki jest powód uniemożliwiający wydzielenie przedmiotowych pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 dot. pakietu 21

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w pozycji 2 dopuści rurki z podwójnym mankietem w rozmiarach od 7,0 – 10,0 mm; spełniające pozostałe wymagania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 3 dot. pakietu 21

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w pozycjach 1 i 2 mógłby potwierdzić, czy wymagane rozmiary rurek mają być określone w mm (nie w Ch).

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 dot. pakietu 21

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 w pozycji 3 mógłby doprecyzować, czy rurka powinna posiadać mankiet niskociśnieniowy?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 dot. pakietu nr 25  pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pozycji 6, tj. papieru EKG do defibrylatora TEC- 5631 RQS 50-3 prod. Nihon Kohden w oryginalnym opakowaniu zbiorczym producenta (1 opak. – 10 szt.)?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 5 dot. Wzór umowy

Prosimy o uwzględnienie niepewnej sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju

i na świecie oraz wprowadzenie we wzorze umowy zapisów regulujących występowanie siły wyższej zgodnie z poniższym wzorem.

§11

1.	Wykonawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej, tj. jeżeli niewykonanie zostało spowodowane zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, będącym poza kontrolą Wykonawcy oraz gdy w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia lub jego skutków, które wpłynęły na zdolność Wykonawcy do wykonania Umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie przez Wykonawcę samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.

2.	Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej.

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. Umowa jest zawierana już w czasie pandemii, zatem oferenci kalkulują swoje oferty znając zaistniałą sytuację, z tej przyczyny Zamawiający nie może się zgodzić na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający jest szpitalem i opóźnienia w dostawach wpłyną na realizację działalności statutowej jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczególne rozwiązania w razie rozwoju pandemii określane są w wydawanych na bieżąco aktach prawnych. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności obiektywnie uniemożliwiających realizację zamówienia zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa

Pytanie 6 dot. pakietu nr. 1 poz. 11

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 11 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 7 dot. pakiet 30 pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu pośredniego SpO2 o długości 2,4 metra ?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 8 dot. pakiet 30 pozycje 8,9,10

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 30, wydzieli pozycje 8,9,10 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 10, pakiet 5, poz. 2-6

Wnosimy o odstąpienie od wymogu: „kształt walcowaty, nie zwężający ani nie rozszerzający się ani ku górze ani ku dołowi.”

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, nie mają jakiegokolwiek znaczenia funkcjonalnego dla procedur medycznych, służą gromadzeniu i krótkotrwałemu składowaniu odpadów. Dla użytkownika ma znaczenie bezpieczeństwo użytkowania i szczelność po zamknięciu a nie wygląd/kształt pojemnika. Tysiące placówek medycznych, w których używane są pojemniki na odpady medyczne o nieregularnym kształcie, nie mają jakichkolwiek zastrzeżeń do ich funkcjonalności/komfortu użytkowania ani bezpieczeństwa. Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie kształtu jest niczym nie uzasadnione i stanowi  naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 11, pakiet 5, poz. 2

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 1L o średnicy dolnej 102mm i średnicy górnej 140mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Kształt pojemnika nie ma wpływu na jego funkcjonalność. Zaproponowane pojemniki są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.  Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 12, pakiet 5, poz. 3

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 2L o średnicy dolnej 120mm i średnicy górnej 165mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Kształt pojemnika nie ma wpływu na jego funkcjonalność. Zaproponowane pojemniki są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.  Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 13, pakiet 5, poz. 4

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 20L o średnicy dolnej 297mm i średnicy górnej 345mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Kształt pojemnika nie ma wpływu na jego funkcjonalność. Zaproponowane pojemniki są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.  Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 14 dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytanie 15  dot. Pakiet nr 26

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy 20 dni roboczych i zmieni kryterium oceny ofert dla zadania 26 po przez dodania nowego kryterium 20 dni roboczych za które będzie przysługiwało 0 punktów?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 16 , Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a’100 z pozostawieniem ilości 2 opakowań?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 17, Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a’25 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 80 opakowań?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 18, Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł w obu rozmiarach, czy tylko w jednym?

Odpowiedź: w obu rozmiarach

Pytanie 19, Pakiet 1, pozycje 13-16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze białym, kontrastującym z przeźroczystym cylindrem?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 20, Pakiet 1, pozycje 13-16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 21, Pakiet 1, pozycje 13-16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o skali z 10% rozszerzeniem?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 22, Pakiet 1, pozycje 14-21

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby produkty pochodziły od jednego producenta i pozwoli na zaoferowanie kompatybilnych ze sobą sprzętów?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 23, Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 800 opakowań?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 24, Pakiet 1, pozycje 17-18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kraniki posiadały wyczuwalny indykator?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 25,  Pakiet 1, pozycje 17-18

Czy Zamawiający dopuści kraniki wyłącznie z optycznym indykatorem?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 26, Pakiet 1, pozycje 17-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 27, Pakiet 1, pozycje 19-20

Czy Zamawiający dopuści rampę z przedłużaczem 150cm?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 28, Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę 3-częściową (2 części z gumą na tłoku) luer lock ?

Odpowiedź: tak

Pytanie 29, Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową luer lock 3ml?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 30, Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową luer slip 2ml ze skalą do 2,5ml?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 31,Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści worek z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczoną na worku, pozwalającą na dokładne oszacowanie objętości płynu?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 32, Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy

i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 33, Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku

w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 34, Pakiet 8, poz. 8-9

Czy zamawiający wydzieli poz.8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 35, Pakiet 8, poz. 8-9

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytanie 36, Pakiet 10

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 37

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: tak

Pytanie 38

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

Pytanie 39

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 40

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

Pytanie 41, Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowania po 100 szt. tj. 2 opakowania?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 42, Pakiet 1 pozycja 14-21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ww. pozycjach asortyment pochodzący nie od jednego producenta?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 43, Pakiet 1 pozycja 13, 14, 15, 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze mlecznym/ białym?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 44,Pakiet 1 pozycja 13, 14, 15

Czy Zamawiający dopuści ww. pozycjach strzykawki dwuczęściowe położenie końcówki boczne?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 45, Pakiet 1 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści ww. pozycji strzykawki dwuczęściowe położenie końcówki centralne?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 46, Pakiet 1 pozycja 13, 14, 15, 16

Czy Zamawiający dopuści ww. pozycjach strzykawki z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 47, Pakiet 1 pozycja 13, 14, 15, 16

Czy Zamawiający wymaga aby ww. pozycjach strzykawki posiadały nazwę oraz logo producenta na korpusie?

Odpowiedź: tak

Pytanie 48, Pakiet 1 pozycja 13, 14, 15, 16

Czy Zamawiający wymaga aby ww. pozycjach strzykawki posiadały kolorystyczne oznakowanie na pojedynczym opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 49, Pakiet 1 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowania po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz podaniem ceny za opakowanie tj. 400 opakowań?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytanie 50,Pakiet 4 pozycja 1-4, 6, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 51,Pakiet 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ww. pozycji worek w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 52,Pakiet 11 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 53,Pakiet 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ww. pozycji worek do zbiórki moczu bez paska mocującego na nogę, z drenem o długości 90 cm, pakowany pojedynczo, sterylny?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 54,Pakiet 13 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 55,Pakiet 13 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ww. pozycji fartuch foliowy wiązany i zakładany przez głowę, pakowany po 100 szt.?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 56,Pakiet 17 pozycja 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 57,Pakiet 21 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 58,Pakiet 21 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę  tracheostomijną z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim  mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrost u ciśnienia  wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym  wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz  z oznaczeniem rozmiaru?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 59,Pakiet 24 pozycja 4,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 60,Pakiet 24 pozycja 2, 3, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 61,Pakiet 8 pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 62,Pakiet 8 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 63,Pakiet 1 pozycja 13, 14, 15, 16

Czy Zamawiający dopuści ww. pozycjach strzykawki z rozszerzoną skalą tj. 2ml/3ml, 5ml/6ml, 10ml/12ml, 20ml/24ml?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 64,Pakiet 26

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dla Pakietu 26 do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 65,Pakiet 26

Czy zamawiający dopuści produkty typu  zawór, szczoteczka, tuba czy zatyczka,  - ze stawką VAT 23% ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 66

1.	Dodatkowo W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązkowi, niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy/wzór) w/w postępowania:

a)	Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

b)	Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

c)	Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 5 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sy-tuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?

d)	Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym im-plikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści §7 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawia-jący wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych oko-liczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jed-nostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatyw-nych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. umowa jest zawierana już w czasie pandemii, zatem oferenci kalkulują swoje oferty znając zaistniałą sytuację, z tej przyczyny Zamawiający nie może się zgodzić na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający jest szpitalem i opóźnienia w dostawach wpłyną na realizację działalności statutowej jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczególne rozwiązania w razie rozwoju pandemii określane są w wydawanych na bieżąco aktach prawnych. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności obiektywnie uniemożliwiających realizację zamówienia zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.

Pytanie 67,Pakiet 1 poz.14-21

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby w/w asortyment pochodził od jednego producenta, gdyż nie ma to medycznego uzasadnienia, a znacznie ogranicza wolną konkurencję.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 68 ,Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 69, Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z wtopiona igłą.

Odpowiedź:  zgodnie z SIWZ

Pytanie 70,Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 71, Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,5x20mm.

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytanie 72, Pakiet 1 poz.13-16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml. Wymóg stawiany przez Zamawiającego dot. nierozszerzanej skali nie ma swojego uzasadnienia gdyż w strzykawkach gdzie jest jedynie skala nominalna (strzykawki producenta BD) i tak tłok wysuwa się poza skalę nominalną. Strzykawki ze skalą rozszerzoną są bardziej praktyczne gdyż dodatkowe kreski na korpusie strzykawki pozwalają na zmierzenie zawartości nabranego płynu poza skalę nominalną.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 73,Pakiet 1 poz.13-16

Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 74 ,Pakiet 1 poz.17-18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kranika tylko z optycznym identyfikatorem.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 75, Pakiet 1 poz.21

Czy Zamawiający miał na myśli strzykawkę 3-częściową Luer Lock?

Odpowiedź:  3-częściową Luer Lock (2 części z guma na tłoku)

Pytanie 76, Pakiet 1 poz.21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-cz luer lock ze skalą rozszerzoną 2-2,5ml

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 77, Pakiet 1 poz.13.

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą rozszerzoną do 6 ml.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 78 ,Pakiet 1 poz.14.

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą rozszerzoną do 12 ml.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 79, Pakiet 1 poz.15.

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą rozszerzoną do 24 ml.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 80, Pakiet 1 poz.15.

Proszę o dopuszczenie opakowań po 100 szt. Z odpowiednik przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 81, Pakiet 1 poz.13.

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą rozszerzoną do 3 ml.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 82, Pakiet 1 poz.17.

Czy kraniki trójdrożne maja posiadać raport z badań potwierdzający 100% szczelności przez okres 96 godzin  przy podaży propofolu?

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 83 , Pakiet 1 poz. 20.

Proszę o dopuszczenie ramp z przedłużaczem 150cm.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 84, Pakiet 1 poz. 19 i 20.

Czy ramy maja być wyposażone w bezigłowe płaskie porty łatwe do dezynfekcji i czasem użytkowania 7 dni.

Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie 85

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „…od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie” na „…od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

Pytanie 86

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1.	Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy  obowiązywać będą   kary umowne:

a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień opóźnienia dostawie po terminie określonym w zamówieniu Zamawiającego, nie mniej niż 20 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie partii towaru;

b/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwego towaru po terminie określonym w par. 4 ust. 3, nie mniej niż 20 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części zamówienia;

c/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 10 dni, Zamawiający zakupi dany artykuł u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę;

d/ w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy w trybie par. 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% od wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w par. 2 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

Pytanie 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 8 ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

Pytanie 87

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby w pakiecie 1 pozycje 14-21 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 88

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycje 17, 18, 19, 20, 21 wyroby medyczne pochodzące od różnych producentów?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 89

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 21 ma na myśli strzykawkę trzyczęściową Luer Lock 2 ml?

Odpowiedź: :  3-częściową Luer Lock (2 części z guma na tłoku)

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA