Łódź, 05 października 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów specjalistycznych Numer sprawy: 28/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 dot. pakietu 3

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji nr 5 i 6 oraz utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

Pytanie 2 dot. pakietu 3

Czy zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. nr 13, 14, 15, 16, 17 i 18 dopuści możliwość zaoferowania staplera okrężnego innego niż o konstrukcji silikonowej "skrzydłowej" a jeśli nie to jakie są tego przyczyny? Standardowo staplery okrężne posiadają pokrętło plastikowe o kształcie umożliwiającym pewny chwyt. Wprowadzanie przez Zamawiającego tego typu specyficznych wymagań dotyczących parametrów materiałowych czy kształtu znacząco ogranicza krąg oferentów i naraża Zamawiającego na ponoszenie znacznie wyższych kosztów.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 3 dot. pakietu 3

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 15 staplera okrężnego w rozmiarze 25 mm (średnica  zewnętrzna szaftu 25 mm, średnica wewnętrzna 17 mm) spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 4 dot. pakietu 3

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 17 staplera okrężnego w rozmiarze 31 mm (średnica  zewnętrzna szaftu 31 mm, średnica wewnętrzna 23 mm) spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 5 dot. pakietu 3

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 15 staplera okrężnego w rozmiarze 33 mm (średnica  zewnętrzna szaftu 33 mm, średnica wewnętrzna 25 mm) spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 6 dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy

kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 7 dot. zapisów umowy § 5 ust 1 a,b,d

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

Pytanie 8 dot. zapisów umowy § 5 ust 1 a,b

Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 0,1% od wartości netto niezrealizowanej dostawy.

Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego wysokie kary umowne powodują znaczną dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości).

Mając na uwadze powyższe proponujemy zrównanie odsetek za opóźnienie w dostawie do poziomu odsetek ustawowych tj. do wysokości 0,1%

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

Pytanie 9 dot. zapisów umowy § 5 ust 1c

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA