Łódź, 26 października 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wielospecjalistycznego zestawu narzędzi zabiegowych na wyposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego

Numer sprawy: 32/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 Pakiet IV, Kontenery, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener bezfiltrowy o wym.  587 x 274 x 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Pakiet IV, Kontenery, poz. 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 530 x 250 x 50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 Pakiet IV, Kontenery, poz. 5 i 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener bezfiltrowy o wym.  587 x 274 x 188 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 Pakiet IV, Kontenery, poz. 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 530 x 250 x 50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 Pakiet IV, Kontenery, poz. 9 i 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener bezfiltrowy o wym.  464 x 274 x 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 Pakiet IV, Kontenery, poz. 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 404 x 250 x 50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 Pakiet IV, Kontenery, poz. 13 i 14:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener bezfiltrowy o wym.  464 x 279 x 146 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 Pakiet IV, Kontenery, poz. 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 404 x 250 x 50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 Pakiet IV, Kontenery, poz. 17 i 18:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener bezfiltrowy o wym.  297 x 279 x 101 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 Pakiet IV, Kontenery, poz. 19:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 240 x 250 x 50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 Pakiet IV, Kontenery, poz. 21 i 22:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener bezfiltrowy o wym.  297 x 279 x 131 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 Pakiet IV, Kontenery, poz. 13:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 240 x 250 x 50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 Pakiet IV, Kontenery, poz. 25:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener wym. 310 x 190 x 65 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA