Łódź, 28 października 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wielospecjalistycznego zestawu narzędzi zabiegowych na wyposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego

Numer sprawy: 32/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 zadania 3

Czy Zamawiający dopuści wyodrębnienie z pakietu nr 3 zestawu napędów ortopedycznych składający się z wiertarki ortopedycznej, piły oscylacyjnej, ładowarki, 2 akumulatorów, 2 puszek, 2 osłon do zakładania akumulatora, nasadki wiertarskiej Jacobs, nasadki wiertarskiej małe Ao, nasadki do drutów Kirschnera w zakresie 07- 2.0 mm, nasadki do drutów Kirschnera w zakresie 2.0-3.2 mm, nasadki do drutów Kirschnera w zakresie 3.0 – 4.2 mm, nasadki wiertarsko-frezarskiej typu Hudson Modified Trinkle, kontenera sterylizacyjnego wraz z tacą dedykowanego do określonego ułożenia wszystkich poszczególnych elementów zestawu, brzeszczotów w ilości 60 sztuk do wyboru przez Zamawiającego  z katalogu Producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 zadania 3

Czy zamawiający dopuści dołożenie dodatkowego elementu  w postaci piły precyzyjnej do protezoplastyki kolana o następujących parametrach?

| Nazwa | Opis techniczny |
| --- | --- |
| Piła precyzyjna S8 | Piła oscylacyjna precyzyjna- 1 szt. Napęd posiada dwa biegi pracy: standard: 0-12 000 cykli/min, szybki: 0÷16 000 cykli/min. - Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 12˚ - Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach (4 płaszczyzny), co 45˚ (0-360˚) -Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5˚ -Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach (4 płaszczyzny), co 45˚ (0-360˚) -Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek, adapterów i ostrzy, bez użycia dodatkowych narzędzi -Możliwość zasilania napędów akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi -Płynna regulacja ruchu obrotowego/oscylacyjnego -Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych -Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej 250W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W -Silniki bezszczotkowe - nie wymagające konserwacji i smarowania -Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) -Zabezpieczenie przed przeciążeniem -Akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu -Zalecane metody sterylizacji: parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris -Waga 1.1 kg |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 zadania 3

Czy zamawiający przyzna dodatkową punktację za wydłużenie gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający nie przyzna dodatkowej punktacji za wydłużenie gwarancji.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA