Łódź, 28 października 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wielospecjalistycznego zestawu narzędzi zabiegowych na wyposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego

Numer sprawy: 32/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 zadania 3

W związku z wątpliwościami co do ilości w poszczególnych pozycjach pakietu nr 3, które nie pozwolą na stworzenie 2 zestawów dla 2 zabiegów jednocześnie (sugerujemy się ilościami nasadek w zamówieniu), w pozycji nr 1 została uwzględniona 1 szt.

W pozycjach 9 i 11 ilość sztuk to odpowiednio 1 i 1, żeby pomieścić napędy potrzebne w tych pozycjach są odpowiednio 2 i 2 sztuki.

Dodatkowo w pozycji nr 15 uwzględnili Państwo 2 szt. w tym przypadku do obsłużenia 2 zestawów wystarczy 1 szt.

Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, czy wymaga ilości zgodnie z załącznikiem.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający popełnił omyłkę  pisarską. W pozycjach 8, 9, 10 – 1szt, pozycja 12 – 4 szt, pozycja 13- 6 szt, poz. 14 – 10szt, poz 15 – 1szt.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA