## 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
Pakiet nr 1 - na pozycje
1 | Czepek operacyjny damski z nadrukiem wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15 g/m2 z gumką dookoła, pakowany w kartoniki max po 50 szt. | L,XL | szt. | 20000
2 | Czepek chirurgiczny wiązany (o kroju furażerki z włókniny intensywnie pochłaniającej pot,o gramaturze min. 26g/m2 wiązany na troki, górna część czepka wykonana z włókniny wysokoparoprzepuszczalnej perforowanej o gramaturze min. 26g/m2)- pakowany w katoniki po max 50 szt.(oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych) | L,XL | szt. | 7000
3 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonanej w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej, z tyłu ściągnięty gumką. Sposób pakowania w kartoniki, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie . Wykonany na bazie włókniny wiskozowej gładkiej oraz perforowanej o gramaturze min 26 g/m2. | XL | szt. | 5000
4 | Sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, z włókniny trójwarstwowej typu SMS o min. gramaturze 42g/m2, część wzmocniona o gramaturze min 89G/m2. Rękaw fartucha zakończony poliestrowym niepylącym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalajaca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wskaźnik odporności na penetracje płynów ≥ 184 cm H2O w obszarze wzmocnień i ≥ 50 cm H2O poza obszarem wzmocnień.Fartuch musi spełniać wymagania normy EN 13795, na potwierdzenie- dołączona karta techniczna gotowego sterylnego wyrobu. | M,L,XL,XXL, XXXL, | szt. | 1000
5 | Serweta sterylna wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 45g/m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów. | 70x90 | szt. | 100
6 | Sterylna serweta z otworem do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu mocnego, nieprzemakalnego o gramaturze min. 60g/m2, min. nieprzemakalności 100 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 100 Kpa. Otwór 7 cm otoczony taśmą lepną. | minimum 50x60 cm | szt. | 600
7 | Jałowa serweta z otworem (możliwość dostosowania średnicy otworu), samoprzylepna, min.dwuwarstwowa, wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 60g/m2, min. nieprzemakalności 100 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 100 Kpa., | minimum 70x70cm | szt. | 800
8 | Serweta sterylna przylepna minimum dwuwarstwowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze minimum 60g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) : =>100 cm oraz wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa. | serweta min.150 x 210 cm, | szt. | 1000
9 | Męskie ubranie chirurgiczne (bluza+spodnie) wykonane z miękkiej wysokobarierowej włókniny SMMMS antystatycznej, niepylącej, oddychającej o gramaturze min. 35 g/m2, nieprzemakalności min. 45 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 100 kPa ,nieprzezroczystej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. | S,M,L,XL,XXL, XXXL,XXXXL | szt. | 24000
10 | Maska chirurgiczna wykonana z bezzapachowej włókniny trzywarstwowa z gumką i usztywnioną część na nos. Filtr zapewniający wysoką efektywność filtracji bakteryjnej (BFE powyżej 98%),odporna na przesiąkanie, pakowana w kartoniki max po 50 szt. |  | op. | 6000
11 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wykonane z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana, nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, pakowana w kartoniki max po 50 szt, długość troków min. 40 cm, wymagana barierowość maski min.98%, odporna na przesiąkanie. |  | op. | 6000
12 | Trzy częściowa sterylna osłona na ramię „C”, składająca się z przeźroczystej osłony wykonanej z folii PE o grubości min. 0,05 mm., ściągnięta gumką o średnicy 80 cm. w ilości dwóch sztuk oraz osłony na ramię ruchome o wymiarach 50x250 wyposażona na całej długości w taśmy lepne pozwalające na prawidłowe mocowanie pracującego ramienia. |  | szt. | 600
13 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący.Włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2 | XL | szt. | 2000
14 | Spodnie włókninowe, niejałowe do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o min gramaturze 40/m2 | XL | szt. | 1500
15 | Zestaw pościeli trzyczęściowy z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 35g/m2. Skład: prześcieradło 130x210cm, poszwa 140x210cm, poszewka 80x90cm |  | komplet | 6000
16 | Sterylna jednorazowa osłona na przewody foliowa teleskopowo, złożona z taśmą do mocowania na końcach. Wykonana z folii PE o minimalnej grubości 0,05 mm. Duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego. Łatwe montowanie. | minimum 16x200cm | szt. | 2000
17 | Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii o grubości min. 0,028mm, odrywany z rolki , w roli a 50szt, biały |  | op. a 50 szt. | 200
18 | Jednorazowy podkład higieniczny wykonany z mocnego i chłonnego laminatu nieprzemakalnego,do zastosowania jako osłona stołu operacyjnego | 80x210 | szt. | 2500
19 | Śliniaki stomatologiczne jednorazowego użytku składajace się z dwóch warstw bibuły przedzielonej warstwą folii w dolnej części zakończone kieszenią. Wymiary 38x48 cm + kieszonka 14 cm. Troczki w górnej częsci do zawiazania śliniaka. Kolor biały,zielony lub fioletowy. |  | szt. | 20000
20 | Osłona na aparat RTG 220x100 cm jednoczęściowa składajaca się z przeżroczystej osłony wykonanej z folii PE o grubości 0,005 mm |  | szt. | 350
21 | Myjka jednorazowego użytku do ciała w formie prostokąta nasączona środkiem myjącym o naturalnym ph. Środek aktywowany po zwilżeniu wodą. Rozmiar 12 cm x 20 cm (+/-) 1cm o grubości nie mniejszej niż 5mm. Gramatura 100g/m2 |  | szt. | 4500
22 | Sterylny samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny,rozm.9cmx11cm z 2-ma włókninowymi trokami o długości 25cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie. |  | szt. | 1000
23 | Podkład zakozetkowy foliowo- celulozowy, perforowany co 35-37cm na rolce, pulpa celulozowa min.28g/m2, folia- 0,016g/m2 | 50 m x 60 cm | rolka | 1500
24 | Podkład zakozetkowy foliowo- celulozowy, perforowany co 35-37cm na rolce, pulpa celulozowa min.28g/m2, folia- 0,016g/m2 | 50 m x 36 cm | rolka | 130
25 | Serweta sterylna : samoprzylepna operacyjna dwuczęściowe z otworem regulowanym (możliwość dostosowania średnicy otworu) 70x70 cm typu Foliodrape (lub równoważne) |  | szt. | 700
26 | Sterylna serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x190cm z folii PE ze wzmocnieniem . |  | szt. | 1000
27 | Ochraniacze na obuwie wykonane z wytrzymałego materiału oraz posiadajace antypoślizgową podeszwę. |  | szt. | 7000
28 | Sterylna serweta na stolik Mayo,wzmocniona o wymiarach 142 x 77cm z folii PE ze wzmocnieniem. |  | szt | 100
29 | Sterylna torebka z taśmą lepną o wymiarach 50x40 cm. |  |  | 100
30 | Rękawice higieniczne foliowe (polietylenowe) niesterylne, teksturowane, pasujące na prawą i lewą rękę. Rozmiary: S, M,L. |  | op/100szt | 60
31 | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe, niesterylne, AQL o poziomie nie większym niż 1,5. Minimalna długość rękawicy 25mm, grubośc na palcu 0,12mm-0,17mm, na dłoni 0,07-0,14mm. Powierzchnia rękawic teksturowana. Odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pasujące na prawą i lewą rękę. Rozmiar: S, M, L, XL |  | op/100szt | 400
Razem
Pakiet nr 2 - na pozycje
1 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia a 10 szt.. | 10x10 cm | op. | 10
2 | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach impregnowanej neutralną maścią nie zawierającą składników czynnych i uczulających op .a'10 szt. | 10x10 cm | op. | 8
3 | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach impregnowanej neutralną maścią nie zawierającą składników czynnych i uczulających op a 30 szt. | 10x20 cm | op. | 2
4 | Opatrunek z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej neutralną maścią, z dodatkiem srebra metalicznego. Op. a 10 szt. | 10x10 cm | op. | 50
5 | Opatrunek z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej neutralną maścią, z dodatkiem srebra metalicznego Op. a'10 szt. | 5x5 cm | op. | 30
6 | Opatrunek z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej neutralną maścią, z dodatkiem srebra metalicznego Op. a'10 szt. | 10x20 cm | op. | 25
7 | Opatrunek kontaktowy z dzianiny wiskozowej nasączony jodyną op.a 25 szt. | 9,5cm x 9,5 cm | op. | 2
8 | Sterylny opatrunek hydrożelowy | 6X12CM | op. | 20
9 | Sterylny opatrunek hydrożelowy | 22x28cm | op. | 50
10 | Opatrunek antybakteryjny nasączony PHMB do wypełnienia rany. Do opatrunków próżniowych- a 2 szt. | 15x17cm. | szt. | 150
11 | Opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem i węglem aktywowanym z warstwą silikonową op. a 5 szt. | 6 x 8,5cm. | op. | 10
Razem
Pakiet nr 3 - w całości
1 | Wyjątkowo chłonne przeciwodleżynowe serwety o budowie 5. warstwowej, spojone, samo wygładzająca się powierzchnia, wykonana z włókniny polipropylenowej. Posiadają absorpcyjną wysokochłonną warstwę środkową o zawartości minimum 45% polimerowego żelu superabsorbcyjnego, zamkniętą w powłoce celulozowej o chłonności min. 35 ml/100cm². Warstwa spodnia jest pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. Gramatura wkładu chłonnego 295 g/m2, gramatura folii PE 38 +/- 2 g/m².Serwety zakończone nieprzeziernymi marginesami z laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. | min. 102 x 229 cm ± 5cm, rdzeń chłonny 51x205 ±3cm | op a 10szt | 40
2 | wyjątkowo chłonne przeciwodleżynowe serwety o budowie 5. warstwowej, spojone, samo wygładzająca się powierzchnia, wykonana z włókniny polipropylenowej. Posiadają absorpcyjną wysokochłonną warstwę środkową o zawartości minimum 45% polimerowego żelu superabsorbcyjnego, zamkniętą w powłoce celulozowej o chłonności min. 35 ml/100cm². Warstwa spodnia jest pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. Gramatura wkładu chłonnego 295 g/m2, gramatura folii PE 38 +/- 2 g/m².Serwety zakończone nieprzeziernymi marginesami z laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. | min. 102 x 152 ± 5 cm, rdzeń chłonny 51x130 ±3cm | op a 10szt | 40
3 | Jednorazowy koc do repozycjonowania do 200kg | 102X152CM | op a 50szt | 20
Razem
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
2 | Zbiornik na płyny 360 stopni o wymiarach całkowitych 87cm x 74cm jest wykonany z przezroczystego polietylenu (folii PE). Wykorzystywany jest do różnego typu zabiegów chirurgicznych,zabiegów „mokrych” do gromadzenia płynów. • posiada w polu operacyjnym zintegrowaną folię chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym serii Ioban o wymiarach 30cm x 30cm • wyposażony jest w dwa organizatory przewodów (4 otwory na kable i dreny w każdym) • w górnej części zbiornika – usztywnienie z polipropylenu umożliwiające umocowanie zbiornika oraz zabezpieczające przed zlepianiem krawędzi. | szt. | 10 | 507.6 |  | 5076 | 5482.08
| RAZEM |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!