Łódź, 26 listopada 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku. Numer sprawy: 38/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pytanie 1 – Pakiet 1, poz. 23 , 24

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   wydzielenie z pakietu 1  poz. 23 i 24  i utworzenie z nich  osobnego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert w pakiecie nr 1, 2 na pozycje – zgodnie z SIWZ

Pytanie 2– Pakiet 1, poz. 23 , 24

Ponadto prosimy o  dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 23 i 24  podkładów o szerokości 50 cm i długości 50 cm z perforacją co 50 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepki pakowane w kartoniki po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepki pakowane w kartoniki po 100 szt

Pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepki bez nadruku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepki bez nadruku.

Pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepki w rozmiarze uniwersalnym o średnicy ok. 53cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepki w rozmiarze uniwersalnym o średnicy ok.53cm

Pakiet 1 poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony o gramaturze 35 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie wzmocnienia 75g/m2 lub o gramaturze 45 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie wzmocnienia 85g/m2 ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch z odpornością na przenikanie cieczy >100cm H20 w strefie krytycznej i >20cm H20 w strefie nie krytycznej zgodnie z wytycznymi najaktualniejszej normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 5

Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 6

Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 
o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 6

Czy zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozerwanie 50kpa?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 7

Czy zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40g/m2 o wymiarach 75cm x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40g/m2 o wymiarach 75cm x 90cm.

Pakiet 1 poz. 6

Czy zamawiający dopuści serwetę z otworem owalnym 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę z otworem owalnym 6 cm x 8 cm.

Pakiet 1 poz. 9

Czy zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, nieprzemakalności 25,5 H2O, wytrzymałości na rozerwanie 77,9kpa?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 12

Czy zamawiający dopuści zestaw osłon o wymiarach 100cm x160cm, 80cm x 150cm oraz pasek lepny 3cm x 100cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 13

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m2?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 14

Czy zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spodenki w rozmiarze uniwersalnym.

Pakiet 1 poz.15

Czy zamawiający dopuści zestaw pościeli o wymiarach: prześcieradło 150x210cm, poszwa 160x210cm, poszewka 70x80cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.17

Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany pojedynczo w opakowaniu a’100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pakiet 1 poz.17

Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii o grubości 0,02mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 18

Czy zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny z SMS o gramaturze 35g/m2 o wymiarach 160cm x 210cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 18

Czy zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny wykonany 
z laminowanej pulpy celulozowej?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 19

Czy zamawiający dopuści śliniak stomatologiczny 38x49cm z kieszenią 17,5cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 21

Czy zamawiający dopuści myjki o gramaturze 90g/m2?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 22

Czy zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

Odpowiedź: Zamawiający taśmę chirurgiczną typu rzep w rozmiarze 2x22cm

Pakiet 1 poz. 25

Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75cm x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 75cm x 90 cm

Pakiet 1 poz. 28

Czy zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 140cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę o wymiarach 140cm x 80cm.

Pakiet 1 poz. 29

Czy zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 50cm x 60cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe jedynie w rozmiarze M oraz L, do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 31

Czy zamawiający dopuści rękawice o długości rękawicy min. 24 cm, grubość na palcu 0,8mm +/- 0,01mm, a na dłoni 0,06+/-0,01mm. Powierzchnia rękawic teksturowana jedynie na końcach palców?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 2

Czy zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej parafiną?

Odpowiedź: Dopuszczamy opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej parafiną.

Pakiet 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej parafiną?

Odpowiedź: Dopuszczamy opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej parafiną.

Pakiet 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy opatrunek w rozmiarze 15x20cm.

Pakiet 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy opatrunek pakowany a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA