Łódź, 19 listopada 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. Numer sprawy: 36/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Pytanie 1  Dotyczy pakietu nr. 2, Załącznika 5, pkt nr 2.2 Czytniki kodów kreskowych 2D (QR ) - 30 szt.

| 12 | Możliwość przeprogramowania: | Tak | Proszę wpisać dokładne parametry/cechy |
| --- | --- | --- | --- |

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez „przeprogramowanie”. Jakąkolwiek zmianę konfiguracji skanera?

Odpowiedź: Dowolną zmianę konfiguracji np. m.in. dodanie przed lub po kodzie kreskowym/2D: ENTER-a, tyldy (~), TAB-a itp.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr. 2, Załącznika 5, pkt nr 2.2 Czytniki kodów kreskowych 2D (QR)- 30 szt.

| 13 | Kody Zamawiającego zawierają niewidoczne znaki, zamieniane przez skaner 2D na tyldę (~) - obsługa takiej funkcjonalności: | Tak | Proszę wpisać dokładne parametry/cechy |
| --- | --- | --- | --- |

- Jakie konkretnie znaki specjalne są zamieniane na tyldę?

Odpowiedź: Minimum <GS> Group-Separator

- Czy tylda ma być widoczna w zeskanowanym kodzie kreskowym wyświetlanym na ekranie monitora?

Odpowiedź: Tak

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA