Łódź, 19 listopada  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy stentów wieńcowych kobaltowo-chromowych  oraz y-connectorów Numer sprawy: 35/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Pakiet 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny stentu pokrytego lekiem w dawce 1,25µm, profilu przejścia stentu 3.00mm 0,99mm, grubości strutów 65 µm, Ciśnienie RBP 16 ATM (14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET NR.2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Y-Konektora, który jest zakręcany. Po za tym, Y-Konektor, jaki mamy w ofercie, zawiera wszystkie pozostałe parametry.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Tak

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3:

3.Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub setu o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej wraz z niezbędnymi dokumentami, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy;

-opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy;

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA