## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
L.P. | Przedmiot zamówienia | ilość | Jedn. miary | Producent | Nazwa handlowa /numer katalogowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto
Materiały eksploatacyjne kompatybilne z posiadanymi aparatami firmy ERBE
1 | Jednorazowa elektroda neutralna dzielona, pow. 85 cm2, z pierścieniem zewnętrznym ekwipotencjalnym o pow. 23cm2 z włókniny, przylegająca całą powierzchnią do skóry pacjenta op=50szt | 1 | op.
2 | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych z klipsem do ich mocowania o długości min. 5 m. z wtykiem umożliwiającym podłączenie do gniazd stosowanych w aparatach ERBE | 4 | szt.
3 | Penseta bipolarna bagnetowa z powłoką nieprzywierającą tkanek, tępe końcówki 1,2 mm. dł. 200 mm. | 1 | szt.
4 | Penseta bipolarna bagnetowa z powłoką nieprzywierającą tkanek, tępe końcówki 1,2 mm. dł. 230 mm. | 1 | szt.
5 | Kabel do penset bipolarnych o długości min. 5 m. z wtykiem umożliwiającym podłączenie do gniazd stosowanych w aparatach ERBE. | 2 | szt.
6 | Elektroda kulkowa, prosta śr. 4 mm., dł. 110 mm. | 2 | szt.
7 | Elektroda szpatułkowa, prosta śr. 2,3 x 19 mm., dł. 120 mm. | 2 | szt.
8 | Elektroda haczykowa laparoskopowa, okrągła, monopolarna, płaszcz izolowany śr. 5 mm., dł. 320 mm., pokryta powloką nieprzywierającą. | 1 | szt.
9 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji dł. min. 4 m. | 4 | szt.
10 | Kleszcze typu BiClamp 201T dł. 200 mm. | 1 | szt.
11 | Kleszcze typu BiClamp 271T ,dł. 270 mm. | 1 | szt.
12 | Kleszcze typu BiClamp 150C ,dł. 150 mm. | 1 | szt.
13 | Kleszcze laparoskopowe typu BiClamp Kelly, okładki radełkowane, płaszcz śr. 5 mm., dł. 340 mm. | 1 | szt.
14 | Kleszcze laparoskopowe typu BiClamp okienkowy, okładki radełkowane, płaszcz śr.5 mm., dł. 340 mm. | 1 | szt.
15 | Wkład do kleszczyków laparoskopowych typu BiClamp Kelly, okładki radełkowane, płaszcz śr. 5 mm., dł. 340 mm. | 2 | szt.
16 | Wkład do kleszczyków laparoskopowych typu BiClamp okienkowy, okładki radełkowane, płaszcz śr. 5 mm., dł. 340 mm. | 4 | szt.
17 | Uchwyt do kleszczy laparoskopowych typu BiClamp. | 2 | szt.
18 | Nożyki bipolarne laparoskopowe typu BiSect Micro średnica 5 mm., długość 350 mm. | 1 | szt.
19 | Wkład do nożyczek bipolarnych laparoskopowych typu BiSect Micro. | 2 | szt.
20 | Uchwyt do nożyczek bipolarnych laparoskopowych typu BiSect Micro. | 2 | szt.
21 | Uchwyt argonowy z przyciskami (cięcie, koagulacja), kabel dł. 3 m. | 1 | szt.
22 | Elektroda argonowa igłowa śr. 5 mm. z przestawną elektrodą (igła wysuwana), tnąco-koagulująca, dł. 100 mm. | 1 | szt.
23 | Elektroda argonowa szpatułkowa śr. 5 mm. z przestawną elektrodą (szpatułka wysuwana), tnąco-koagulująca, 320 mm. | 1 | szt.
Razem:

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
L.P. | Przedmiot zamówienia | ilość | Jedn. miary | Producent | Nazwa handlowa /numer katalogowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto
Akcesoria endoskopowe Bloku Operacyjnego
I. | Instrumentarium wielorazowego użytku
1.1 | Okulary polaryzacyjne 3D, pasywne | 1 | szt.
1.2. | Nakładka 3D na okulary korekcyjne, pasywna | 1 | szt.
1.3. | Uchwyt do narzędzi laparoskopowych typu RoBi, obrotowy, z przyłączem do koagulacji bipolarnej | 1 | szt.
1.4. | Tubus do narzędzi laparoskopowych typu RoBi, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, średnica 5 mm, długość 36 cm | 1 | szt.
1.5. | Wkład nożyczek laparoskopowych typu ClickLine; ostrzazakrzywione, ząbkowane, 2 ruchome; średnica 5 mm, długość robocza 36 cm | 1 | szt.
II. | Dreny do płukania i insuflacji
2.1 | Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z KS ENDOFLATOR 40 i 50 | 2 | szt.
2.2 | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem, długość 3 m, jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 szt. | 10 | szt.
2.3 | Filtr gazu CO2, do insuflatorów, sterylny, opakowanie 25 szt. | 10 | szt.
2.4 | Przewód wysokociśnieniowy CO2, z przyłączami American/German, długość 102 cm | 1 | szt.
2.5 | Zestaw drenu płuczącego z kontrolą prędkości przepływu podczas płukania, sterylizowalny | 1 | szt.
2.6 | Zestaw drenu płuczącego z kontrolą ciśnienia podczas płukania, sterylizowalny | 1 | szt.
2.7 | Dren płuczący do operacji laparoskopowych, sterylny, jednorazowy, opakowanie 10 szt. | 10 | szt.
2.8 | Dren do przepłukiwania soczewki obiektywu optyki podczas operacji wewnątrznosowych, sterylny, jednorazowy, opakowanie 10 szt. | 5 | szt.
III. | Elektrody i instrumenty do narzędzi ginekologicznych i urologicznych
3.1 | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozmiar 5 Fr., długość 34-36 cm, bransze chwytająco-biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu | 2 | szt.
3.2 | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozmiar 5 Fr., długość 34-36 cm, bransze biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu | 2 | szt.
3.3 | Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone, półsztywne, rozmiar 5 Fr., długość 34-36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu | 2 | szt.
3.4 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego typu biernego, wykorzystujący elektrody dwubiegunowe w technologii bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki i do płaszcza | 2 | szt.
3.5 | Elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej | 18 | szt.
3.6 | Elektroda koagulacyjna w kształcie kulki lub półkulki, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej | 18 | szt.
3.7 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, haczykowa, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej | 18 | szt.
3.8 | Elektroda waporyzacyjna, kulkowa typu HALF MOON, bipolarna – elektroda czynna oraz bierna znajdują się na końcu dystalnym, autoklawowalna 134°, do zastosowania z optyką 4 mm i płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr. | 18 | szt.
3.9 | Pętla tnąca dedykowana do pęcherza oraz prostaty, bipolarna – elektroda czynna oraz bierna znajdują się na końcu dystalnym, autoklawowalna 134°, do zastosowania z optyką 4 mm i płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr. | 18 | szt.
3.10 | Sonda ultradźwiękowa z koronką, z kanałem ssącym, średnica 3,5 mm, długość 30 cm | 5 | szt.
3.11 | Sonda ultradźwiękowa bez koronki, z kanałem ssącym, średnica 3,5 mm, długość 30 cm | 5 | szt.
3.12 | Sonda ultradźwiękowa bez koronki, z kanałem ssącym, średnica 3,5 mm, długość 40 cm | 5 | szt.
3.13 | Sonda ultradźwiękowa bez koronki, średnica 1,5 mm, do zastosowania ze sztywnym ureterorenoskopem | 1 | szt.
3.14 | Sonda ultradźwiękowa bez koronki, z kanałem ssącym, średnica 1,5 mm, do zastosowania z nefroskopem | 1 | szt.
3.15 | Ochraniacz na zęby, plastikowy, autoklawowalny | 4 | szt.
3.16 | Płaszcz ssąco-płuczący 45° do CLEARVISION, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, do zastosowania z optyką 4 mm | 1 | szt.
3.17 | Zestaw elementu pracującego resektoskopu bipolarnego typu aktywnego – w pozycji spoczynkowej elektroda pozostaje na zewnątrz płaszcza, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną - niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF; wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki i do płaszcza; w zestawie również: elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, dwubiegunowa (2 szt.); elektroda koagulacyjna, bipolarna, dwubiegunowa (2 szt.); przewód HF bipolarny (1 szt.); tubus plastikowy do sterylizacji i przechowywania elektrod (1 szt.) | 2 | szt.
3.18 | Płaszcz resektoskopowy, rozmiar 26 Fr., o długości roboczej 20 cm, obrotowy, przepływowy - złożony z płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego, mocowanie płaszczy na mechanizm typu „klik”; płaszcz wewnętrzny ze skośną końcówką ceramiczną; płaszcz zewnętrzny wyposażony w podłączenia do dopływu i odpływu płynu irygacyjnego oraz rozbieralne, metalowe kraniki | 2 | szt.
3.19 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr. | 2 | szt.
3.20 | Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara, opakowanie 10 szt. | 2 | szt.
3.21 | Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara, opakowanie 10 szt. | 2 | szt.
3.22 | Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o średnicy 0,8 mm, opakowanie 10 szt. | 5 | szt.
IV. | Przewody do elektrochirurgii
4.1 | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 3 m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną | 4 | szt.
4.2 | Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 5mm, długość 300 cm, do diatermii chirurgicznych | 4 | szt.
4.3 | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną | 5 | szt.
4.4 | Przewód wysokiej częstotliwości z dwoma wtyczkami do instrumentu, do zastosowania z przewodem wysokiej częstotliwości do pincet bipolarnych | 2 | szt.
4.5 | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, do diatermii AUTOCON i Erbe, długość 300 cm | 2 | szt.
4.6 | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 400 cm, do zastosowania z diatermią AUTOCON III 400 i resektoskopem bipolarnym Karl Storz | 10 | szt.
RAZEM