Łódź, 16 grudnia  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ambulansu sanitarnego typu B - numer postępowania  41/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi informuje, że zmianie ulega Załącznik nr 3A do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

Jest:

| X | Przedział medyczny |
| --- | --- |
| 1 | Wymiary wnętrza przedziału medycznego: - wysokość - 1600 mm (+-20 mm) - długość - 3000 mm (+- 20 mm) - szerokość - 1700 mm (+- 20 mm) |

Winno być:

| X | Przedział medyczny |
| --- | --- |
| 1 | Wymiary wnętrza przedziału medycznego: - wysokość - 1800 mm (+-20 mm) - długość - 3000 mm (+- 20 mm) - szerokość - 1700 mm (+- 20 mm) |

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA