Łódź, 22  grudnia  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu B - Numer postępowania: 41/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawcy.

Dotyczy noszy głównych monoblokowych:

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze monoblokowe będące na wyposażeniu wielu ambulansów w Polsce o wymiarach zgodnych z normą PN EN 1865: długość 195 cm, szerokość 56 cm, wysokość 32-102 cm spełniające pozostałe parametry OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w wymiary noszy.

Dotyczy fotela kardiologicznego:

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści fotel kardiologiczny europejskiego producenta wyposażony w składane podparcie stóp (bez regulacji), teleskopowe przednie uchwyty, tylnie składane o wadze 19 kg, spełniające pozostałe wymagania SIWZ, załączamy zdjęcie proponowanego fotela?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w załączniku nr 3A.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA