Łódź, 22  grudnia  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu B - Numer postępowania: 41/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 5 od Wykonawcy.

- Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści ambulans o mocy 143KM?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z Zapisami w załączniku nr 3A do SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości ambulansu ze wzmocnioną, antypoślizgową podłogą, łatwo zmywalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków, umożliwiającą mocowanie lawety lub noszy.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o dopuszczenie przedziału medycznego o wymiarach wnętrza:

- wysokość -1800 mm

- długość – 3250 mm

- szerokość – 1780 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedział medyczny zaproponowane powyżej wymiary.

- Prosimy o dopuszczenie panelu sterującego w przedziale medycznym o funkcjach:
- informujący o temperaturze w przedziale medycznym

- z funkcją zegara i kalendarza
- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu
- sterujący oświetleniem przedziału medycznego

- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego 
- zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o dopuszczenie zabudowy ściany lewej w konfiguracji:

- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów,

- półki podsufitowe z drzwiczkami z ABS – 5 sztuk,

- miejsce na butle tlenową w zewnętrznym schowku za lewymi przesównymi drzwiami z dostępem do zaworów z wnętrza ambulansu,

- szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki,

- wydzielone miejsce na przenośna lodówkę turystyczną podłączoną do gniazda 12V ( wymiary miejsca: wysokość 45 cm, szerokość 42cm, głębokość 31 cm).

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści fotel kardiologiczny wpinany w podłogę o parametrach:

- wykonany z lekkiej aluminiowej konstrukcji, zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi

- posiadający czteropunktowy pas zabezpieczający

- blokada kół zabezpieczająca nieużywane krzesełko przed toczeniem

- składane podparcie stóp

- przednie rączki wysuwane teleskopowe,  tylne rączki uchylne

- siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego i elastycznego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości umożliwiające szybki montaż i demontaż do mycia i dezynfekcji

- waga max. 20 kg

- obciążenie dopuszczalne 180 kg

- długość – 900 mm (+/- 30 mm)

- szerokość – 550 mm (+/- 20 mm)

- wysokość – 1200 mm (+/- 20 mm)

- fotel wyposażony w 4 koła jezdne z czego 2 przednie skrętne w zakresie 360 stopni i co najmniej dwa koła wyposażone w hamulce

- możliwość doposażenia w system płozowy manualny lub elektryczny

- fotel posiadający dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz musi spełniać wymogi normy PN-EN 1865

Odpowiedź. Nie dopuszczamy zaproponowanego  fotela kardiologicznego.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi nr 1,2,3,4,5  Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA