Łódź, 22  grudnia  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu B - Numer postępowania: 41/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawcy.

1) Czy Zamawiający wymaga aby w ofercie uwzględnione były bezpłatne okresowe przeglądy samochodu bazowego, adaptacji medycznej, sprzętu medycznego co może podnieść cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby w ofercie były uwzględnione bezpłatne okresowe przeglądy zgodnie z zapisami znajdującymi się  w pkt XXII załącznika nr 3A do SIWZ.

2) Dotyczy OPZ. X.19 - z uwagi na fotel kardiologiczny wpinany w podłogę, prosimy o dopuszczenie zabudowy meblowej bez szafki na butlę tlenową (miejsce na butlę tlenową z mocowaniem będzie, ale nie będzie obudowane szafką).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną powyżej zabudowę.

3) Dotyczy OPZ. X.15 - Prosimy o dopuszczenie fotela tyłem do kierunku jazdy, nie na ścianie działowej, a montowanego na nodze do podłogi przedziału.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fotel tyłem do kierunku jazdy, nie na ścianie działowej, a montowanego na nodze do podłogi przedziału.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA