Łódź, 07  stycznia 2021 roku

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji- Numer postępowania: 46/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na przesłane przez Wykonawcę  pytania nr 2 do SIWZ.

Dotyczy pakietu 2

- Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt o podwójnej rejestracji: produkt biobójczy oraz wyrób medyczny Opakowanie 500 ml

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowany powyżej preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

- Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt o podwójnej rejestracji: produkt biobójczy oraz wyrób medyczny Opakowanie 50 ml z przeliczeniem ilości pełnych op. tj. 300 op. o pojemności 50 ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowany powyżej preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

- Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowaną powyżej emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała.

- Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. op. 500 ml

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowany powyżej ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji rąk, skóry głowy i ciała.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 i 8 z pakietu 2 i utworzenie z nich osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 3

- Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: amina, QAV. Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowany preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu.

- Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści preparat na bazie: aminy, QAV z zawartością proteazy. O spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowany powyżej preparat.

- Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści piankę do wstępnej dezynfekcji narzędzi, zawierającą w swoim składzie aminę, QAV, inhibitory korozji?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy wyżej zaproponowaną piankę.

- Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści preparat na bazie: aminy, QAV z zawartością proteazy. O spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1.

Odpowiedź:  Tak, dopuszczamy wyżej zaproponowany preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów.

Dotyczy pakietu nr 4

- Czy w pozycji 3 i 4 Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni  i wyposażenia o wymiarach 13x20 cm. Spektrum działania: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy wyżej zaproponowane chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA