Łódź, 07  stycznia 2021 roku

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji- Numer postępowania: 46/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na przesłane przez Wykonawcę  pytania nr 3 do SIWZ.

Pakiet 5 poz. 1
W związku ze zmianą nazwy i właściwości mikrobójczych opisanych chusteczek AzoMax, prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek Azo Uniwersal, które nie zawierają w składzie alkoholu i są przeznaczone do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i innych powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych/ sondy USG, pleksi itp./
Przebadane zgodnie z wytycznymi normy EN 16615:2015. Zawierające w składzie czwartorzędowe związki amoniowe. O wymiarach min.130x180 mm.
Spektrum działania : B/MRSA,VRE, S.aureus, P.aeruginosa/,drożdżakobójczy, prątkobójczy, V/HIV,HBV,HCV, Noro,Adeno,Corona/
Opakowanie :pojemnik+ wkłady a 100 szt.
Wyrób medyczny kl. IIa

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy wyżej zaproponowane chusteczki.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA