Łódź, 15 stycznia  2021 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy stentgratów  - numer sprawy: 44/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytanie nr 2 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 – stentgraftu aortalnego, w konstrukcji trzyelementowej i długości jednej strony stentgraftu do 280 mm, z mocowaniem podnerkowym w postaci haczyków i możliwością jego repozycjonowania, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 odstąpi od wymogu udokumentowania 2-letniego okresu dystrybucji i wszczepiania stentgraftu w Polsce?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu udokumentowania 2 letniego okresu dystrybucji stentgraftu w Polsce.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA