Łódź, 15 stycznia  2021 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy stentgratów  - numer sprawy: 44/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytanie nr 1 od Wykonawców.

Pytanie do Pakietu 3 pozycja 3.1.14 :

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja 3.1.14. odległość do odejścia przeciwległej odnóżki w zakresie 85-100mm w głównej części brzusznej protezy o średnicy proksymalnej       23-36mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie do Pakietu 3 pozycja 3.2.14

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja 3.2.14. odległość do odejścia przeciwległej odnóżki w zakresie 85-100mm w głównej części brzusznej protezy o średnicy proksymalnej       23-36mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie do Pakietu 3 pozycja 3.2.21

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja 3.2.21. element biodrowy, branchowany                    o długości od 65mm do 121mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.