Łódź, 05 stycznia  2021 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy specjalistycznego sprzętu do zabiegów z zakresu działalności hemodynamiki  - numer sprawy: 42/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytanie nr 1 od Wykonawców.

Dot. zad. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu zgodnego z SIWZ zawierający cewnik tylko o średnicy 6F?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na zaoferowanie systemu zgodnego z SIWZ zawierający tylko cewnik o średnicy 6F.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA